Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1819

от 26 июня 2020 года

На бланке № 0006925

На 18 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22.10.2021 года

испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «АудитЭкоПлюс»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Кнорина, д.50, корпус 8, каб. №415, 220103 г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15 – 20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН4514-2012 |
| 1.2 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков при Т<100оС | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.5 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.6 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.7 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0,1-21) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.8 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-23280) мг/м3 |  |  |
| 1.9 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1,34-2494) мг/м3 |  |  |
| 1.10 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-5329) мг/м3 |  |  |
| 1.11 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (2,05-3824) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С; | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Мин-здрава от 13.02.2009 №17 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели без-опасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 2.2 *** |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, %; |  |  |
| 2.3 *** |  | 100.12/ 23.000 | - скорость движения воздуха (м/с); |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.12/ 26.080 | - интенсивность теплового излучения, Вт/м2. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 *** | Рабочие места | 100.12/ 26.080 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 2.6 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.9, 20-22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Ультразвук воздушный на рабочих местах: - уровень звукового давления в дБ в октавных, а также третьоктавных полосах частот, кГц. | Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы утв. Постановлением Минздрава от 06.06.2013 №45 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 №194, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |
| 2.8 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 16.12.2013 №121 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 16.12.2013 №121, Гигиенический норматив гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1657-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 05.04.2006г. № 42, Гигиенический норматив гигиенический норматив «гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 05.04.2006г. № 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п. 20,23,25 |
| 2.11 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН.6145-2019 |
| 3.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.20121 №37 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; -скорость движения воздуха , м/с. | ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 13.02.2009 №17 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 27.12.2012 №206 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.06.2015 №83 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 01.10.2012 №154 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и без-вредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.4 *** |  | 100.11/ 35.060 |  |  |  |
| 3.5 *** |  | 100.11/ 23.000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 16.12.2013 №121 Гигиенический норматив утв. Минздрава от 16.12.2013 №121 Гигиенический норматив гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1657-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Санитарные нормы и правила , утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 № 191 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 № 191 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 Санитарные нормы и правила , утв. Постановлением Минздрава от 06.12.02012 №191, п.7, гл.3. |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки |  | 100.11/ 35.068 |  | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцей); (2-400) кГц |  | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.20121 №37 |  | МВИ.МН.6145-2019 |  |
| 4.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с механическим побуждением |  | 100.13/ 23.000 |  | Аэродинамические показатели воздушных потоков: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, оС - полное давление вентилятора, Па - коэффициент потерь давления элементов сети |  | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация ацетальдегида ДИ: (1-50) мг/м3 |  | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.20121 №37 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 5.2 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация аммиака ДИ: (2-100) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.3 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация бензина ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.4 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация бензола ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.5 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация бутанола: (i- бутанол) ДИ: (5-200) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.6 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация азота диоксида ДИ: (1-50) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.7 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация серы диоксида ДИ: (2-130) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.8 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация углерода диоксида ДИ: (0,03-2,0) об.% |  |  |  |  |  |
| 5.9 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация керосина ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.10 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) ДИ: (20-1500) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.11 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрации, озона ДИ: (0,05-3) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.12 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация углерода оксида ДИ: (5,8-2900) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.13 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация этенилбензола ДИ: (5-3000) мг/м3 |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 *** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация дигидросульфида ДИ: (2-120) мг/м3 |  | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.20121 №37 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 5.15 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация метилбензола ДИ: (20-2000) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.16 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация трихлорэтилен ДИ: (2-150) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.17 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация уайт- спирита ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.18 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация этановой кислоты ДИ: (2-300) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.19 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация гидроксибензола ДИ: (0,3-30) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.20 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация формальдегида ДИ: (0,2-5) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.21 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация гидрофторида ДИ: (0,2-20) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.22 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация хлора ДИ: (0,5-200) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.23 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация гидрохлорида ДИ: (1-150) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.24 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.25 *** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация пропан-2-она ДИ:(100-10000) мг/м3 |  | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.20121 №37 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 5.26 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация гексана ДИ:(10-120) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.27 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация этоксиэтана ДИ:(100-3000) мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 5.28 *** |  |  | 100.10/ 12.042 |  | Концентрация сумму углеводородов нефти (гексан) ДИ:(50-2000) мг/м3 |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.29 ** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500) мг/м³ |  | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.20121 №37 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Атмосферный воздух |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 |  | Отбор проб и определение концентраций твердых частиц ДИ: (0,17-16,7) мг/м3 |  | Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава от 08.11.2016 г. №113 |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Принятые сокращения:

МВИ – методика выполнения измерений

ДИ – диапазон измерений

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |