Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1678

от 30 августа 2010 года

На бланке  №0006927

На  5 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2020 года

испытательной лаборатории охраны окружающей среды

|  | Общества с ограниченной ответственностью «ИнКоТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1* |  | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 | МВИ.МН 5755-2017 |  |
| 1.2* |  |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1.3* |  |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5 Гц–2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения от 28.06.2013 №59, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6145-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 п.п. 15, 20, 23, 24 |
| 1.5* |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 п.п.15, 20, 23, 25 |
| 1.6* |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 №115.Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 п.п. 15, 20-22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7* | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, оС - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения от Республики Беларусь 30.04.2013 г. №33, гл. 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 п.п. 9, 15-19 |
| 2.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | Санитарные нормы и правила, утв. Поста-новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.2* |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Поста-новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.4* |  | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: -относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.1* | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - давление; - потери полного давления; - расход воздуха; - коэффициент потерь давления; - температура | ТКП 45-3.02-325-2018 СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 приложение Е |
| 4.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, об. % Диапазон измерений: (0,1 - 21.0) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ), мг/м³ Диапазон измерений: (1,25 - 50 000) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.3* |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксид), мг/м3 Диапазон измерений: (1,34 - 4000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.4* |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид), мг/м3 Диапазон измерений: (2,05 - 1000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.5* |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), мг/м3 Диапазон измерений: (2,86 - 15000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.6* |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли), мг/м3 Диапазон измерений: (15 - 20000) мг/м³ |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.7* |  | 100.01/23.000 | Температура газа, °С Диапазон измерений: (0 – 500) °С | Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.8* |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, кПа Диапазон измерений: (0 - 20) кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.9* |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с Диапазон измерений: (0,2 - 60) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.10* |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева