|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4930 от 02 июня 2017 года На бланке _________ На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 сентября 2021 года

лаборатории электрофизических измерений

частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Славтехстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пушкина, 163, 213809, г. Бобруйск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ. МН 5643-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МН 5641-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями с и заземлёнными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения. | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МН 5645-2016 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - ток однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерение полного сопротивления цепи «фаза нуль» с после- дующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике) | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МН 5644-2016 |
| 3.1 *** | Электроустановки до 1 кВ, в том числе животноводческие фермы | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до1кВ; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до1кВ, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии. | ТКП 181-2009 п. 6.12.4 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п. 4.1, 4.2 4.9, 4.10 | МВИ.МН 5642-2016 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО). | 27.90/22.000 | Испытания устройств защитного отключения: - номинальный ток срабатывания; - время отключения | СН 4.04.01-2019 Приложение Г ГОСТ 30331.3-95 п. 412.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1 | МВИ.МН 5660-2016 |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС) и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных