|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.0325 от «23» декабря 1996 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 4 листах |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» декабря 2008 года

центральной лаборатории радиометрии и спектрометрии

Государственного учреждения радиационного контроля

и радиационной безопасности «Беллесрад»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ## Обозначения ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий Лесоматериалы круглые прочие Древесное технологическое сырье Топливо древесное Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая непищевая продукция лесного хозяйства Лекарственно – техническое сырье | 20.30.06 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия –137 ДИ (1,0 ÷ 106) Бк Погр. ± 20% | Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001). Утв. Минздравом Республики Беларусь 11.01.01г. Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004)». Утв. Минздравом Республики Беларусь 24.12.2004 г. | МИ 2143-91 «Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре» утв. 28.12.90 г. НПО «ВНИИФТРИ» МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений Объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. утв.НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ. МН 1823-2007. Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137 Cs, 40 К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды; удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra,232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320. Утв. НПУП «Атомтех» 28.11.2007 г. |

| №BY/ 112 02.2.0.0325 Лист 2 листов 4. |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Почва | 42.30.06 | Удельная активность радионуклидов цезия –137, плотность загрязнения ДИ (1,0 ÷ 106) Бк Погр. ± 20% |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров 02.08.04 г. |  | МИ 2143-91 «Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре» утв. 28.12.90. НПО «ВНИИФТРИ» МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. утв.НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. МВИ. МН 1823-2007. Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137 Cs, 40 К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды; удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra,232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320. Утв. НПУП «Атомтех» 28.11.2007 г. |  |  |
| Молоко и цельномолочная продукция Молоко сгущенное и концентрированное Мясо и мясные продукты: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них Картофель и корнеплоды Хлеб и хлебобулочные изделия Мука, крупы, сахар Жиры растительные и животные, маргарин Овощи, фрукты и садовые ягоды Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод | 01.30.06 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 ДИ (1,0 ÷ 106) Бк Погр. ± 20% |  | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Минздравом Республики Беларусь 26.04.99 г. |  | МИ 2143-91 «Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре» утв. 28.12.90. НПО «ВНИИФТРИ» МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений Объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. утв.НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. |  |  |
| №BY/ 112 02.2.0.0325 Лист 3 листов 4 |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3, листов 4 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Дикорастущие ягоды Грибы свежие Грибы сушеные Детское питание всех видов в готовом для употребления виде Прочие продукты питания | 01.30.06 15.30.06 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 ДИ (1,0 ÷ 106) Бк Погр. ± 20% |  | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Минздравом Республики Беларусь 26.04.99 г. |  | МВИ. МН 1823-2007. Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137 Cs, 40 К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды; удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40К, 226Ra,232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320. Утв. НПУП «Атомтех» 28.11.2007 г. |  |
| Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.30.06 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 ДИ (1,0 ÷ 106) Бк Погр. ± 20% |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия РБ 3.08.99г. |  | МИ 2143-91 «Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре» утв. 28.12.90. НПО «ВНИИФТРИ» МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений Объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. |  |
| Строительные материалы | 26.06.30 |  | Удельная эффективность активность естественных радионуклидов ДИ (1,0 ÷ 106) Бк Погр. ± 20% |  | Критерии для принятия решения об использовании строительных материалов. Утв. главным государственным санитарным врачом СССР 10.06.91 г. ГОСТ 30108-94 ГН 2.6.1.8-8-127-2000 (НРБ-2000) |  | ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» МВИ.МН 1120-99. Методика выполнения измерений содержания естественных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40 и радионуклида цезия-137 в строительных материалах и изделиях на сцинтилляционных спектрометрах типа EL 1309 (МКГ-1309) и МКС – АТ1315. Утв. НПУП «Атомтех» 24.09.1999 г. |  |
| Окружающая среда | 42.30.06 |  | Мощность дозы ДИ (0,05 ÷ 999,9) мкЗв/ч Погр. ± 15% |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров 02.08.04. |  | Инструкция по проведению радиационного обследования земель государственного лесного фонда. Утв. Комлесхозом Республики Беларусь, 21.01.03г. Согласовано Госстандартом Республики Беларусь 21.01.03г. Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утв. 22.05.06. Минлесхозом РБ Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами. МВИ.МН 2513-2006 Утв. РНИУП «Институт радиологии» 09.06.2006 г. |  |

| №BY/ 112 02.2.0.0325 |  |  |  |  | Лист 4 листов 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Продукция лесного хозяйства, лекарственно-техническое сырье Почва | 01.01.06 42.01.06 |  | Отбор проб Отбор проб | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров 02.08.04. | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв. Минлесхозом Республики Беларусь 20.06.98 г. Согласовано Госстандартом Республики Беларусь 27.07.98 г. Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром».Утв. концерном «Беллесбумпром» 21.11.2005 г. Инструкция по проведению радиационного обследования земель государственного лесного фонда. Утв. Комлесхозом Республики Беларусь, 23.01.03 г. Согласовано Госстандартом 21.01.03 г. Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утв. Минлесхозом РБ 22.05.06 г. |
| Грибы Ягоды | 01.01.06 |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 Регламент совета (ЕЕС) № 733/2008 от 15 июля 2008 г. | СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности. Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт. Утв. Минлесхозом Республики Беларусь 10.03.99г. Согласовано Госстандартом Республики Беларусь 07.03.99 г. МИ 2143-91 «Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре» утв. 28.12.90. НПО «ВНИИФТРИ» МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. утв. НПУП «Атомтех» 18.10.2007 г. |
|  | 01.30.06 |  | Удельная активность радионуклидов цезия-134, 137 ДИ (1,0 ÷ 106) Бк Погр. ± 20% |  |  |

# Приложение:

ДИ – диапазон измерений;

Погр. - погрешность

# Директор БелГИМ –

# Руководитель  Органа по аккредитации                                                      Н.А. Жагора