|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4242 от «19» декабря 2011 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «31» июля 2020 года

испытательной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Спортивный клуб «Эйс»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п. 4 |
| 1.2 |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 1.3 |  | 23.64/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 9 |
| 2.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.4 ГОСТ 10060.0-95 |
| 2.2 |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность (образцы правильной формы) |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 2.3 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7 |
| 2.4 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие методами неразрушающими контроля (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.5 |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 (третий метод) |
| 2.6 |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2012 |
| 3.1 | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.4 ГОСТ 10060.0-95 |
| 3.2 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7 |
| 3.3 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие методами неразрушающими контроля (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 (третий метод) |
| 3.5 |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2012 |
| 4.1 | Растворы строительные не менее М100 | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п. 1 |
| 4.2 |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 4.3 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п. 6 ГОСТ 310.4-81 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева