Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ /112.02.1.0.0272

от «  23 » 06 1997г.

на 33 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ    от «11» августа 2008 г.

Лабораторной службы Санитарно-эпидемиологического учреждения

«Отделенческий центр гигиены и эпидемиологии на ст. Могилев Бел.ж.д.»

| Наименование объекта или вида испытания |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овощи, фрукты, ягоды (включая бахчевые и цитрусовые) |  | 01.01.16 01.29.16 |  | отбор проб массовая доля нитратов ХП-стр. 32 таб.8 ДИ от 6,0 мг/дм3 и выше ХП ± 25-30% |  | СанПиН 11-63 РБ 98 |  | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89 Утв.МЗ СССР 04.07.89г ГОСТ 29270-95 п.5.4 |  |  |  |  |  |  |
| Овощи сушеные |  | 01.02.16 01.24.16 01.32.16 |  | органолептические показатели массовая доля влаги ХП ±0,3% массовая доля свободного и связанного диоксида серы ХП ±6,0% |  | ГОСТ 28432-90 |  | ГОСТ 13340.1-77 п.7 ГОСТ 13340.3-77 п.3 ГОСТ 25555.5-91 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Продукты переработки плодов и овощей Продукты переработки плодов и овощей |  | 01.01.16 01.02.16 01.24.16 01.29.16 01.32.16 01.32.16 01.32.16 01.32.16 01.32.16 01.32.16 01.32.16 |  | отбор проб правила приемки, методы отбора проб органолептические показатели массовая доля титруемой кислотности (в пересч. на использованную кислоту) массовая доля сухих веществ и влаги массовая доля нитратов ХП ±25-30% массовая доля хлоридов массовая доля сахаров массовая доля растворимых сухих веществ массовая доля бензойной кислоты ХП ±11,0% массовая доля свободного и связанного диоксида серы ХП ±6,0% массовая доля сорбиновой кислоты ХП ±5% массовая доля сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии ХП ±20,0% ДИ бенз. к-ты 100-2000 мг/дм3 ДИ сорб. к-ты 40-1000 мг/дм3 |  | СанПиН 1310-2002 СанПиН 11-63 РБ 98 СанПиН 1310-2002 СанПиН 11-63 РБ 98 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 8756.1-79 П.2.4.8-2.4.15 ГОСТ 25555.0-82 П.4 ГОСТ 28561-90 П.2 ГОСТ 29270-95 п.5 ГОСТ 26186-84 П.3 ГОСТ 8756.13-87 П.2 ГОСТ 28562-90 ГОСТ 28467-90 ГОСТ 25555.5-91 п.3 ГОСТ 26181-84 п.3 СТБ 1181-99 |  |  |  |  |  |  |
| Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов |  | 05.02.16 05.06.16 05.24.32 05.32.16 05.99.16 |  | органолептические показатели, массовая доля составных частей, масса нетто определение кислотности ХП ±0,05% определение сухих веществ ХП ±0,5% определение поваренной соли ХП ±0,1% массовая доля бензоата натрия ХП ±0,003% подготовка проб к испытанию |  | ГОСТ 20546-85 ГОСТ 10979-85 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 16978-89 ГОСТ 7457-91 |  | ГОСТ 26664-85 п.2 ГОСТ 26664-85 п.3,4 ГОСТ 27082-89 п.2 ГОСТ 26808-86 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 27001-86 п.2 ГОСТ 8756.0-70 |  |  |  |  |  |  |
| Рыба и рыбопродукты Маргарин |  | 05.02.16 05.24.16 05.32.16 05.32.16 05.32.16 15.01.32 15.01.32 |  | органолептические показатели массовая доля влаги ХП ±0,5% массовая доля хлористого натрия ХП ±0,2% массовая доля гистамина ХП ±50% массовая доля жира ХП ±0,5% масс.доля сорбиновой к-ты ХП ±10% масс.доля бензойной к-ты ХП ±10% |  | ГОСТ 11482-96 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 18223-88 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 812-88 ГОСТ 815-88 СанПиН 1310-2202 СанПиН 11-63 РБ 98 |  | ГОСТ 7631-85 ГОСТ 18223-88,ГОСТ 1084-88 ГОСТ 812-88 ГОСТ 815-88 ГОСТ 7636 -85 п.3.3.1 ГОСТ 7636-85 П.3.5.1 МУ 4274-87 Утв. МЗ СССР 31.03.87г. Инструкция 4.1.10-15-29-2005 ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, 3.7.2 ГОСТ 240-85 прил.3 ГОСТ 240-85 прил.3 |  |  |  |  |  |  |
| Колбасные изделия и свинокопчености | 15.01.16 15.02.16 15.24.16 15.29.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 |  | отбор проб органолептические показатели массовая доля влаги ХП ±0,1% массовая доля нитритов ХП ±2,0% массовая доля хлористого натрия ХП ±0,1% определение остаточной активности кислой фосфатазы определение содержания общего фосфора массовая доля жира белки |  | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 23670-79 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 СТБ 126-2004 СТБ 196-98 ГОСТ 16290-86 ТУ РБ 700428560.001-01 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9793-74 п.3, п.4 ГОСТ 8558.1-78 ГОСТ 9957-73 п.2 ГОСТ 23231-90 ГОСТ 9794-74 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 25011-81 |  | опчености |  |  | массовая доля хлористого натрия массовая доля влаги органолептические показатели массовая доля нитрита | ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16351-86; ГОСТ 23670-79; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 18236-85; ГОСТ 18255-85 ---«--- --«--- ---«--- | ГОСТ 9957-73 П.2 ГОСТ 9793-74 п.1.4 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 8558.1-78; 8558.2-78; 29298-92 |
| Готовые блюда и полуфабрикаты |  | 15.01.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 |  | отбор проб содержание витамина «С» ХП±5% массовая доля сухих веществ ХП ±5% массовая доля жира ХП ±0,5-1,9% белки энергетическая ценность |  | Инстр. №2.3.1.10-15-26-2006 №18/29 от 21.04.2001г. меню-раскладка и рецептура блюд |  | Инструкция 997-72 МУ № 4237-86 Утв. МЗ СССР 29.12.86г. ГОСТ 7047-55 р.3, п.14 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г., п. 5.1.1 п. 5.1.2 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п. 5.2.1 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г., п. 5.6.3 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п. 12 |  |  |  |  |  |  |
| Суточные рационы и готовые блюда |  | 15.01.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 |  | отбор проб сухие вещества ХП ± 5% массовая доля жира ХП ±0,5-1,9% белки энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. |  | МУ № 4237-86 Утв. МЗ СССР 29.12.86г. МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п.5.1.1,п.5.1.2 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п. 5.2.1 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п. 5.6.3. МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п. 12, 12.1. |  |  |  |  |  |  |
| Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса |  | 15.01.16 15.02.16 15.32.16 15.32.16 |  | отбор проб органолептические показатели массовая доля хлеба ХП ±0,5% определение эффективности термической обработки |  | ГОСТ 4288-76 п.1.3 |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 4288-76 п.2.10 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |  |  |  |  |  |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия |  | 15.01.16 15.02.16 15.24.16 15.24.16 15.24.16 15.32.16 15.32.16 |  | отбор проб органолептические показатели влажность мякиша ХП ±1,0% кислотность мякиша ХП ±0,5° пористость мякиша ХП ±1,0% массовая доля сахара ХП ±0,5-1,0% массовая доля жира ХП ±0,5-1,0% |  | СТБ 639-95 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 |  | СТБ 1036-97 СТБ 639-95 ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5669-96 ГОСТ 5672-68 п.3 ГОСТ 5668-68 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Соль поваренная пищевая |  | 15.24.16 15.32.16 |  | массовая доля влаги ХП ±0,01% массовая доля йода ХП ±5,4х10-4 -8,0х10-4% |  | ТУ РБ 04721802.009-97 |  | ГОСТ 13685-84 П.2.2 СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |  |  |  |  |  |  |
| Молоко, молочные продукты |  | 15.02.16 15.24.16 15.32.16 15.32.16 15.99.16 |  | органолептические показатели кислотность ХП п. 3.4.3 массовая доля жира ХП п. 2.3.6 таб.2 фосфатаза подготовка к анализу |  | СТБ 1746-2007 ТУ 10.02.02.78907-89 |  | СТБ 1746-2007 ГОСТ 3624-92 П.3.3.1 П.3.3.2, П.3.3.3 ГОСТ 5867-90 п.2.2 ГОСТ 3623-73 п.3.9 ГОСТ 26809-86 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Масла растительные |  | 15.02.16 15.24.16 15.24.16 15.41.16 |  | запах, цвет, прозрачность кислотное число ХП п. 5.2 таб. 2 степень термического окисления определение показателя преломления ХП ±0,0002 |  | ГОСТ 1129-93, ГОСТ 7825-96 |  | ГОСТ 1129-93, ГОСТ 7825-96 ГОСТ 5476-80 п.2 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п. 11.2.2 ГОСТ 5482-90 |  |  |  |  |  |  |
| Сахар |  | 15.02.16 15.24.16 |  | органолептич. показатели массовая доля влаги ХП ±0,01-0,02% |  | ГОСТ 21-94 |  | ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12570-98 |  |  |  |  |  |  |
| Пищевые продукты и продовольственное сырье Пищевые продукты и продовольственное сырье |  | 15.01.16 15.26.16 15.26.16 15.26.16 15.26.16 15.26.16 15.99.16 15.99.16 15.99.16 |  | отбор проб содержание свинца, содержание кадмия, содержание меди ХП ± 15% содержание цинка ХП ± 25% содержание ртути ХП ± 25% сухой способ минерализации способ мокрой минерализации способ кислотной экстракции |  | СанПиН 11-63 РБ-98 СанПиН 11-63 РБ-98 |  | СТБ 1036-97 Методика выполнения измерений содержания кадмия, свинца, меди в водных растворах инверсионными электрохимическими методами МВИ.МН 1370-2000 Методика выполнения измерений содержания цинка в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии, МВИ.МН 1369-2000 Методика выполнения измерений содержания ртути в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии. МВИ.МН 1368-2000 ГОСТ 26929-94 п.1 ГОСТ 26929-94 п.2 ГОСТ 26929-94 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Мука пшеничная хлебопекарная |  | 15.24.16 15.24.16 15.24.16 15.32.16 |  | количество сырой клейковины ХП ±2,0% массовая доля влаги кислотность ХП ±0,2-0,5% зараженность амбарными вредителями |  | СТБ 1666-2006 |  | ГОСТ 27839-88 п.п.4.1.2, 4.3 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 27493-87 ГОСТ 27559-87 |  |  |  |  |  |  |
| Крупа |  | 15.01.16 15.02.16 15.24.16 15.24.16 |  | правила приемки и методы отбора проб органолептические показатели определение кислотности ХП ±0,2-0,5° определение влажности ХП ±0,2-0,5% |  | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 5784-60 |  | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 5784-60 ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 26312.7-88 |  |  |  |  |  |  |
| Крахмал |  | 15.02.16 15.24.16 15.24.16 |  | органолептические показатели массовая доля влаги ХП ±0,05% кислотность ХП ±1 см3 |  | ГОСТ 7699-78 |  | ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 7698-93 п.2.4 ГОСТ 7698-93 п.2.7 |  |  |  |  |  |  |
| Концентраты пищевые |  | 15.02.16 15.24.16 15.24.16 15.32.16 15.32.16 |  | органолептические показатели массовая доля влаги ХП ±0,25% общая кислотность ХП±0,05% массовая доля жира ХП ±0,5% массовая доля сахарозы ХП ±0,3% |  | ГОСТ 19327-84 ГОСТ18488-2000 |  | ГОСТ 15113.3-77 п.2,3 ГОСТ 15113.4-77 п.2,3 ГОСТ 15113.5-77п.2 ГОСТ 15113.9-77 п.3 ГОСТ 15113.6-77 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Изделия макаронные |  | 15.02.16 15.24.16 |  | органолептические показатели массовая доля влаги кислотность |  | РЦ РБ 700036555.100-2005 |  | ГОСТ 14849-89 п. 3.6-3.7 ГОСТ 14849-89 п. 3.1 ГОСТ 14849-89 п. 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| Кондитерские изделия |  | 15.02.16 15.24.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 15.01.32 |  | органолептические показатели массовая доля влаги и сухих веществ массовая доля сахара ХП ±1% массовая доля жира ХП ±0,5% содержание сахара в водной фазе крема масс.доля сорбиновой к-ты ХП ±5% |  | СТБ 961-2005 ГОСТ 6502-94 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6534-89 ГОСТ 15810-80 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14033-96 СанПиН 13-10 РБ 2002 |  | ГОСТ 5897-90 П.2.2 ГОСТ 5900-73 П.2 ГОСТ 5903-89 п.6.1 ГОСТ 5899-85 п.4,5 МУ по лабораторному контролю продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001г. п. 5.3.10 ГОСТ 26181-84 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Консервы мясные |  | 15.02.16 15.32.16 |  | органолептические показатели массовая доля хлористого натрия ХП ±0,1% |  | ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Мед натуральный |  | 15.02.16 15.24.16 15.32.16 |  | органолептические показатели массовая доля воды ХП ±,1% диастазное число ХП ±0,5ед. |  | ГОСТ 19792-87 |  | ГОСТ 19792-87 П.1.1.4 ГОСТ 19792-87 п.3.4 ГОСТ 19792-87 п.3.6 |  |  |  |  |  |  |
| Пиво |  | 15.02.16 15.24.16 |  | органолептические показатели кислотность ДИ 1,3-6,0 см3, ХП ±0,3% |  | ГОСТ 3473-78 |  | ГОСТ 3473-78 П.2.4 ГОСТ 12788-87 п.1 |  |  |  |  |  |  |
| Напитки безалкогольные |  | 15.24.16 |  | массовая доля сухих веществ стойкость кислотность |  | ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-90 |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2.4 ГОСТ 6687.6-88 ГОСТ 6687.4-86 |  |  |  |  |  |  |
| Напитки алкогольные |  | 15.24.16 |  | объемное содержание спирта |  | ГОСТ 3639-79 |  | ГОСТ 3639-79 |  |  |  |  |  |  |
| Кофе |  | 15.02.16 15.24.16 15.32.16 15.32.16 |  | органолептические показатели массовая доля влаги ХП±0,25% массовая доля экстрактивных веществ ХП ±0,3% массовая доля кофеина ХП ±0,1% |  | ГОСТ 6805-97 |  | ГОСТ 6805-97 п.4.3 ГОСТ 15113.4-77п.2,3 ГОСТ 6805-97 п.4.4.2 ГОСТ 6805-97 п.4.5 |  |  |  |  |  |  |
| Чай |  | 15.02.16 15.32.16 15.32.16 15.32.16 |  | органолептические показатели массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ ХП ±0,5% массовая доля влаги ХП ±0,2% массовая доля сухих веществ ХП ±0,3% |  | ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1937-90 ГОСТ 1939-90 ГОСТ 3716-90 |  | ГОСТ 1936-85 П.2.4 ГОСТ 28551-90 ГОСТ 1936-85 П.2.5 ГОСТ 28550-90 |  |  |  |  |  |  |
| Хлорная известь |  | 24.32.16 24.32.16 |  | массовая доля активного хлора ХП ± 0,5% концентрация растворов |  | ГОСТ 1692-85 |  | ГОСТ 1692-85 п.4.3. В.А. Александров «Методы сан.-гиг. исследований» 1951 г. |  |  |  |  |  |  |
| Монохлорамин ХБ |  | 24.32.16 24.32.16 |  | массовая доля активного хлора ХП ± 0,3% концентрация растворов |  | ГОСТ 14193-95 |  | ГОСТ 14193-95 В.А. Александров «Методы сан.-гиг исследований» 1951г. |  |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевая Вода питьевая |  | 41.01.16 41.02.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.26.16 41.26.16 41.29.16 41.29.16 |  | отбор проб вкус, запах, цветность, мутность общее железо ХП ±25% остаточный активный хлор сухой остаток ХП ±10 мг/л фториды ХП±10% хлориды ХП ±2 мг/л рН сульфаты окисляемость перманганатная жесткость ХП ±2% щелочность марганец нефтепродукты ДИ 0,005-50 мг/дм3, ХП ±50-25% фенолы ДИ 0,0005-25 мг/дм3 ХП ± 65-15% СПАВ ДИ 0,025-2 мг/дм3 ХП ±50-20% молибден ХП ±25% бор ХП±25% селен медь, свинец, кадмий ХП±15% цинк ХП ± 25% азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) ХП±10% нитраты |  | СанПиН 10-124, СанПиН 2.1.4.12-36-2006 СанПиН 10-124, СанПиН 2.1.4.12-36-2006 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 3351-74 п.2-5 ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 18190-72 п.2,3 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 4386-89 п.3 ГОСТ 4245-72 п.2 СТБ 1188-99 ГОСТ 4389-72 п.3 «Методы определения вредных веществ в воде водоемов», Шицкова А.П., Москва, «Медицина»,1981 г. стр. 76 ГОСТ 4151-72 Методы определения вредных веществ в воде водоемов», Шицкова А.П., Москва, «Медицина»,1981 г. стр. 76 ГОСТ 4974-72 п.3 ПНДФ 14.1:2:4.128-1998 ПНДФ 14.1:2:4.117-1997 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 ГОСТ 18308-72 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ПНДФ 14.1:2:4.36-95 ГОСТ 19413-89 МВИ МН 1370-2000 Методика выполнения измерений содержания кадмия, свинца, меди в водных растворах инверсионными электрохимическими методами МВИ.МН 1369-2000 Методика выполнения измерений содержания цинка в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии Инстр. 4.1.11-11-16-2004 МЗ РБ 08.06.04 г. №57 ГОСТ 4192-82 ГОСТ 18826-73 п.3 |  |  |  |  |  |  |
| Вода открытых водоемов, сточная вода |  | 41.01.16 41.02.16 41.02.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 |  | отбор проб цветность запах взвешенные вещества сухой остаток рН щелочность общая жесткость хлориды ХП ±10 мг/л сульфаты ХП ±2 мг/л аммиак и ионы аммония окисляемость перманганатная нефтепродукты ДИ 0,005-50 мг/дм3, ХП ±50-25% СПАВ ДИ 0,005-50 мг/дм3, ХП ±50-25% |  | Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984 г «Методы определения вредных веществ в воде водоемов», Шицкова А.П., Москва, «Медицина»,1981 г., стр. 19 --//--стр. 23 --//--стр. 27 --//-- стр. 29 Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984 г. «Методы определения вредных веществ в воде водоемов», Шицкова А.П., Москва, «Медицина»,1981 г. стр. 31 --//-- стр. 37 Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984 г. «Методы определения вредных веществ в воде водоемов», Шицкова А.П., Москва, «Медицина»,1981 г. стр. 43 --//-- стр. 51, --//-- стр. 58 --//-- стр. 61 --//--стр. 76 ПНДФ 14.1:2:4.128-1998 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |  |  |  |  |  |  |
| Вода открытых водоемов, сточная вода |  | 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.29.16 41.29.16 |  | химическое потребление кислорода БПК растворенный кислород нитриты нитраты |  | Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984 г., п. 11.1.1.1 Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984 г., п. 13 --//--п. 12.1 «Методы определения вредных веществ в воде водоемов», Шицкова А.П., Москва, «Медицина»,1981 г., стр.66 --//--стр.71 |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферный воздух. Отбор проб и выполнение измерений |  | 42.01.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 |  | отбор проб сернистый ангидрид ДИ 0,08-1,5 мг/м3 диоксид азота ДИ 0,03-0,64 мг/м3 взвешенные вещества ДИ 0,1-10,0 мг/м3 фенол формальдегид озон |  | СанПиН 2.1.6.9-18-2002 |  | Руководство по контролю за загрязнением атмосферы 1979 г. Руководство по контролю за загрязнением атмосферы 1979 г. Руководство по контролю за загрязнением атмосферы 1979 г. Руководство по контролю за загрязнением атмосферы 1979 г., Сб 13 вып. 1976 г.,МУ 1461-76 Утв. МЗ СССР 05.08.76г. Сб 17 вып. 1981 г.,МУ 2323-81 Утв. МЗ СССР 18.03.81 г. Сб 1-5 вып.1981 г.,МУ 1639-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77г. |  |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздух рабочей зоны. Отбор проб и выполнение измерений | 42.01.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 |  | отбор проб аммиак акролеин ДИ 0,1-1,4 мг/м3, ХП 9,5% азота диоксид азота окислы ангидрид сернистый ангидрид хромовый ХП10%, ДИ 0,005-0,1 мг/м3 ангидрид фосфорный ХП10%, ДИ 0,005-0,1 мг/м3 бензин уайт-спирит |  | Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. СанПиН №11-19-94 ГОСТ 12.1.005-88 |  | МУ 1637-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г ГОСТ 12.1.014-84 «Метод измерений концентрации вредных веществ индикаторными трубками». МУ 2719-83, Утв. МЗ СССР 21.04.83г МУ 1638 -77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г. ГОСТ 12.1.014-84,МУ 4945-88, МУ 1642-77 Утв. МЗ СССР 13.04.77г. ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 2348-81 п.2.1.1, Утв. МЗ СССР 18.03.81 г. МУ № 4945-88 п.3.1, Утв. МЗ СССР 30.03.88 г. МУ 1631-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 ГОСТ 12.1.014-84 МУ 5284-90 Утв. МЗ СССР 28.12.90г |  |  |  | 13.40.30 | аммиак акролеин азота диоксид ангидрид сернистый ангидрид хромовый | Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ Сан ПиН № 11-19-94 ГОСТ 12.1.005-84 ---«--- --«--- ---«--- ---«--- | Методические указания по определению вредных веществ в воздухе, сборник 1-5 вып. 1981; МУ 1637-77 ГОСТ 12.1.014-84 «Метод измерений концентраций вредных веществ индикаторными трубками» сборник 18 вып. 1983г., МУ 2719-83 ГОСТ 12.1.014-84, МУ 4945-88 сб. 1-5 вып. 1981г., МУ 1638-7, Сб. 1-5 вып. 1981г., МУ 1642-77, ГОСТ 12.1.014-84 Сборник по определению вредных веществ в сварочном аэрозоне № 2348-81 п.2.1.1, сб. Вып. 1992г. № 4945-88 п.3.1, сб. 1-5, МУ 1633-77 |
| Воздух рабочей зоны. Отбор проб и выполнение измерений |  | 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 |  | железа оксид ДИ 2,0-20 мг/м3,ХП 10% марганец ДИ 0,025-0,25 мг/м3,ХП15% окись хрома ДИ 0,5-10 мг/м3, ХП 10% никель ДИ 0,015-0,2 мг/м3 ,ХП 10% едкие щелочи ХП25% ДИ 0,25-5,0 мг/м3 ртуть ДИ 0,005-0,5 мг/м3 ,ХП25% серная кислота свинец свинец (смывы) сольвент сероводород этанол озон окись углерода масляный аэрозоль ДИ 1,0-40 мг/м3, ХП 25% масла индустриальные хлористый водород хлор фенол формальдегид,метил.спирт ДИ 0,2-50,0 мг/м3, ХП 5,5% углеводороды алифатические пыль уксусная кислота ДИ 2,5-25,0 мг/м3, ХП 10% медь цинк кремния двуокись ацетон бутанол бензол толуол ксилол бутилацетат, этилацетат трихлорэтилен, перхлорэтилен |  | Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. СанПиН №11-19-94 ГОСТ 12.1.005-88 |  | МУ № 2348-81 п.2.1.3, Утв. МЗ СССР 18.03.81 г. МУ 4945-88 МУ 2348-81 п.2.1.4, Утв. МЗ СССР 18.03.81 г. МУ 4945-88 МУ 2348-81 п. 2.1.2 Утв. МЗ СССР 18.03.81 г. МУ 4945-88 МУ 2348-81 п. 2.1.5 Утв. МЗ СССР 18.03.81 г. МУ 4574-88 Утв. МЗ СССР 30.03.88 г. МУ 4188-86 Утв. МЗ СССР 06.11.86 г. МУ 1641-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г. МУ 2013-79 Утв. МЗ СССР 06.06.79 г. МУ 5126-89 Утв. МЗ СССР 28.09.89г. МУ 3974-85 Утв. МЗ СССР 05.11.85г. ГОСТ 12.1.014 «Метод измерения концентраций вредных веществ инд. трубками МУ 1639-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г. ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 2896-83 Утв. МЗ СССР 23.10.83 г ТУ 1292-75 Утв. МЗ СССР 20.03.75 г МУ 1645-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г МУ 1644-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г ГОСТ 12.1.014-84 МУ 1461-76 Утв. МЗ СССР 05.08.76 г МУ 2323-81, МУ 4524-87 Утв. МЗ СССР 18.03.81г ГОСТ 12.1.014-84 МУ 1719-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г МУ 4592-88 Утв. МЗ СССР 30.03.88 г. МУ 1618-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г МУ 1634-77 Утв. МЗ СССР 18.04.77 г МУ 2348-81 п.2.1. Утв. МЗ СССР 18.03.81 г. ГОСТ 12.1.014-84, МУ 4166-86 МУ 4168-86 Утв. МЗ СССР 06.11.86 г ГОСТ 12.1.014-84, МУ 4169-86 Утв. МЗ СССР 06.11.86 г. ГОСТ 12.1.014-84, МУ 4169-86 Утв. МЗ СССР 06.11.86 г. ГОСТ 12.1.014-84, МУ 4169-86 Утв. МЗ СССР 06.11.86 г. МУ 4201-86 Утв. МЗ СССР 06.11.86 г. МУ 2768-83 Утв. МЗ СССР 21.04.83г |  |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пищевые продукты. Вода питьевая. Поверхностные и сточные воды. Пищевое сырье. Лекарственное техническое сырье. Корма сельскохо-зяйственные. Продукция лесного хозяйства Пищевые продукты, вода питьевая и пищевое сырье. Лекарственное техническое сырье. | 01.01.16 02.01.16 05.01.16 15.01.16 20.01.16 41.01.16 01.30.16 05.30.16 15.30.16 41.30.16 99.30.16 |  | Отбор проб пищевых продуктов, воды питьевой, поверхностных и сточных вод, пищевого сырья для определения объемной или удельной активности Cs-137. Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 радиометрическим методом Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 радиометрическим методом |  | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 СТБ 1057-98 ГОСТ Р 51-593-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) от 30.04.99г. Постановление № 152 от 24.12.2004 г. Гигиенические нормативы 2.6.1.8-10-2004. РДУ содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье. |  | СТБ 1050-98, СТБ 1051-98 СТБ 1052-98, СТБ 1053-98 СТБ 1054-98, СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утверждена МЗ СССР 28.07.87г. и Госагропромом СССР 21.07.87г. Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения от 27.07.98г. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства, утверждена МЗ, Госстандартом 19.08.90 г. и Госагропромом 13.07.90г. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02с, РКГ-03, утв. 22.09.94г. МВИ 114-94. Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометра РУГ-91М. МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства, утверждена МЗ, Госстандартом 19.08.90 г. и Госагропромом 13.07.90г. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02с, РКГ-03, утв.22.09.94г. МВИ 114-94. Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, сырье и материалах с помощью радиометра РУГ-91М. МВИ 70-94 |  | ырье |  |  | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия - 137 радиометрическим методом. ---«--- | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) от 30.04.1999 Временно-допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (ВДУ-93) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства» |
| Корма сельскохозяйственные Продукция лесного хозяйства |  | 01.30.16 02.30.16 |  | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 радиометрическим методом Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137 радиометрическим методом |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (1996 г.) ТН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ – ЛХ-2001) |  | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства, утверждена МЗ, Госстандартом 19.08.90г. и Госагропромом 13.07.90г. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01 РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03, утв. Белстандартом 22.09.94 г. МВИ 114-94. Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометровРУГ-91М,МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства, утверждена МЗ СССР, Госстандартом СССР 19.08.90г. и Госагропромом СССР 13.07.90г. Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометра РУГ-91М, МВИ 70-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01 РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03, утв. 22.09.94 г. МВИ 114-94. |  |  |  |  |  |  |
| Стройматериалы |  | 14.30.16 26.30.16 |  | Удельная активность радионуклидов естественного происхождения радия-226, тория-232, калия-40 и суммарная эффективная удельная активность. |  | ГОСТ 30108-94 НРБ-2000 |  | «Методика определения по гамма-излучению удельной активности радионуклидов естественного происхождения радия-226, тория-232, кали-40 и суммарной эффективной удельной активности в строительных материалах с помощью радиометра РУБ-91М «Адани» МВИ 115-94 утв. Белстандартом 28.09.94 г. Методика выполнения измерений содержания естественных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40 и радионуклида цезия-137 в строительных материалах и изделиях на сцинтилляционном спектрометре МКС–АТ 1315. МВИ.МН 1120-99 |  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания, вода питьевая, с/х сырье и корма, продукция лесного хозяйства и другие объекты окружающей среды Продукты питания, вода питьевая, с/х сырье и корма, продукция лесного хозяйства и другие объекты окружающей среды |  | 01.30.16 02.30.16 05.30.16 15.30.16 20.30.16 41.30.16 01.30.16 02.30.16 05.30.16 15.30.16 20.30.16 41.30.16 |  | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 и калия-40 спектрометрическим методом Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 и калия-40 спектрометрическим методом |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), Нормативы на содержание цезия-137 в продукции лесного хозяйства от 04.01.88г. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (1996 год) |  | Методика выполнения измерений содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90 и калия-40 в продуктах питания, воде питьевой, почве, с/х сырье и кормах, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма-бета-спектрометре МКС-АТ 1315. МВИ.МН 1181-99 Методика выполнения измерений содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90 и калия-40 в продуктах питания, воде питьевой, почве, с/х сырье и кормах, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма-бета-спектрометре МКС-АТ 1315. МВИ.МН 1181-99 |  |  |  |  |  |  |
| Продукты питания, вода питьевая, с/х сырье и корма, продукция лесного хозяйства и другие объекты окружающей среды |  | 01.30.16 02.30.16 05.30.16 15.30.16 20.30.16 41.30.16 |  | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 и калия-40 в концентрированных пробах в плоском сосуде 0,2 и 0,03 л спектрометрическим методом |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), |  | Методика выполнения измерений содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90 и калия-40 в продуктах питания, воде питьевой, почве, с/х сырье и кормах, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма-бета-спектрометре МКС-АТ 1315. МВИ.МН 1181-99 |  |  |  |  |  |  |
| Внешняя среда |  | 28.99.16 29.99.16 28.99.16 29.99.16 28.99.16 29.99.16 33.99.16 |  | мощность эквивалентной дозы мощность экспозиционной дозы фотонного излучения, поверхностной загрязненности различных поверхностей мощность экспозиционной дозы фотонного излучения, поверхностной загрязненности различных поверхностей мощность экспозиционных доз излучения при контроле стационарной защиты в рентгенкабинетах |  | ГН 2.6.1.8-187-2000»Нормы радиационной безопасности» НРБ-2000 п. 8.5 ОСП 2002 п.13.7 НРБ -2000, Контрольные уровни загрязнения цезием-137 грунта для рекультивации дезактивируемых территорий от 04.10.04 г. СанПиН 2.6.1.8-2-2003 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. СанПиН 2.6.1.8.-38-2003. Санитарные правила работы при проведении медицинских рентгенологических исследований № 2780-80. |  | МВИ МН 2513-2006 Методика по определению поверхностной загрязненности различных поверхностей бета-активными радионуклидами утв. Белкоопсоюзом 19.11.91 г Методика радиационного контроля металлолома. ГО «Белвтормет». МВИ.МН 22.10-2004 Правила контроля радиационного загрязнения в системе Минлесхоза РБ № 25 от 24.07.2006г. Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005 |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шум на рабочих местах. |  | 29.35.16 31.35.16 33.35.16 34.35.16 34.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI – для импульсного шума |  | ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |  | ГОСТ 12.1.050-86 Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г. |  |  |  |  |  |  |
| Шум в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебной территории. |  | 29.35.16 31.35.16 33.35.16 34.35.16 34.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI – для импульсного шума |  | ГОСТ 12.1. 036-81. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |  | ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий . № 4283-87 от 04.05.87г. Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г |  |  |  |  |  |  |
| Шум. Строительная, дорожная и сельскохозяйственная техника. |  | 29.35.16 34.35.16 34.35.16 34.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI – для импульсного шума |  | ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79). СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 Санитарные правила по гигиене труда водителей. СН 11-10-94 от 27.01.94г. |  | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН № 11-08-94 от 27.01.94г. Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г |  |  |  |  |  |  |
| Шум на подвижном составе железнодорожного транспорта. |  | 99.35.16 99.35.16 99.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI – для импульсного шума |  | ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79). СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |  | ГОСТ 26918-86 (СТ СЭВ 5033-86) Методические указания по проведению измерений шума и вибрации в кабинах машиниста подвижного состава железнодорожного транспорта в эксплутационных условиях № ЦУВСС-10 от 03.12.86г. Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г. |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний шум автотранспортных средств. |  | 34.35.16 34.35.16 34.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI – для импульсного шума |  | ГОСТ 27435-87 Санитарные правила по гигиене труда водителей. СН 11-10-94 от 27.01.94г. СанПиН № 11-08-94 от 27.01.94г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |  | ГОСТ 27435-87 СанПиН № 11-08-94 от 27.01.94г. Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г |  |  |  |  |  |  |
| Шум от изделий медицинской техники. |  | 33.35.16 33.35.16 33.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ – для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI – для импульсного шума |  | Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений № 3057-84 от 30.07.84г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |  | ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий № 4283-87 от 04.05.87г. Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г. |  |  |  |  |  |  |
| Шумовые характеристики источников шума. |  | 29.35.16 31.35.16 33.35.16 34.35.16 |  | - звуковая мощность; - уровень звука (эквивалентный уровень звука) в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ; - максимальный уровень звука в дБА или дБАI. |  | ГОСТ 27435-87 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) |  | ГОСТ 23941-79 (СТ СЭВ 541-77) ГОСТ 20444-85 ГОСТ 27435-87 ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.026-80 (СТ СЭВ 1412-78) Технический метод. ГОСТ 12.1.028-80 (СТ СЭВ 1413-78) Ориентир. метод. ГОСТ 30530-97 |  |  |  |  |  |  |
| Шум от бытовой техники |  | 29.35.16 |  | - звуковая мощность; - уровень звука (эквивалентный уровень звука) в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ; макс. уровень звука в дБА или дБАI. |  | СанПиН 9-29.1-95 |  | Методика измерения шума в бытовых условиях № 9-29.1-95 |  |  |  |  |  |  |
| Шум на судах речного флота |  | 29.35.16 29.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ - для постоянного шума; - эквивал. уровень звука и макс. уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума. |  | СанПиН 11- 24-94 от 15.04.94г. |  | ГОСТ 12.1.020-79 СанПиН 11-24-94 от 15.04.94г. |  |  |  |  |  |  |
| Шум при работе с ВДТ и ПЭВМ. Шум при работе с ВДТ и ПЭВМ. |  | 30.35.16 30.35.16 30.35.16 |  | - уровень звука в дБА и октавные уровни звукового давления в дБ - для постоянного шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБА – для колеблющегося и прерывистого во времени шума; - эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука в дБАI – для импульсного шума. |  | СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 |  | ГОСТ 12.1.050-86 Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г. СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г ГОСТ 12.1.050-86 Методические рекомендации по измерению импульсного шума. № 50-9406 от 30.06.94г. СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г |  |  |  |  |  |  |
| Инфразвук на рабочих местах. |  | 29.35.16 31.35.16 33.35.16 34.35.16 |  | - уровень звукового давления в дБ на октавных (а также 1/3- октавных) полосах со среднегеометрическими частотами (2, 4, 8, 16) Гц. – для постоянного инфразвука; - эквивалентный общий уровень звука по характеристике «Лин.» шумомера в дБЛин. и эквивалентный уровень в октавах в дБ – для непостоянного инфразвука |  | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002. |  | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН № 11-12-94 от 09.02.94г. |  |  |  |  |  |  |
| Инфразвук и низкочастотный шум на территории жилой застройки. |  | 29.35.16 31.35.16 33.35.16 34.35.16 |  | - уровень звукового давления в дБ на октавных (а также 1/3- октавных) полосах со среднегеометрическими частотами (2, 4, 8, 16) Гц. – для постоянного инфразвука; - эквивалентный общий уровень звука по характеристике «Лин.» шумомера в дБЛин. и эквивалентный уровень в октавах в дБ – для непостоянного инфразвука |  | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002. |  | ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) СанПиН 42-128-4948-89 от 24.01.89г. |  |  |  |  |  |  |
| Ультразвук воздушный |  | 29.35.16 31.35.16 33.35.16 |  | - уровень ультразвука в дБА для воздушного ультразвука |  | СН 9-87 РБ 98 от 31.12.98 |  | СанПиН 2.2.2.11-34-2002 |  |  |  |  |  |  |
| Общая вибрация на рабочих местах Общая вибрация на рабочих местах. |  | 29.35.16 31.35.16 33.35.16 34.35.16 29.35.16 31.35.16 33.35.16 34.35.16 |  | - среднеквадратические значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или 1/3-октавных полосах), их корректированные по частоте значения в (дБ) – для постоянной вибрации; - эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускрения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или 1/3-октавных полосах) – для непостоянной вибрации. |  | Санитарные правила по гигиене труда водителей. СН 11-10-94 от 27.01.94г. Санитарные СанПиН № 11-08-94 от 27.01.94г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002. Санитарные правила по гигиене труда водителей. СН 11-10-94 от 27.01.94г. Санитарные СанПиН № 11-08-94 от 27.01.94г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002. |  | ГОСТ 12.1.012-90 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной вибрации МУ № 3911-85 МЗ СССР от 10.06.85г. ГОСТ 12.1.012-90 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной вибрации МУ № 3911-85 МЗ СССР от 10.06.85г. |  |  |  |  |  |  |
| Общая транспортная вибрация на подвижном составе ж.д. транспорта. |  | 99.36.16 99.36.16 |  | - среднеквадратические значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или 1/3-октавных полосах), их корректированные по частоте значения в (дБ) – для постоянной вибрации; - эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или 1/3-октавных полосах) – для непостоянной вибрации. |  | Санитарные нормы по ограничению вибрации на рабочих местах для обслуживающего персонала и пассажиров в подвижном составе железнодорожного транспорта. № 1209-74 от 30.12.74г. Санитарные нормы вибрации в кабине машиниста тягового подвижного состава железнодорожного транспорта СН 4249-87 от 20.01.87г. |  | Санитарные нормы по ограничению вибрации на рабочих местах для обслуживающего персонала и пассажиров в подвижном составе железнодорожного транспорта. № 1209-74 от 30.12.74г. Санитарные нормы вибрации в кабине машиниста тягового подвижного состава железнодорожного СН 4249-87 от 20.01.87г. Методические указания по проведению измерений шума и вибрации в кабинах машиниста подвижного состава железнодорожного транспорта в эксплутационных условиях № ЦУВСС-10 от 03.12.86г. |  |  |  |  |  |  |
| Общая вибрация при работе с ВДТ и ПЭВМ. Общая вибрация при работе с ВДТ и ПЭВМ. |  | 30.36.16 30.36.16 |  | - среднеквадратические значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или 1/3-октавных полосах), их корректированные по частоте значения в (дБ) – для постоянной вибрации; - эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или1/3-октавных полосах) – для непостоянной вибрации. |  | СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 |  | ГОСТ 12.1.012-90 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной вибрации МУ № 3911-85 МЗ СССР от10.06.85г. Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации в жилых помещениях № 2957-84. ГОСТ 12.1.012-90 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной вибрации МУ № 3911-85 МЗ СССР от 10.06.85г. Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации в жилых помещениях № 2957-84. |  |  |  |  |  |  |
| Общая вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. |  | 29.36.16 31.36.16 33.36.16 34.36.16 |  | - среднеквадратические значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц и корректированные по частоте значения в (дБ). |  | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 |  | ГОСТ 12.1.012-90 Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации в жилых помещениях № 2957-84. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственной вибрации МУ № 3911-85 МЗ СССР от 10.06.85г. |  |  |  |  |  |  |
| Общая вибрация в жилых помещениях и на рабочих местах речных судов. |  | 29.36.16 29.36.16 |  | - среднеквадратические значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или 1/3-октавных полосах), их корректированные по частоте значения в (дБ) – для постоянной вибрации; - эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63) Гц (или 1/3-октавных полосах) – для непостоянной вибрации. |  | Санитарные правила вибрации на морских, речных и озерных судах. СН 1103-73. |  | ГОСТ 12.1.047-85 |  |  |  |  |  |  |
| Локальная вибрация на рабочих местах. Локальная вибрация на рабочих местах |  | 29.36.16 31.36.16 33.36.16 34.3616 29.36.16 31.36.16 33.36.16 34.36.16 |  | - среднеквадратические значения виброускорения (виброскорости) или их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000)Гц и корректированные по частоте значения в (дБ). |  | ГОСТ 12.1.012-90 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 ГОСТ 12.1.012-90 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 |  | ГОСТ 12.1.012-90 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственной вибрации МУ № 3911-85 МЗ СССРот 10.06.85г. ГОСТ 12.1.012-90 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственной вибрации МУ № 3911-85 МЗ СССРот 10.06.85г. |  |  |  |  |  |  |
| Электрические поля промышленной частоты (50 Гц.) на рабочих местах |  | 29.50.16 31.50.16 33.50.16 34.50.16 |  | - напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в (кВ/м). |  | ГОСТ 12.1.002-84 . СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. |  | ГОСТ 12.1.002-84 |  |  |  |  |  |  |
| Электромагнитные поля, воздействующие на население от внешних и внутренних источников низкочастотных (50 Гц) электромагнитных излучений |  | 29.50.16 31.50.16 33.50.16 34.50.16 |  | - напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в (В/м). |  | ГОСТ 12.1.002-СанПиН № 2971-84 от 28.02.84г. СанПиН № 2.1.8.10-26-2003 от 22.12.2003г. |  | Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению № 4109-86 МЗ СССР от 30.05.86г. СанПиН № 2971-84 от 28.02.84г. |  |  |  |  |  |  |
| Электромагнитные поля радиочастот на рабочих местах в диапазоне(10-30) кГц. и (0,03-300)МГц (в т.ч. при работе с ПЭВМ) |  | 30.50.16 30.50.16 |  | - напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в диапазоне(10-30) кГц. и (0,03-300)МГц в (В/м); - напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне (0,1- 10) МГц в (А/м). |  | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002. |  | ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002. СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. Определение уровней ЭМП на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в низкочастотном, среднечастотном и высокочастотных диапазонах. Инструкция 4.3-11-11-18-2003 от 26.08.03г. |  |  |  |  |  |  |
| Электромагнитные поля в диапазоне (0,03-300) МГц, соз- даваемые радиотехническими объектами Электромагнитные поля в диапазоне (0,03-300) МГц, создаваемые радиотехническими объектами |  | 32.50.16 32.50.16 |  | - напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в (В/м). - напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в (В/м). |  | СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002. СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002. |  | Методические указания по определению уровней электромагнитного поля и границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания № 3860-85 от 22.04.85г. Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ- диапазонов № 4550-88 МЗ СССР от 13.01.88г. СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002. Определение уровней ЭМП, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи километрового, гектометрового и декаметрового диапазонов. Инструкция 4.3.11-10-20-2003 от 26.08.03г |  |  |  |  |  |  |
| Электромагнитные поля в диапазонах (5Гц- 2кГц) (2- 400)кГц при работе с ВДТ, ПЭВМ |  | 30.50.16 30.50.16 |  | - напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в (В/м); - плотность магнитного потока в (нТл). |  | СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. |  | СанПиН 9-131 РБ2000 от 30.10.2000г. Руководство по эксплуатации измерителя электромагнитных полей «В&Е-метр» |  |  |  |  |  |  |
| Электростатические поля на рабочих местах (в т.ч. при работе с ВДТ, ПЭВМ). |  | 30.50.16 |  | - напряженность электростатического поля в (кВ/м). |  | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН №11-16-94. СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г |  | ГОСТ 12.1.045-84. СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. Руководство по эксплуатации измерителя электростатического поля СТ-01. |  |  |  |  |  |  |
| Микроклимат на рабочих местах (в т.ч. при работе с ВДТ, ПЭВМ). |  | 29.23.16 30.23.16 31.23.16 33.23.16 34.23.16 |  | - температура воздуха в (оС); - относительная влажность в ( %); - скорость движения воздуха в (м/с); - тепловое (инфракрасное) излучение в диапазоне длин волн (1,7 – 20,0)мкм в (Вт/м2). |  | СанПиН 9-80 РБ 98 от 25.03.99г. СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. |  | ГОСТ 12.1.005- СанПиН 9-80 РБ 98 от 25.03.99г. |  |  |  |  |  |  |
| Освещенность на рабочих местах(в т.ч. при работе с ВДТ, ПЭВМ). |  | 29.41.16 30.41.16 31.41.16 33.41.16 34.41.16 |  | - искусственная освещенность в (лк); - коэффициент естественной освещенности. |  | СНБ 2.04.05-98 ОСТ 32-9-81 Изменение № 1 к ОСТу 32-9-81 от 30.07.87г. СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. |  | ГОСТ 24940-96 МУ № 11.11.12-2002 МЗ РБ 12.03.2002 г. |  |  |  |  |  |  |
| Освещенность в помещениях жилых и общественных зданий (в т.ч. при работе с ВДТ, ПЭВМ). |  | 29.41.16 30.41.16 31.41.16 33.41.16 34.41.16 |  | - искусственная освещенность в (лк); - коэффициент естественной освещенности. |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 9-131 РБ 2000 от 30.10.2000г. |  | ГОСТ 24940-96 МУ № 11.11.12-2002 МЗ РБ 12.03.2002 г. |  |  |  |  |  |  |
| Ультрафиолетовое излучение на рабочих местах (в т.ч. при работе с ВДТ, ПЭВМ). |  | 29.32.16 30.32.16 31.32.16 33.32.16 34.32.16 |  | - Интенсивность ультрафиолетового излучения Вт/м.кв. в диапазонах: - - УФ-А (315-400 нм) - - УФ-В (280-315 нм) - - УФ-С (200-280 нм) |  | СанПиН 9-131 РБ 2000 СанПиН 4557-89 |  | Методические рекомендации МЗ РБ № 105-9807-99 «Методика по гигиенической оценке производственных источников ультрафиолетового излучения» |  |  |  |  |  |  |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевая централизованных систем водоснабжения |  | 41.58.16 |  | отбор проб, общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, сульфитредуцирующие клостридии |  | СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 (ИСО 7218) СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002. |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевая децентрализованного водоснабжения |  | 41.58.16. |  | отбор проб, число бактерий группы кишечной палочки (коли-индекс) |  | СанПиН 2.1.4.12-23-2006 Санитарная охрана и гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения населения |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-микробиологического анализа |  |  |  |  |  |  |
| Вода открытых водоемов |  | 41.58.16. |  | отбор проб, возбудители холеры |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» |  |  |  |  |  |  |
| Вода бассейнов |  | 41.58.16. |  | отбор проб, общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии, S. аureus, коли-фаги |  | Сан ПиН 2.1.2.10-39-2002 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002. |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевая расфасованная в емкости |  | 41.58.16. |  | отбор проб, общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии, коли-фаги, сульфитредуцирующие клостридии, Ps. аeruginosa |  | Сан ПиН 2.3.4.10-47-2005 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества |  | МУК РБ № 11-10-1-2002. МР. от 24.05.1984г. Обнаружение и идентификация Ps. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) |  |  |  |  |  |  |
| Пищевые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы |  | 15.58.16. 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ , БГКП (коли-формы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, L. monocytogenes, остаточное количество антибиотиков отбор проб, КМАФАнМ , БГКП (коли-формы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, L. monocytogenes, остаточное количество антибиотиков |  | СанПиН 1163 РБ – 98 Постановление №58 МЗ РБ от 29.06.2007г. СанПиН 1163 РБ - 98 Постановление № 58 МЗ РБ от 29.06.2007г. |  | ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологического анализа. ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологического анализа. ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов. ГОСТ 7702.2.0-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к исследованию СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований. ГОСТ 10444.1-84 Консервы (приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в анализе) ГОСТ 10444.15-94 Методы определения КМАФАнМ. ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. ГОСТ 7702.2.1-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения КМАФАнМ. ГОСТ 30518-97 Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек. ГОСТ 7702.2.2-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества БГКП ГОСТ 4288-76 ГОСТ 30519-97 Методы выявления бактерий рода Salmonella ГОСТ 7702.2.3-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления сальмонелл ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа Инструкция 4.2.10-15-21-06 «Микробиологические выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях». Инструкция по применению №81-0904 от 16.10.2004г. «Организация контроля и методы выявления бактерий L. monocytogenes в пищевых продуктах» Инструкция по применению № 33-0102 от 11.07.2002 г. «Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах» |  |  |  |  |  |  |
| Изделия колбасные и продукты из мяса Изделия колбасные и продукты из мяса |  | 15.58.16 15.58.16. |  | отбор проб КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), сульфитредуцирующие клостридии, S. аureus, патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, L. monocytogenes отбор проб КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), сульфитредуцирующие клостридии, S. аureus, патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, L. monocytogenes |  | СанПиН 1163 РБ – 98 Постановление№ 58 МЗ РБ от 29.06.2007г. СанПиН 1163 РБ – 98 Постановление№ 58 МЗ РБ от 29.06.2007г. |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) ГОСТ 9958-81.Изделия колбасные и продукты из мяса. ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 2985-91 Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий ГОСТ 10444.2-94 Методы выявления и определения количества St.аureus. ГОСТ 30519-97 Инструкция №81-0904 от 16.10.2004г. |  |  |  |  |  |  |
| Яйца и продукты их переработки |  | 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, протей, S.aureus, остаточное количество антибиотиков |  | СанПиН 1163 РБ – 98 |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) ГОСТ 30364.2-96 Продукты яичные. Методы микробиологического контроля ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30364.2-96 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30364.2-96 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30364.2-96 ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia ГОСТ 30364.2-96 ГОСТ 10444.2-94 Инструкция по применению № 33-0102 от 11.07.2002 г. |  |  |  |  |  |  |
| Молоко и молочные продукты |  | 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, плесени, дрожжи, L. monocytogenes |  | СанПиН 1163 РБ – 98 Постановление №58 МЗ РБ от 29.06.2007г. |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения St.аureus. ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов. Инструкция по применению №81-0904 от 16.10.2004г. Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого. 1977 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рыба и продукты вырабатываемые из неё Рыба и продукты вырабатываемые из неё |  | 05.58.16. 05.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП(коли-формы), S. aureus, сульфитредуцирующие клостридии, патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, плесени, дрожжи |  | СанПиН 1163 РБ – 98 СанПиН 1163 РБ – 98 |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) Инструкция 4.2.10-15-15-2006 «Микробиологический контроль пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 29185-91 ГОСТ 30519-97 |  |  |  |  |  |  |
| Кондитерские мучные изделия, изделия с кремом |  | 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, дрожжи, плесени, St. аureus |  | Сан ПиН 1163 РБ – 98 Постановление № 55 от 25.04.05 г. |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) Инструкция по применению № 82-0904 «Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом» ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |  |  |  |
| Жировые продукты (кулинарные кондитерские жиры, масло) |  | 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, сульфитредуцирующие клостридии, плесени, дрожжи |  | СанПиН 1163 РБ – 98 |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 29185-91 ГОСТ 10444.12-88 |  |  |  |  |  |  |
| Напитки безалкогольные, пиво, квас |  | 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, дрожжи, плесени |  | СанПиН 1163 РБ – 98 |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной промышлен. ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 10444.12-88 |  |  |  |  |  |  |
| Консервы |  | 15.58.16. |  | отбор проб, промышленная стерильность |  | СанПиН 1163 РБ – 98 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 «Порядок сан-тех.контроля консерв. пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственн. предприятиях, оптовых базах, организациях торговли и обществ. питания» |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) ГОСТ 30425 -97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности |  |  |  |  |  |  |
| Готовые блюда предприятий общественного питания, ДДУ, ЛПО |  | 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), протей, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, St.aureus, E. coli |  | СанПиН 1163 РБ – 98 Постановление № 55 от 25.04.05 г. |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-95 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида E. coli |  |  |  |  |  |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия |  | 15.58.16. |  | отбор проб, возбудители картофельной болезни |  | Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба. № 2658-83 |  | Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба. № 2658-83 |  |  |  |  |  |  |
| Другие продукты |  | 15.58.16. |  | отбор проб, КМАФАнМ, БГКП (коли-формы), E. coli, St. aureus, протей, патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, L.monocytogenes, Bac. сereus, сульфитредуцирующие клостридии, энтерококки |  | СанПиН 1163 РБ – 98 Постановление МЗ РБ № 58 от 29.06.2007г. |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) Инструкция 4.2.10-15-21-06 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-95 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 7702.2.3-93 Инструкция по применению №81-0904 от 16.10.2004г. ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bac. сereus ГОСТ 29185-91 ГОСТ 7702.2.6-93 ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения С.perfringens ГОСТ 28566-90 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества энтерококков |  |  |  |  |  |  |
| Остатки пищевых продуктов связанные с этиологией пищевых отравлений |  | 15.58.16. |  | отбор проб бактерии рода Salmonella, бактерии рода Shigella, бактерии рода Escherichia, бактерии рода Proteus, Bacillus cereus, St. aureus, Enterococcus, Clostridium perfringens |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях». |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218) Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях». |  |  |  |  |  |  |
| Объекты окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смывы с объектов внешней среды |  | 99.58.16. |  | БГКП, St.аureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, иерсинии |  | Рекомендации по ускоренным методам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов. МЗ БССР 29.12.80г. Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза. 30.12.93г. МУ по сан.-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657 от 31.12.82г. МУ 1351-75 по проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях, вырабатывающих кондитерские кремовые изделия МУ Лабораторная диагностика сальмонеллеза человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды МЗ СССР 1990 г. |  | МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657 от 31.12.82г. Рекомендации по ускоренным методам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов. МЗ БССР 29.12.80г. МУ 1351-75 по проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях, вырабатывающих кондитерские кремовые изделия МУ Лабораторная диагностика сальмонеллеза человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды. МЗ СССР 1990 г. МР «Ускоренные сигнальные методы индикации шигелл Зонне и их антигенов в молоке, молочных продуктах и смывах с объектов окружающей среды» МЗ СССР от 12.06.85 г. Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза. 30.12.1993г. |  |  |  |  |  |  |
| Смывы с объектов внешней среды (ЛПО) Смывы с объектов внешней среды (ЛПО) |  | 99.58.16. 99.58.16. |  | БГКП, St.аureus, Ps.aeruginosa, другие микроорганизмы БГКП, St.аureus, Ps.aeruginosa, другие микроорганизмы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приказ № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от25.11.02г. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приказ № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от25.11.02г. |  | Приказ № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от25.11.02г. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» МР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий –возбудителей внутрибольничных инфекций» МЗ РСФСР от 03.06.86 г. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты внешней среды ЛПО – воздух |  | 42.58.16. |  | ОМЧ, St.aureus |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 Приказ № 165 Сан ПиН 3.6.22-9-2005 «Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике гнойно-септических инфекций в отделениях (кабинетах) хирургического профиля» |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 Приказ № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от25.11.02г. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты внешней среды ЛПО – хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляций |  | 99.58.16. |  | стерильность |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 Приказ № 165 |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 Приказ № 165 |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  | 99.58.16. |  | ОМЧ, БГКП, St.аureus., Ps.aeruginosa, плесени, дрожжи, стерильность, коли – индекс, пирогенообразующие микроорганизмы |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках №1382-84 МЗ СССР 29.12.84г. Дополнение № 5191-90 |  | МУ по микробиологическому контролю в аптеках №1382-84 МЗ СССР 29.12.84г. Дополнение № 5191-90 |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфицирующие и антисептические растворы |  | 99.58.16. |  | микробиологическая чистота |  | Приказ № 165 от25.11.02г. Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекционные камеры |  | 33.58.16. |  | отсутствие роста тест- культуры (St.аureus) |  | Приказ № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от25.11.02г. |  | Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция и дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах» приложение 2 |  |  |  |  |  |  |
| Воздушные и паровые стерилизаторы |  | 33.58.16. |  | отсутствие роста тест культуры |  | Приказ № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от25.11.02г. |  | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. № 15/6-5 от 28.02.01г. СанПиН 17-129 РБ 2000 приложения 4, 7 Приказ № 165 Инструкция по применению биологических индикаторов производства «ЗМ» (США) для контроля парового, воздушного, газового методов стерилизации. МЗ РБ 1998 г. |  |  |  |  |  |  |
| Клиническая микробиология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровь. |  | 99.58.16. |  | Энтеробактерии, другие микроорганизмы |  | Приказ № 535 1985г. «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых КДЛ ЛПУ» МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями № 04-23/3 |  | Приказ № 535 от 1985г. «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых КДЛ ЛПУ» МР по выделению гемокультуры возбудителей брюшного тифа и паратифов № 15-6/2 от 11.01.90г. МУ по микробиологич. диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями № 04-23/3 |  |  |  |  |  |  |
| Клинический материал от людей (желчь, кал, моча, слизь с носоглотки, отделяемое дыхательных путей, глаз, ушей, отделяемое женских половых органов, спинномозговая жидкость, раневой экссудат) Клинический материал от людей (желчь, кал, моча, слизь с носоглотки, отделяемое дыхательных путей, глаз, ушей, отделяемое женских половых органов, спинномозговая жидкость, раневой экссудат) |  | 99.58.16. 99.58.16. |  | Энтеробактерии, возбудители менингококковой инфекции и менингитов, возбудители дифтерии, стафилококки, кампилобактерии возбудители коклюша и паракоклюша, иерсинии, стрептококки, уреа- и микоплазмы, другие микроорганизмы, дисбактериоз Энтеробактерии, возбудители менингококковой инфекции и менингитов, возбудители дифтерии, стафилококки, кампилобактерии возбудители коклюша и паракоклюша, иерсинии, стрептококки, уреа- и микоплазмы, другие микроорганизмы, дисбактериоз |  | Приказ № 42 МЗ РБ от 9.02.2000 г. «О мерах по профилактики дифтерии». Приказ №535 от 22.04.1985г. Приказ МЗ РБ № 81 от 13.02.2006г. Инструкция №3.1.2.10-18-8-2006 "Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции". МУ по микробиологической диагностике заболеваний вызываемых энтеробактериями №4-723/3 МЗ СССР 2.12.84г. МР по диагностике кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза.. 30.12.1993г. Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая лабораторная диагностика кампилобактериоза» Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше М 1983г. МР № 10-11/31 от 14.04.86 г. «Применение бактерийных биологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника Приказ № 74 «О мероприятиях по профилактике заболеваемости брюшным тифом и паратифами в РБ» 1994 г. Приказ № 240 «О мерах по совершенствованию профилактики острых кишечных инфекций» МЗ РБ 1999 СП 150/35 Иерсиниозы от 31.12.02 г. СП 34/12 Кампилобактериоз от 14.03.03 г. СП 33/11 Сальмонеллез от 14.03.03 г. |  | МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями № 04-23/3 Инструкция № 025-0306 от30.03.06 г. «Серотипирование и резистенотипирование сальмонелл» Приказ МЗ РБ №81 от 13.02.06 г. «Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов». Приказ № 42 МЗ РБ от 9.02.2000 г. «О мерах по профилактики дифтерии». Приказ № 535 от 1985г. Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая лабораторная диагностика кампилобактериоза» Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше. МЗ СССР от 1984 г. МР по диагностике кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза. 30.12.1993г. Инструкция №3.1.2.10-18-8-2006 "Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции". МР «Методы лабораторной диагностики урогенитальных микоплазмозов». Минск-1999 г. Инструкция «Mycoplasma IST-2» Приказ № 535 от 1985г. МР № 10-11/31 от 14.04.86 г. «Применение бактерийных биологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника |  |  |  |  |  |  |
| Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы |  | 99.58.16. |  | определение чувствительности к антибиотикам |  | МУ по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков № 2675-83. |  | МУ № 2675-83 по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков. |  |  |  |  |  |  |
| Грудное молоко (непастеризованное) |  | 99.58.16. |  | S.aureus, энтеробактерии, Р.aeruginosae |  | Методические рекомендации по бактериологическому контролю грудного молока. N 11-14/9-6от28.04.84. |  | Методические рекомендации по бактериологическому контролю грудного молока. №11-14/9-6 от 28.04.84 г. |  |  |  |  |  |  |
| Питательные среды для бактериологии. |  | 99.58.16. |  | Ростовые качества, всхожесть, ингибирующие свойства |  | Инструкция по контролю качества питательных сред № 4-06/3824. Минск, 87. |  | Инструкция по контролю качества питательных сред № 4-06/3824. Минск, 87. |  |  |  |  |  |  |
| Серологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Патологический материал обследуемых лиц (сыворотка крови) |  | 99.99.16. |  | определение антител к возбудителям брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллезов, определение антител к бактериям семейства кишечных, определение антител к возбудителям коклюша и паракоклюша, определение антител к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза, титр антител к дифтерийному и столбнячному анатоксинам, титр антител к шигеллам Флекснера и Зонне |  | Приказ № 42 Инструкция по применению диагностикума коклюшного жидкого и инструкция по применению диагностикума паракоклюшного жидкого. СП 150/35 Иерсиниозы Приказ № 74 Инструкция по применению диагностикумов из бактерий семейства кишечных жидких для РА Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных дифтерийного и столбнячного антигенных Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных шигеллезных дизентерии 1,2;3-7, Флекснера 1-5, Флекснера 6 и Зонне антигенных жидких и сухих |  | Инструкция по применению диагностикумов из бактерий семейства кишечных жидких для РА. Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных сальмонеллезных О-антигенов жидких. Инструкция по применению диагностикума коклюшного жидкого и инструкция по применению диагностикума паракоклюшного жидкого. Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного кишечно-иерсиниозного (О3 и О9), антигенного сухого и диагностикумов эритроцитарных к иерсиниозам О3, О9 антигенным сухим Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного сухого для РНГА (Берлез) Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных дифтерийного и столбнячного антигенных Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных шигеллезных дизентерии 1,2;3-7, Флекснера 1-5, Флекснера 6 и Зонне антигенных жидких и сухих |  |  |  |  |  |  |
| Гельминтологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Патологический материал от обследуемых лиц (кал, моча, перионально - ректальный соскоб) |  | 99.99.16. |  | Гельминты, простейшие |  | Инструкция МЗ РБ 4.2-11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтов и протозоозов» |  | Инструкция МЗ РБ 4.2-11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтов и протозоозов» |  |  |  |  |  |  |
| Вода (питьевая расфасованная в емкости, открытые водоемы, бассейны, водопроводная, колодцы) |  | 41.99.16. |  | яйца и личинки гельминтов, ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий |  | СанПиН 2.1.2.10-39-2002 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН 2.3.4.10-47-2005 Инструкция МЗ РБ № 057-0606-2007 |  | Инструкция МЗ РБ № 057-0606-2007 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции» |  |  |  |  |  |  |
| Почва |  | 42.99.16. |  | яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция МЗ РБ № 021-0306-2007 «Санитарно - паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод» |  | Инструкция МЗ РБ № 021-0306-2007 «Санитарно - паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод» |  |  |  |  |  |  |
| Овощи, фрукты, трава |  | 01.99.16. |  | яйца и личинки гельминтов |  | СанПиН 11-63 РБ 98 |  | Инструкция МЗ РБ № 65-0605-2005 "Экспресс - методы санитарно -паразитологического исследования объектов окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| Смывы с объектов внешней среды |  | 99.99.16. |  | яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605 |  | Инструкция по применению № 65-0605, Минск 2005г. |  |  |  |  |  |  |
| Рыба и рыбная продукция |  | 05.99.16. |  | паразиты и их личинки |  | СанПиН 11-63 РБ 98 |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции» Минск 2006 |  |  |  |  |  |  |

Сокращения  ХП – характеристика погрешности

ДИ – диапазон измерений

Директор Бел ГИМ

Руководитель Органа по аккредитации                                              Н.А. ЖАГОРА