|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4661 от 07 августа 2015 года На бланке №__________ На 7 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 07 августа 2020 года

участка пусконаладочных работ

Филиала «Электромонтажное управление №5»                                                                                Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | объектам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 Правила устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. №204 (далее-ПУЭ) р.1.8.39 (п.5)* Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. №6 (далее-ПТЭЭП) Приложение 3 п.26.4* | МВИ. МН 5062-2014 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ПУЭ 1.8.39 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.26.1* | МВИ. МН 5062-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.5, 4.3.5.4, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.4, 413.1.3.5 ПУЭ 1.8.39 п.4* ПУЭ 1.7.79* ПТЭЭП Приложение 3 п.28.4* | МВИ. МН 5062-2014 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.п.4.4.26.1 ПУЭ 1.8.37 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п. 28.1* | МВИ. МН 5062-2014 |
| 2.2 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 ПУЭ 1.8.37 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п. 28.3* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.п.Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ. МН 2271-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п.5.3, 5.4; ПУЭ 1.8.37 п.5* | МВИ. МН 2271-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807- 2003 п.5.14; ПУЭ 1.8.37 п.5* | МВИ. МН 2271-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Силовые трансформа- торы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.8.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2а) ПУЭ 1.8.16 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п. 2.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 4.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 ПУЭ 1.8.16 п.3* ПТЭЭП Приложение 3 п. 2.4* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 5.1 | Трансформа-торы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009, п.п.Б.10.1.1, Б.10.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1а) ПУЭ 1.8.18 п.1.1* ПТЭЭП Приложение 3 п. 21.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 5.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.п.Б.10.1.2, Б.10.2.3 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1б) ПУЭ 1.8.18 п.1.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 6.1 | Трансформа-торы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.п.Б.9.1, Б.9.8 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 ПУЭ 1.8.17 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.20.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 6.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 ПУЭ 1.8.17 п.3* ПТЭЭП Приложение 3 п.20.3* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 7.1 | Масляные и электромагнит-ные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.п.Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 ПУЭ 1.8.19 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.10.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 7.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 ПУЭ 1.8.19 п.4* ПТЭЭП Приложение 3 п.10.2* | МВИ. МН 2273-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009, п.Б.12.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 ПУЭ 1.8.23 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.14.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 8.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.12.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 ПУЭ 1.8.23 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.14.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 9.1 | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 ПУЭ 1.8.21 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.12.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 9.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.13.2 ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 ПУЭ 1.8.21 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.12.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 10.1 | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009, п.Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 ПУЭ 1.8.22 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.13.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 10.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 ПУЭ 1.8.22 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.13.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 11.1 | Разъединители, отделители и короткозамы-катели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 ПУЭ 1.8.24 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.16.1* | МВИ. МН 2273-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Разъединители, отделители и короткозамы-катели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 ПУЭ 1.8.24 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.16.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 12.1 | Комплектные распредели-тельные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 ПУЭ 1.8.25 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.22.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 12.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 ПУЭ 1.8.25 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.22.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 13.1 | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 ПУЭ 1.8.27 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.8.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 13.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 ПУЭ 1.8.27 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.8.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 14.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, п.Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 ПУЭ 1.8.31 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.17.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 14.2 |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п.Б.22.2 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 ПУЭ 1.8.31 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.17.3* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 14.3 |  | 27.90/ 29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников 50Гц | ТКП 181-2009, п.Б.22.5 ТКП 339-2011 п.4.4.21 ПТЭЭП Приложение 3 п.17.6* | МВИ. МН 2273-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 ПУЭ 1.8.34 п.1* ПТЭЭП Приложение 3 п.9.1* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 15.2 |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 ПУЭ 1.8.34 п.3* ПТЭЭП Приложение 3 п.9.3* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 16.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 ПУЭ 1.8.40 п.2* ПТЭЭП Приложение 3 п.6.2* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 16.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009, п.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.п.4.4.29.3 ПУЭ 1.8.40 п.3* ПТЭЭП Приложение 3 п.п.6.3, 6.9* ГОСТ Р 55025-2012 п.10.6* | МВИ. МН 2273-2014 |
| 17.1 | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока (от 0,2 до 40 м/с); - давление; - потери полного давления; - расход воздуха; - коэффициент потерь давления; - температура; - влажность | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ТКП 45-3.02-90-2008 ТКП 45-4.02-273-2012 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

* При осуществлении испытаний объектов Российской Федерации

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                        	  Т.А.Николаева