|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4676 от 04 сентября 2015 года на бланке № ____________ на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 октября 2021 года

лаборатории электрофизических измерений Открытого акционерного общества «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Элеваторная, 1, 213633, г. Климовичи |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4 | МВИ.ГМ.1458-2020 МВИ.ГМ.1461-2020 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1458-2020 МВИ.ГМ.1461-2020 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1460-2020 МВИ.ГМ.1461-2020 |
| 2.1 *** | Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зануленную металлоконструкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.ГМ.1462-2020 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ.1459-2020 МВИ.ГМ.1461-2020 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1460-2020 МВИ.ГМ.1461-2020 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.ГМ.1461-2020 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 | МВИ.ГМ.1461-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							            Е.В.Бережных