|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3065 |
|  | от «30» ноября 2006г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» ноября 2009 г.

испытательной лаборатории Пинского филиала Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами

«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Бензины автомобильные | 75.160.20 |  |  |  | ГОСТ 31077-2002 ТУ 38.001165-2003 СТБ 1656-2006 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  |  | Плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 п.3.5.2 |
|  |  |  | Механические примеси, вода, цвет, прозрачность |  |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 ТУ 38.001165-2003 п.5.3 СТБ 1656-2006 |
|  |  |  | Фактические смолы |  |  | ГОСТ 1567-97 СТБ 1652-2006 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 2 Топливо дизельное | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.101889-2004 СТБ 1658-2006 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  |  | Плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А ТУ 38.101889-2004 п.5.3 СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 п.3.5.2 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 |
|  |  |  | Фактические смолы |  |  | ГОСТ 8489-85 |
|  |  |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 ТУ38.101889-2004 п.5.5 |
|  |  |  | Содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-83 ТУ38.101889-2004 п.5.5 СТБ ЕН 12662-2003 |
| 3 Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590) | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.401-58-296-2005 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  | Плотность при 15 ºС |  |  |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | Фракционный состав |  |  |  | СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | Вязкость кинематическая |  |  |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | СТБ ИСО 2719-2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590) | 75.160.20 | Коррозийное воздействие на медную пластинку |  |  | ТУ 38.401-58-296-2005 | СТБ ИСО 2160-2003 |
| 4 Топливо печное | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.101656-2005 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  |  | Плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 п.3.5.2 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  |  | Массовая доля воды |  |  | ГОСТ 2477-65 |
| 5 Керосин осветительный | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.401-58-10-01 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  |  | Механические примеси, вода, прозрачность |  |  | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 6 Масла моторные, индустриальные, трансмиссионные, гидравлические | 75.100 |  |  |  | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 23652-79 ТУ 38.001347-00 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 20 ºС, |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 |
|  |  |  | Плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 |
|  |  |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
|  |  |  | Индекс вязкости |  |  | ГОСТ 25371-97 |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-87 Метод А |
| 7 Воздух рабочей зоны | 13.040.30 |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 31.12.2008 |  |
|  |  |  | Отбор проб и определение бензина (при концентрациях выше 2 ПДК) |  |  | ГОСТ 12.1.014 -84 |
|  |  |  | Отбор проб и определение углеводородов нефти (при концентрациях выше 2 ПДК) |  |  | ГОСТ 12.1.014 -84 |
| 8 Сточная вода | 13.060.30 |  |  |  | Решение Пинского горисполкома |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ ГОСТР Р 51592-2001 |
|  |  |  | Нефтепродукты |  |  | МВИ массовых концентраций нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализатором «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.35-95 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень