|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5225 от 11 сентября 2020 На бланке № ____________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» сентября 2020 года

Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Лифт сити»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 1237-2020 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.МГ 1238-2020 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 1236-2020 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п.4.3.8.2 | МВИ.МГ 1235-2020 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 1238-2020 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г); ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3 Приложение D п.D1 | МВИ.МГ 1239-2020 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 | МВИ.МГ 1239-2020 |
| 4.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением движения воздуха | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока - давление - расход воздуха | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 1240-2020 |
| 5.1 | Системы вентиляции с естественным побуждением движения воздуха | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока - расход воздуха - кратность воздухообмена - геометрические параметры | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-325-2018 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 1240-2020 |

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева