Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5231

от 2 октября 2020 года

На бланке №0007364

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «02» октября 2020 года

грунтовой лаборатории

открытого акционерного общества «Институт Гомельоблстройпроект»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее- НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее -ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Грунты | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая), кроме загипсованных грунтов | Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.2 |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность на границе текучести, кроме загипсованных грунтов |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.3 |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания, кроме загипсованных грунтов |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.4 |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Число пластичности, кроме загипсованных грунтов |  | ГОСТ 5180-2015 п.п.7, 8 приложение В |
| 1.5 |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Показатель текучести, кроме загипсованных грунтов |  | ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 7, 8 СТБ 943-2007 п.3.42 |
| 1.6 |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Плотность, кроме мерзлых глинистых грунтов |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |

| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  | 02.10.2020 дата принятия решения | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5231 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Грунты | 100.06/ 29.151 08.12/ 29.151 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | Фактические значения | ГОСТ 25584-2016 п.4.2 |
| 1.8 |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.9 |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Зольность лабораторной пробы |  | СТБ 2042-2010 п.7 основной метод |
| 1.10 |  | 100.06/ 29.113 08.12/ 29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение А.2, приложение Б |
| 1.11 |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 100.06/ 29.137 08.12/ 29.137 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда ДИ: (0,1-10) МПа - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II ДИ: (2-100) кПа |  | ГОСТ 19912-2012 |
| 1.13 |  |  |  |  |  |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                 Т.А.Николаева

| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 02.10.2020 дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |