|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4396

от 15 мая 2013 года

на бланке ___________

на 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2018 года

лаборатории по промышленной санитарии и охране окружающей среды

Открытого акционерного общества «БЕЛФА» г. Жлобин

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков | ГОСТ 17.2.3.02-78 | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.2 |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  |  |
| 1.3 |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков от 4 до 21 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.4 |  | 100.01/23.000 100.01/42.000 | Расход газопылевых потоков |  |  |
| 1.5 |  | 100.01/08.052 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно | ГОСТ 17.2.3.02-78 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.6 |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли древесной |  | МВИ.МН 4514-2012 |

02.10.2020

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4396 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава 11.10.2017 №92 | МВИ. МН 5842-2017 |
| 3.1 | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: –температура воздуха, 0С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН, утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |
| 3.2 |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: –относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |
| 3.3 |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: – скорость движения воздуха м/с |  | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |
| 3.4 |  | 100.13/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 п.6.1 |
| 3.6 |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава 16.11.2011 №115 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 | ГОСТ 12.1.050-86 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                 	           	     Т.А.Николаева