Приложение №1 к аттестату аккредитации

№BY/112 2.5080

от 03 декабря 2018 года

На бланке № 0007451

на 1 листе

Редакция 01

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 декабря 2018 года**

лаборатории неразрушающего контроля

Общества с ограниченной ответственностью "ПолимерТеплоЭнерго"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пунк-та | Наименование объекта  испытаний | Код | Характеристика  объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА),  устанавливающих требования к: | |
| объектам  испытаний | методам  испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Трубопроводы пара и горячей воды 1-4 категории | 24.10/  32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - *сварные соединения* | ГОСТ 16037-80  СТБ 2270-2012  СНиП 3.05.03-85,  раздел 5  Правила эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 2-е издание. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 №52 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003  ГОСТ 3242-79 |
| 1.2 | 24.10/  32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: *- сварные соединения* | ГОСТ 14782-86 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева