|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4895 |  |  |  |
|  | от 13 января 2017 года |  |  |  |
|  | На бланке № | ______________ |  |  |
|  | На 1 листе |  |  |  |
|  | Редакция 03 |  |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» ноября. 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытого акционерного общества «Химремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.523-2016 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 таблица Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.522-2016 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.522-2016 |
| 4.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.522-2016 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |