|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3992

от 13 сентября 2010 года

на бланке №0007612

на 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 13 ноября 2020 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Профилэнд»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативно правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 1.2 |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 1.3 |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 1.4 |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 2.1 | Волоконно- оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, прил.Б, п. Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4657-2015 |
| 2.2 |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 4657-2015 |
| 2.3 |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 4657-2015 |
| 2.4 |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 4657-2015 |
| 2.5 |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 4657-2015 |
| 2.6 |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4657-2015 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3992 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Волоконно- оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 2.8 |  | 27.31/ 33.110 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 2.9 |  | 27.31/ 33.110 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 2.10 |  | 27.31/ 33.110 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3533-2015 |
| 3.1 | Высокочастотные медные кабели связи парной скрутки UTP и FTP на основе «витой пары» | 27.31/ 24.000 | Длина линии (Cable Length) | ISO/IEC 11801 7.2.2.2 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.2 |  | 27.31/ 24.000 | Задержка распространения (Propagation Delay) | ISO/IEC 11801 6.4.12 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.3 |  | 27.31/ 24.000 | Смещение задержки (Delay Skew) | ISO/IEC 11801 6.4.13 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.4 |  | 27.31/ 24.000 | Сопротивление (DC Loop Resistance) | ISO/IEC 11801 6.4.7 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.5 |  | 27.31/ 24.000 | Затухание (Attenuation) | ISO/IEC 11801 6.4.3 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.6 |  | 27.31/ 24.000 | Возвратные потери (Return Loss) | ISO/IEC 11801 6.4.2 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.7 |  | 27.31/ 24.000 | Переходное затухание на ближнем конце (NEXT) | ISO/IEC 11801 6.4.4.1 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.8 |  | 27.31/ 24.000 | Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT) | ISO/IEC 11801 6.4.4.2 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.9 |  | 27.31/ 24.000 | Защищенность на ближнем конце (ASR-N) | ISO/IEC 11801 6.4.5.1 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.10 |  | 27.31/ 24.000 | Защищенность на дальнем конце (ASR-F) | ISO/IEC 11801 6.4.6.1 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.11 |  | 27.31/ 24.000 | Суммарная защищенность на ближнем конце (PS ASR-N) | ISO/IEC 11801 6.4.5.2 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 3.12 |  | 27.31/ 24.000 | Суммарная защищенность на дальнем конце (PS ASR-F) | ISO/IEC 11801 6.4.6.2 | МВИ.МН 3422-2015 |
| 4.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносное оборудование | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 5245-2015 |

|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3992 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 5.1 |  | Заземляющие устройства |  | 27.31/ 33.110 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 5247-2015 |  |
| 5.2 |  |  |  | 27.90/ 33.110 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5247-2015 |  |
| 5.3 |  |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б29.8, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.МН 5246-2015 |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                      				В.А.Шарамков