|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5062 от «28» августа 2018 года На бланке №0007727 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 13 ноября 2020 года

к области аккредитации от 07 августа 2018 года

| санитарно-химической лаборатории филиала «Миорыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.13 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |  |
| 2.4 | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах, привкус, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74 р.р..2,3 |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (1 - 70) градусов цветности |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 2.7 |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |
| 2.8 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, градус жёсткости Диапазон измерений свыше 0,1 (0Ж) |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |

| 2.9 | Вода питьевая централизованно-го питьевого водоснабжения | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 18164-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11 | Поверхностные воды | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2005 №198 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 7.9 | Подземные воды | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»           	                                 		                                    В.А. Шарамков