Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4148

от 22 ноября 2010 года

На бланке ____________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 22 ноября 2020 года

испытательной электролаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр МЕГОПЛАНТ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносные электроприемники и переносные светильники, вспомогательное оборудование (трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители, сварочные трансформаторы) | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 3600-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3604-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.МН 3603-2015 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3600-2015 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения – (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7, д) СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 | МВИ МН 3602-2015 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7, г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ МН 3602-2015 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 | МВИ МН 3602-2015 МВИ.МН 3600-2015 |
| 4.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ МН 3602-2015 |

Примечание:

*- лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»						         В.А. Шарамков