|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5241 от «06» ноября 2020 года на бланке № _______ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «06» ноября 2020 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Славэлектромонтажстрой»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 6162-2019 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 6162-2019 |
| 3.1 | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6. п.4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3 | МВИ.МН 6160-2019 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.МН 6164-2019 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 6161-2019 |
| 4.1 | Электроустановки на животноводческих помещениях | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 ТКП 339-2011 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | МВИ.МН 6163-2019 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева