Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0980

от 28 мая 1996 г.

На 20 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «2»марта 2009 г.

Центральной заводской лаборатории 
открытого акционерного общества "Электроаппаратура"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пускатели электромагнитные |  | Информация об аппарате | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) р.5 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) р.5 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-2000) р.5 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) р.5 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) р.5 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) р.5 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-2000) р.5 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) р.5 |
|  |  | Материалы | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1; 7.1.1 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1; 7.1.1 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1; 7.1.1 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1; 7.1.1 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.2.1. Прил.М1 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.2.1. Прил.М1 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.2 |
|  |  | Токоведущие части и соединения | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.2 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.2 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.2 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.2 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.2 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.2 |
|  |  | Воздушные зазоры и расстояния утечки | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.3 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.3 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.3 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.3 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.3. Прил. G ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.3. Прил. С ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.3. Прил. G ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) Прил. С |
|  |  | Орган управления | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.4 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.4 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.4 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.4 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.4 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.4 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.4 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.4 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 2 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пускатели электромагнитные |  | Указание положения контактов | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.5 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.5 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.5 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.5 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.5 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.5 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.5 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.5 |
|  |  | Выводы | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.7 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.7 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.7 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.7 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.2.4. ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.2. ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.2.4. ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.2. |
|  |  | Меры по защитному заземлению | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.9 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.9 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.9 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.9 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.9. ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.9. ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.9. ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.9. |
|  |  | Оболочки аппаратов. Степени защиты аппаратов в оболочках | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.10; 7.1.11 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.10; 7.1.11 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.10; 7.1.11 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.10; 7.1.11 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п.5 – 8 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.10; 7.1.11. Прил. С ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.1.10; 7.1.11 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.1.10; 7.1.11. Прил. С ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.1.10; 7.1.11 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п.11; 12; 13.1 – 13.6; 14.2.4; 15 |
|  |  | Срабатывание. Пределы срабатывания | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.1.1 – 7.2.1.5 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.1.1 – 7.2.1.5 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.1.1 – 7.2.1.5 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.1.1 – 7.2.1.5 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.1 – 8.3.3.2 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.3.3.1 – 8.3.3.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.1 – 8.3.3.2 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.3.3.1 – 8.3.3.2 |
|  |  | Превышение температуры | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.2 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.2 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.2 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.3. ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.3.3.3. ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.3. ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.3.3.3. |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 3 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пускатели электромагнитные |  | Электроизоляционные свойства | ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.3. ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.3. | ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.3.3.4. ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.3.3.4. |
|  |  | Включающая и отключающая способности | ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.4.1 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.4.1 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.5 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.5 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.3.3.5 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.3.3.5 |
|  |  | Условная работоспособность | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.4.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.4.2 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.4.2 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.4.2 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.6 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.6 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.3.3.6 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.3.3.6 |
|  |  | Механическая износостойкость | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.4.3.1 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.4.3.1 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.4.3.1 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.4.3.1 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.7; 8.3.3.7.1 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) Прил. В, п.В.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.7; 8.3.3.7.1 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) Прил.В, п.В.2 |
|  |  | Коммутационная износостойкость | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.4.3.2 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.4.3.2 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.7.2.4.3.2 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.4.3.2 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.7; 8.3.3.7.2 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) Прил. В, п.В.3 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.3.7; 8.3.3.7.2 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) Прил.В, п.В.3 |
|  |  | Проверка стойкости к токам перегрузки | ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.4.4 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.4.4 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.3.5 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.3.5 |
|  |  | Координация с аппаратами защиты от короткого замыкания. | ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.7.2.5.1 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.7.2.5 | СТБ ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.4.1.1 ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) п.8.3.4. Прил. В, п.В.4 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1-99) п.8.3.4 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) п.8.3.4. Прил. В, п.В.4 |
| Контакторы электромагнитные |  | Проверка внешнего вида | ГОСТ В 22169-84 п.3.2.2 ТУ16-524.130-81 п.3.2.2 | ГОСТ В 22169-84 п.5.2.1; 5.2.3 ТУ16-524.130-81 п.5.2.1; 5.2.3 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 4 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакторы электромагнитные |  | Проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ В 22169-84 п.3.3.1.7 ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.7 | ГОСТ В 22169-84 п.5.3.4 ГОСТ 2933-93 п.3.1 – 3.11 ТУ16-524.130-81 п.5.3.4 |
|  |  | Проверка сопротивления катушек | ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.1 | ГОСТ 2933-93 п.5.2 ТУ16-524.130-81 п.5.5.20 |
|  |  | Проверка напряжения срабатывания и возврата | ГОСТ В 22169-84 п.3.3.1.2 ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.2 | ГОСТ В 22169-84 п.5.3.1 ГОСТ 2933-93 п.2.12 ТУ16-524.130-81 п.5.3.1 |
|  |  | Проверка параметров контактной системы, хода траверсы и нажатий на упор | ГОСТ В 22169-84 п.3.2.6 ТУ16-524.130-81 п.3.2.6 | ГОСТ В 22169-84 п.5.2.5 ГОСТ 2933-93 п.2.8; 2.9 |
|  |  | Проверка наличия электрического контактирования | ГОСТ В 22169-84 п.3.3.1.3 ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.3 | ГОСТ В 22169-84 п.5.3.2 ТУ16-524.130-81 п.5.3.2 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции | ГОСТ В 22169-84 п.3.3.1.6 ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.6 | ГОСТ В 22169-84 п.5.3.3 ГОСТ 2933-93 п.3.12 ТУ16-524.130-81 п.5.3.3 |
|  |  | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ГОСТ В 22169-84 п.3.2.1 ТУ16-524.130-81 п.3.2.1 | ГОСТ В 22169-84 п.5.2.1 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 ТУ16-524.130-81 п.5.2.1 |
|  |  | Проверка массы | ГОСТ В 22169-84 п.3.2.3 ТУ16-524.130-81 п.3.2.3 | ГОСТ В 22169-84 п.5.2.2 |
|  |  | Проверка степени защиты | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п.5 – 8 ТУ16-524.130-81 п.3.2.13 | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п.13 ТУ16-524.130-81 п.5.2.7 |
|  |  | Проверка собственного времени включения и отключения | ТУ16-524.130-81 п.3.3.6 | ГОСТ 2933-93 п.2.12 ТУ16-524.130-81 п.5.5.21 |
|  |  | Проверка времени вибрации контактов | ТУ16-524.130-81 п.3.3.7 | ТУ16-524.130-81 п.5.5.22 |
|  |  | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ В 22169-84 п.3.4.1 – 3.4.4 ТУ16-524.130-81 п.3.4.1.2.1 | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.7 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 205-1; п.2.20.4 ТУ16-524.130-81 п.5.5.7 |
|  |  | Испытание на воздействие пониженной температуры среды |  | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.8 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 203-1; п.2.18 ТУ16-524.130-81 п.5.5.8 |
|  |  | Испытание на воздействие повышенной температуры среды |  | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.9. ГОСТ 20.57.406-81. Метод 201-2.1; п.2.16.5 ТУ16-524.130-81 п.5.5.9 |
|  |  | Испытание на вибропрочность (кратковременное) | ГОСТ В 22169-84 п.3.4.1 ТУ16-524.130-81 п.3.4.1.1.1 – 3.4.1.1.4 | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.1. ГОСТ 20.57.406-81. Метод 103-1.3; п.2.4.6 ТУ16-524.130-81 п.5.5.1 |
|  |  | Испытание на виброустойчивость |  | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.2. ГОСТ 20.57.406-81. Метод 102-1; п.2.3.3 |
|  |  | Испытание на ударную прочность |  | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.3 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 104-1; п.2.5 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 5 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакторы электромагнитные |  | Испытание на ударную устойчивость | ГОСТ В 22169-84 п.3.4.1. ТУ16-524.130-81 п.3.4.1.1.1 – 3.4.1.1.4 | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.4 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 105-1; п.2.6 ТУ16-524.130-81 п.5.5.4 |
|  |  | Испытание на воздействие линейного ускорения |  | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.5 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 107-1; п.2.8 ТУ16-524.130-81 п.5.5.5 |
|  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности | ГОСТ В 22169-84 п.3.4.1 ТУ16-524.130-81 п.3.4.1.2.2 | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.12 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 208-2; п.2.23.4 ТУ16-524.130-81 п.5.5.12 |
|  |  | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления | ГОСТ В 22169-84 п.3.4.1 ТУ16-524.130-81 п.3.4.1.2.3 | ГОСТ В 22169-84 п.5.5.13 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 209-1; п.2.24.7 ТУ16-524.130-81 п.5.5.13 |
|  |  | Испытание на коммутационную износостойкость | ГОСТ В 22169-84 п. 3.3.1.5; 3.5.1 ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.5 | ГОСТ В22169-84 п.5.3.6 ГОСТ 2933-93 п.8.4 ТУ16-524.130-81 п.5.3.6 |
|  |  | Испытание на коммутационную способность | ГОСТ В 22169-84 п. 3.3.1.5 ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.5 | ГОСТ В 22169-84 п.5.3.5 ГОСТ 2933-93 п.7 ТУ16-524.130-81 п.5.3.5 |
|  |  | Испытание на механическую износостойкость | ГОСТ В 22169-84 п. 3.3.5; 3.5.1 ТУ16-524.130-81 п.3.3.1.5 | ГОСТ В 22169-84 п.5.4 ГОСТ 2933-93 п.8.3 ТУ16-524.130-81 п.5.4 |
| Устройства защитного отключения |  | Внешний осмотр и проверка на соответствие комплекту конструкторской документации | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) Прил.С. п.7.15 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) Прил.С. п.7.15 ГОСТ 12.4.155-85 п.2.7.4 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.3; 1.5; 2.4 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.1; 1.3; 2.5 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1; 1.3; 1.5; 2.3 | ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.2.2 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.2.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.2.1 |
|  |  | Маркировка | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.6 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.6 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК61008-1-96) п.6 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.6 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.6 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1; 3.4.5; 3.4.8; 3.8.1; 3.8.2; 3.8.3; 3.9.2 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.2.9; 5.10 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.4; 2.5 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.4; 2.6 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.4; 2.4 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.3 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.3 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.3 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.3 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.2.2 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.2.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.2.1 |
|  |  | Механическая конструкция | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.1.1 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.1.1 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.1.1 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.1.1 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 6 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения |  | Механическая конструкция | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.1 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.1 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.1 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.7; 3.7.1; 3.7.2 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.1 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.1 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.1 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1 |
|  |  | Механизм | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.1.2 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.1.2 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.2 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.2 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.2 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.7; 3.4.15 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.4; 5.5; 5.8 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.1.2 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.1.2 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.2; 9.15 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.2; 9.15 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.2; 9.11 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.2; 9.15 |
|  |  | Проверка габаритных, установочных размеров и массы | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 (МЭК 60884-1-94) п.9 ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) п.9 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.1 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.2 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.1.2 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.1.2 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 (МЭК 60884-1-94) п.9 ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) п.9 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.2.1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.2.2; 4.2.3 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.2.2 – 4.2.4 |
|  |  | Воздушные зазоры и расстояния утечки | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.3. Табл. 3 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.3. Табл. 3 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.3. Табл. 5 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.3. Табл. 5 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.7 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) Прил. В ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Прил. В ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) Прил. В ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.32; 9.33. Прил. С |
|  |  | Винты, токопроводящие части и соединения | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.4 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.4 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.4 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.4 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.4; 9.4 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.4; 9.4 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.4; 9.4 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.4; 9.4 |
|  |  | Надежность выводов для внешних проводников | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.1.4 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.1.4 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.5 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.5 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.5; 9.5 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.1.5; 9.5 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.5; 9.5 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.5; 9.5 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 7 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения |  | Надежность выводов для внешних проводников | ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.1.5 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.5 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.3 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.7.2 | ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.2.2 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.4.3 |
|  |  | Усилие, необходимое для отсоединения вилки | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.4 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 (МЭК 60884-1-94) п.22 ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) п.22 |
|  |  | Проверка крутящего момента, прикладываемого вставляемыми устройствами к стационарным розеткам | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.5.19 | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.28 |
|  |  | Проверка воздействия натяжения на проводники | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.5.9 | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.27 |
|  |  | Испытание устройства крепления шнура | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.6.1 | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.29 |
|  |  | Испытание неразборных устройств на изгиб | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.6.3 | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.30 |
|  |  | Механическая прочность штырей вилок и переносных розеток | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.5.2 | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.26 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 (МЭК 60884-1-94) п.14.2 ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) п.14.2 |
|  |  | Защита от поражения электрическим током | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.2 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.2 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.2 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.2; 8.1.1.5.10; 8.1.1.6.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.4; 3.6.1; 3.6.4 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.2.1; 2.4; 2.6; 5.9; 5.14 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.5 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.5.3 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.5.1 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.6 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.6 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.6 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.6 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п.12; 13; 14 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.15 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.5.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.4.2 |
|  |  | Проверка теплостойкости | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК61008-1-96) п.8.9 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.9 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.9 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.9 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК61008-1-96) п.9.13 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.13 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.14 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.13 |
|  |  | Испытание на стойкость к аномально-му нагреву и огню | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.10 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.14 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 8 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения |  | Испытание на стойкость к аномально-му нагреву и огню | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.10 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.10 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.10 | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.14 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.15 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.14 |
|  |  | Проверка электроизоляционных свойств | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.5 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.5 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.3 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.3 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.3 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.1; 3.2.2 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.2.3; 2.5 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.6; 1.1.1.7 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.2.3; 1.1.2.4 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.2.5; 1.1.2.6 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.8; 8.13 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.8; 8.13 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.7; 9.20 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.7; 9.20 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.7; 9.20 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.7; 9.20 ГОСТ 2933-93 п.3. ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.3; 4.4 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.3.1; 4.3.2 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.3.1 |
|  |  | Проверка потребляемой мощности. | ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.1.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.1.1 | ГОСТ 2933-93 п.5.6. ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.10 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.3.8 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.3.7 |
|  |  | Проверка превышения температуры | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.4 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.4 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.4 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.4 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.4 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.7 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.1.5. ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.1.3 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.7 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.7 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.8 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.8 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.8 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.8 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.4.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.5 |
|  |  | Надежность при 40 C | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.16 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.16 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.16 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.16 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.22.2 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.22.2 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.22.2 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.22.2 |
|  |  | Надежность (климатические испытания). | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.16. ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.16. | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.16 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.16 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 9 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения |  | Надежность (климатические испытания) | ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.16 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.16 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.22.1 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.22.1 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.22.1 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.22.1 |
|  |  | Проверка старения электронных компонентов | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.16 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.16 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.16 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.16 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п. п.9.23 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.23 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.23 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.23 |
|  |  | Проверка рабочих характеристик | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.4.2; 4.3 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.4.2; 4.3 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.5 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.5 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.5 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.5 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.1; 1.1.1.4; 1.1.2.1; 1.1.5.2. Табл. 1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.1.1; 1.1.1.3; 1.1.5.2; 2.6. Табл. 1 ТУ РБ 05758150.015-99 п. 1.1.1.1; 1.1.1.5; 1.1.2.1. Табл. 1 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.3 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.3 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.9 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.9 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.9 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.9 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.5; 4.6; 4.11 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.3.3; 4.3.4; 4.3.5 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.3.2; 4.3.3; 4.3.6 |
|  |  | Механическая и коммутационная износостойкость | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.8 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.8 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.6 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.6 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.6 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.6 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 (МЭК 60884-1-94) п.20 ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) п.20 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.3 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.3 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.3.2 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.14 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.14 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.10 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.10 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.10 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.10 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 (МЭК 60884-1-94) п.20 ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) п.20 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.17 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.8 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.3.5 |
|  |  | Проверка работоспособности в условиях короткого замыкания | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.4.3; 5.12; 5.13 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.4.3; 5.12; 5.13 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.7 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.11 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.11 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.11 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 10 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения |  | Проверка работоспособности в условиях короткого замыкания | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.7 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.7 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.7 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.2.3 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.2.2 | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.11 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.12 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.11 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.16 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.3.6 |
|  |  | Проверка стойкости к механическому толчку и удару | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.8 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.8 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.8 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.8 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.12 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.12 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.13 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.12 |
|  |  | Поведение в случае исчезновения напряжения сети | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.3 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.3 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.12 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.12 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.12 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.12 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.5 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.5 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.17 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.17 |
|  |  | Проверка предельных значений тока несрабатывания в условиях сверхтоков | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.5; 5.6 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.5.5; 5.6 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.13 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.13 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.13 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.13 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.2.2 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.2.5 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.2.4 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.9 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.9 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.18 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.18 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.18 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.18 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.7 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.3.7 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.3.4 |
|  |  | Проверка устойчивости к нежелательным срабатываниям | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.14 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.14 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.14 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.14 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.5 | СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.19 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.19 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.19 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.19 |
|  |  | Проверка правильности отключения при наличии постоянной составляющей дифференциального тока | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.4.2.10 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.4.2.10 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.15 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.3.6 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.3.6 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п. п.9.21 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 11 Листов 20

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения. |  | Проверка правильности отключения при наличии постоянной составляющей дифференциального тока | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.15 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.15 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.15 | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.21 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.21 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.21 |
|  |  | Проверка устройства эксплуатационного контроля | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.7.2 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.7.2 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.8.11 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.8.11 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.8.11 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.11 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.4 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.4 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) п.9.16 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) п.9.16 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) п.9.16 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.16 |
|  |  | Испытание на виброустойчивость | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.5 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.8 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.5.1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.5.2 | ГОСТ 16962.2-90 п.2.1.3. Метод 102-1 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.12 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.5.2 |
|  |  | Испытание на вибропрочность | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.5 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.8 | ГОСТ 16962.2-90 п.2.2.2. Метод 103-1 |
|  |  | Испытание на ударную прочность | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.5 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.8 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.5.6 | ГОСТ 16962.2-90 п.2.3.1. Метод 104-1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.4.1 |
|  |  | Испытание на ударную устойчивость | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.5 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.8 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.5.2 | ГОСТ 16962.2-90 Е п.2.3.4. Метод 105-1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.5.2 |
|  |  | Испытание на прочность при транспортировании | ТУ РБ 05758150.012-99 п.5.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.5.6 | ГОСТ 16962.2-90 п.2.3.1. Метод 104-1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.5.3 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.4.4 |
|  |  | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.7 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.5.7 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.1. Табл. 1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.2.2; 1.1.5.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.5.3 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.3.4; 8.3.5 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.3.4; 8.3.5 ГОСТ 16962.1-89 п.2.1.5. Метод 201-2. п.2.1.6.1. Метод 201-2.1 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.13 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.4.2 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.7.1 |
|  |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.7 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.5.7 ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.1.1. Табл. 1 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.2.2; 1.1.5.1 ТУ РБ 05758150.015-99 п.1.1.5.3 ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.2.2; 1.1.5.1; 5.1 | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.8.3.4; 8.3.5 ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) п.8.3.4; 8.3.5 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 203-1; п.2.18 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.14 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.4.3 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.7.2 ГОСТ 20.57.406-81. Метод 204-1; п.2.19 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.4.3 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 12 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении | ТУ РБ 05758150.012-99 п.1.1.2.2; 1.1.5.1; 5.1 | ГОСТ 20.57.406-81. Метод 204-1; п.2.19 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.4.3 |
|  |  | Проверка величины напряжения между контактами дистанционного управления | ТУ РБ 05758150.011-99 п.1.1.2.4 | ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.21 |
|  |  | Требования к защитному заземлению | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.8.1.1.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3. Табл. 1 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.2.8 ТУ РБ 05758150.011-99 п.2.3 | ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) п.9.5; 9.6.4 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.2.2 |
|  |  | Проверка вероятности возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10 ГОСТ 12.2.007.6-93 п.3.3; 3.4; 5.15 ТУ РБ 05758150.011-99 п.2.2 ТУ РБ 05758150.012-99 п.2.3 ТУ РБ 05758150.015-99 п.2.2 | ГОСТ 12.1.004-91. Прил. 5 ТУ РБ 05758150.011-99 п.4.19 ТУ РБ 05758150.012-99 п.4.10 ТУ РБ 05758150.015-99 п.4.9 |
| Электроутюги бытовые |  | Соответствие конструкторской документации. Комплектность. Упаковка | ГОСТ 307.1-95 п.2.1; 2.5.; 2.7 | ГОСТ 307.1-95 п.4.3 |
|  |  | Классификация | СТБ IEC 60335-1-2008 п.6 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.6 ГОСТ Р. 52161.2.3-2005 п.6 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.24 | ГОСТ 307.1-95 п.4.3 |
|  |  | Маркировка и инструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 п.7 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.7 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.7 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.7 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.7 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.7 ГОСТ 307.1-95 п.4.3; 4.34 |
|  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 п.8 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.8 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.8 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.24; 2.3.25 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.8.1.1; 8.1.2 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 п. 8.1.1; 8.1.2 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.8 |
|  |  | Масса. | ГОСТ 307.1-95 п.2.2.2. Табл. 1 | ГОСТ 307.2-95 п.5.1 |
|  |  | Функционирование | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.2 | ГОСТ 307.1-95 п.4.8 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEC 60335-1-2008 п.10 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.10 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.10 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.10 ГОСТ 307.1-95 п.2.2.2. Табл. 1 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.10 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.10 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.10 ГОСТ 307.2-95 п.5.3 |
|  |  | Нагрев | СТБ IEC 60335-1-2008 п.11 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.11 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.11 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.11 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.11 ГОСТ 307.1-95 п.4.13 |
|  |  | Время нагрева | ГОСТ 307.1-95 п.2.2.2 | ГОСТ 307.2-95 п.5.4 |
|  |  | Равномерность нагрева | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.3 | ГОСТ 307.2-95 п.5.5 |
|  |  | Температура подошвы | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.4 | ГОСТ 307.2-95 п.5.6 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 13 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроутюги бытовые |  | Температура избы-точного нагрева и циклическое колебание температуры | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.5 | ГОСТ 307.2-95 п.5.7; 5.8 |
|  |  | Снижение температуры подошвы под нагрузкой | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.6 | ГОСТ 307.2-95 п.5.9 |
|  |  | Стабильность работы терморегулятора | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.7 | ГОСТ 307.2-95 п.5.10 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 п.13 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.13 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.13 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.23 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.13 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.13 ГОСТ 307.1-95 п.4.15; 4.16 |
|  |  | Влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 п.15 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.15 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.15 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.15 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.25 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.15 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.15 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.15 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.15 ГОСТ 307.1-95 п.4.18 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 п.16 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.16 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.16 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.16 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.23 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.16 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.16 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.16 ГОСТ 307.1-95 п.4.6; 4.7 |
|  |  | Ненормальный режим работы | СТБ IEC 60335-1-2008 п.19 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.19 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.19 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.19 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.27; 2.4.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.19 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.19 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.19 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.19 |
|  |  | Устойчивость и механические опас-ности | СТБ IEC 60335-1-2008 п.20.1 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.20 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.20 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.20 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.28 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.20.1 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.20 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.20 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.20 ГОСТ 307.1-95 п.4.19 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 п.21 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.21 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.21 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.21 ГОСТ 307.1-95 п.2.3.21 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.21 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.21 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.21 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.21 ГОСТ 307.1-95 п.4.12. |
|  |  | Проверка шероховатости подошвы | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.17 | ГОСТ 307.1-95 п.4.9 |
|  |  | Проверка отклонения от прямолинейности подошвы | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.18 | ГОСТ 307.1-95 п.4.10 |
|  |  | Проверка подошвы на стойкость к царапинам и твердость | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.19; 2.4.1 | ГОСТ 307.1-95 п.4.11 ГОСТ 9012-59 |
|  |  | Конструкция | СТБ IEC 60335-1-2008 п.22 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.22 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.22 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.22 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.22 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.22 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.22 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.22 |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ IEC 60335-1-2008 п.23 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.23 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.23 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.23 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.23 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.23 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.23 ГОСТ 307.1-95 п.4.23 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 14 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроутюги бытовые |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ IEC 60335-1-2008 п.25 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.25 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.25 ГОСТ 307.1-95 п.2.4.4; 2.4.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.25 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.25 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.25 ГОСТ 307.1-95 п.4.25 |
|  |  | Зажимы для внешних проводов. | СТБ IEC 60335-1-2008 п.26. СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.26. ГОСТ Р 52161.1-2004 п.26. ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.26. | СТБ IEC 60335-1-2008 п.26. ГОСТ Р 52161.1-2004 п.26. ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.26. |
|  |  | Средства для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 п.27 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.27 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.27 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.27 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.27 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.27 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.27 ГОСТ 307.1-95 п.4.27 |
|  |  | Проверка длины шнура питания | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.20 | ГОСТ 307.2-95 п.5.2 |
|  |  | Винты и соединения | СТБ IEC 60335-1-2008 п.28 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.28 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.28 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.28 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.28 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.28 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.28 ГОСТ 307.1-95 п.4.28 |
|  |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция. | СТБ IEC 60335-1-2008 п.29. СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.29. ГОСТ Р 52161.1-2004 п.29. ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.29. | СТБ IEC 60335-1-2008 п.29 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.29 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.29 ГОСТ 307.1-95 п.4.29 |
|  |  | Теплостойкость и огнестойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 п.30 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.30 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.30 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.30 ГОСТ 307.1-95 п.2.4.6 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.30 СТБ МЭК 60335-2-3-2005 п.30 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.30 ГОСТ Р 52161.2.3-2005 п.30 ГОСТ 307.1-95 п.4.30 |
|  |  | Испытание на механическую прочность при транспортировании | ГОСТ 307.1-95 п.2.3.15 | ГОСТ 307.1-95 п.4.2 |
|  |  | Воздействие климатических факторов внешней среды при транспортировании и хранении утюгов | ГОСТ 307.1-95 п.5.1.5; 5.2 | ГОСТ 307.1-95 п.4.33 |
| Электроплиты, электроплитки, жарочные электрошкафы бытовые и столы электрические |  | Соответствие конструкторской документации. Комплектность. Упаковка | СТБ 1324-2002 п.5.1; 5.19; 5.24; 5.26 ГОСТ 14087-88 п.2.1; 2.3; 2.13 | СТБ 1324-2002 п.8.27 ГОСТ 14087-88 п.4.1 |
|  |  | Классификация | СТБ 1324-2002 п.4 СТБ IEC 60335-1-2008 п.6 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.6 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.6 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.6 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.6 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.6 | СТБ 1324-2002 п.4 СТБ IEC 60335-1-2008 п.6 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.6 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.6 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.6 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.6 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.6 |
|  |  | Маркировка и инструкции | СТБ 1324-2002 п.5.25 СТБ IEC 60335-1-2008 п.7 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.7 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.7 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.7 | СТБ 1324-2002 п.5.25 СТБ IEC 60335-1-2008 п.7 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.7 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.7 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.7 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 15 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроплиты, электроплитки, жарочные электрошкафы бытовые и столы электрические |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.7 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.7 | ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.7 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.7 |
|  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 п.8 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.8 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.8 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.8 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.8 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.8 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.8 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.8 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.8 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.8 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.8 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.8 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ 1324-2002 п.5.4 – 5.6. СТБ IEC 60335-1-2008 п.10. СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.10. ГОСТ Р 52161.1-2004 п.10. ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.10 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.10 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.10 ГОСТ 14919-83 п.2.2; 2.3 | СТБ 1324-2002 п.8.3; 8.4. СТБ IEC 60335-1-2008 п.10. СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.10. ГОСТ Р 52161.1-2004 п.10. ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.10 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.10 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.10.1 ГОСТ 14919-83 п.5.3 |
|  |  | Нагрев | СТБ IEC 60335-1-2008 п.11 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.11 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.11 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.11 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.11 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.11 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.11 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.11 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.11 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.11 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.11 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.11 ГОСТ 14919-83 п.5.4 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 п.13 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.13 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.13 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.13 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.13 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.13 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.13 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.13 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.13 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.13 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.13 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.13 |
|  |  | Влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 п.15 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.15 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.15 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.15 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.15 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.15 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.15 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.15 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.15 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.15 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.15 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.15 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.15 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.15 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 п.16 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п. 16 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.16 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.16 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.16 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.16 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.16 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.16 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.16 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.16 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.16 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.16 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.16 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.16 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 16 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроплиты, электроплитки, жарочные электрошкафы бытовые и столы электрические |  | Ненормальный режим работы | СТБ IEC 60335-1-2008 п.19 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.19 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.19 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.19 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.19 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.19 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.19 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.19 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.19 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.19 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.19 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.19 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.19 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.19 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | СТБ 1324-2002 п.6.6 СТБ IEC 60335-1-2008 п.20 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.20 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.20 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.20 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.20 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.20 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.20 | СТБ 1324-2002 п.8.23 СТБ IEC 60335-1-2008 п.20 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.20 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.20 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.20 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.20 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.20 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.20 ГОСТ 14919-83 Е п.5.17 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 п.21 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.21 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.21 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.21 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.21 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.21 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.21 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.21 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.21 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.21 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.21 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.21 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.21 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.21 ГОСТ 14919-83 Е п.5.21 |
|  |  | Конструкция | СТБ IEC 60335-1-2008 п.22 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.22 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.22 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.22 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.22 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.22 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.22 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.22 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.22 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.22 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.22 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.22 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.22 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.22 |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ IEC 60335-1-2008 п.23 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.23 ГОСТ Р МЭК 335-2-9-96 п.23 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.23 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.23 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.23 | СТБ МЭК 60335-1-2003 п.23 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.23 ГОСТ Р МЭК 335-2-9-96 п.23 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.23 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.23 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.23 |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ IEC 60335-1-2008 п.25 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.25 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.25 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.25 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.25 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.25 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.25 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.25 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.25 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.25 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.25 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.25 |
|  |  | Зажимы для внешних проводников | СТБ IEC 60335-1-2008 п.26 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.26 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.26 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.26 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.26 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.26 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 17 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроплиты, электроплитки, жарочные электрошкафы бытовые и столы электрические |  | Зажимы для внешних проводников | ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.26 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.26 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.26 | ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.26 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.26 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.26 |
|  |  | Средства для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 п.27 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.27 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.27 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.27 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.27 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.27 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.27 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.27 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.27 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.27 |
|  |  | Винты и соединения | СТБ IEC 60335-1-2008 п.28 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.28 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.28 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.28 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.28 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.28 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.28 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.28 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.28 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.28 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.28 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.28 |
|  |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEC 60335-1-2008 п.29 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.29 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.29 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.29 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.29 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.29 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.29 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.29 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.29 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.29 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.29 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.29 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.29. ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.29. |
|  |  | Теплостойкость и огнестойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 п.30 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.30 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.30 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.30. ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.30 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.30 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.30 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 п.30 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.30 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 п.30 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 п.30 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30 ГОСТ 30345.16-97 (МЭК 335-2-9-93) п.30 |
|  |  | Устойчивость к механическим ударным нагрузкам при транспортировании | СТБ 1324-2002 п.5.22 | СТБ 1324-2002 п.8.26 ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.1. Табл.14 ГОСТ 16962.2-90 п.2.3.1 |
|  |  | Испытание на функционирование | СТБ 1324-2002 п.5.3; 6.8 ГОСТ 14087-88 п.2.4 | СТБ 1324-2002 п.8.2 ГОСТ 14087-88 п.4.3 |
|  |  | Проверка работоспособности терморегулятора, температура в центре электродуховки | СТБ 1324-2002 п.5.7 ГОСТ 14919-83 п.3.24,п.3.26 | СТБ 1324-2002 п.8.5 ГОСТ 14919-83 п.5.16 ГОСТ 28398-89 (МЭК 350-71) п.11.6 |
|  |  | Средний КПД конфорок | ГОСТ 14919-83 п.3.13 | ГОСТ 14919-83 п.5.11 |
|  |  | Максимальная температура в центре электродуховки | СТБ 1324-2002 п.5.8 ГОСТ 14919-83 п.3.25 | СТБ 1324-2002 п.8.6 ГОСТ 14919-83 п.5.16 |
|  |  | Равномерность нагрева рабочего пространства электродуховки | СТБ 1324-2002 п.5.9 ГОСТ 14919-83 п.3.25 | СТБ 1324-2002 п.8.7 ГОСТ 14919-83 п.5.13 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 18 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроплиты, электроплитки, жарочные электрошкафы бытовые и столы электрические |  | Удельный расход электроэнергии на разогрев электродуховки | СТБ 1324-2002 п.5.10 ГОСТ 14919-83 п.3.27 | СТБ 1324-2002 п.8.8 ГОСТ 14919-83 п.5.12 |
|  |  | Удельная мощность для поддержания температуры электродуховки 200 С в основном режиме | СТБ 1324-2002 п.5.11 ГОСТ 14919-83 п.3.28 | СТБ 1324-2002 п.8.9 ГОСТ 14919-83 п.5.15 |
|  |  | Устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации, транспортировании и хранении | СТБ 1324-2002 п.5.13 | СТБ 1324-2002 п.8.11 |
|  |  | Длина шнура питания | СТБ 1324-2002 п.5.14 ГОСТ 14919-83 п.3.20 | СТБ 1324-2002 п.8.12 ГОСТ 14919-83 п.3.20 |
|  |  | Горизонтальность установки электроконфорок и противня | СТБ 1324-2002 п.5.17 ГОСТ 14919-83 п.3.14 | СТБ 1324-2002 п.8.15 ГОСТ 14919-83 п.5.18 |
|  |  | Проверка материалов и покрытий | СТБ 1324-2002 п.5.21 | СТБ 1324-2002 п.8.16 ГОСТ 15140-78 п.1; 2 |
|  |  | Вероятность возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.2 СТБ 1324-2002 п.6.2 ГОСТ 14919-83 п.3.38 ГОСТ 14087-88 п.2.10 | ГОСТ 12.1.004-91. Прил. 5 СТБ 1324-2002 п.8.19. Прил. Б ГОСТ 14919-83 п.4.8. Прил. 8 и 9 ГОСТ 14087-88 п.4.8 |
| Электробигуди |  | Внешний осмотр | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.1; 1.3.9; 1.3.11; 1.3.12; 1.4; 1.6 | ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.1; 4.3 |
|  |  | Классификация | СТБ IEC 60335-1-2008 п.6 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.6 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.6 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.6 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.6 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.6 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.6 |
|  |  | Маркировка и инструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 п.7 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.7 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.7 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.7 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.7 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.7 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.7 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.3 |
|  |  | Защита от контакта с токоведущими частями | СТБ IEC 60335-1-2008 п.8 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.8 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.8 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.8 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.8 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.8 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.8 |
|  |  | Проверка на функционирование | ГОСТ 14087-88 п.2.4 ТУ РБ 05758150 003-94 п.1.2.1; 1.3.4; 1.3.7 | ГОСТ 14087-88 п.4.3 ТУ РБ 05758150 003-94 п.4.7 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEC 60335-1-2008 п.10 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.10 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.2.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.10 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.10 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.4.1. |
|  |  | Нагрев | СТБ IEC 60335-1-2008 п.11 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.11 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.11 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.11 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.11 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.11 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.11 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.12 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 п.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.13 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.1; 1.3.6 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.13 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.13 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.6 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 19 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электробигуди |  | Влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 п.15. ГОСТ Р 52161.1-2004 п.15. ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.3. | СТБ IEC 60335-1-2008 п.15.3 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.15.3 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.1 |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 п.16. ГОСТ Р 52161.1-2004 п.16. ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.1; 1.3.6 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.16 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.16 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.6 |
|  |  | Ненормальный режим работы | СТБ IEC 60335-1-2008 п.19 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.19 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.19 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.19 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.1 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.19 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.19 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.19 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.19 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.13 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 п.20 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.20 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.5 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.20 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.20 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.1 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 п.21 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.21 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.21 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.21 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.21 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.21 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.21 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.21 |
|  |  | Конструкция | СТБ IEC 60335-1-2008 п.22 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.22 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.22 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.22 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.22 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.22 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.22 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.22 |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ IEC 60335-1-2008 п.23 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.23 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.23 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.23 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.23 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.23 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.23 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.23 |
|  |  | Присоединение к источнику питания и гибкие шнуры | СТБ IEC 60335-1-2008 п.25 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.25 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.25 ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.11; 1.3.12 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.25 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.25 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.25 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.25 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.3 |
|  |  | Зажимы для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 п.26 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.26 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.26 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.26 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.26 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.26 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.26 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.26 |
|  |  | Средства для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 п.27 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.27. ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.1; 1.3.3 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.27 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.27 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.1 |
|  |  | Винты и соединения | СТБ IEC 60335-1-2008 п.28 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.28 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.28 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.28 |
|  |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEC 60335-1-2008 п.29 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.29 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.29 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.29 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.29 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.29 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.29 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.29 |
|  |  | Теплостойкость и огнестойкость | СТБ IEC 60335-1-2008 п.30 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.30 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.30 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.30 | СТБ IEC 60335-1-2008 п.30 СТБ МЭК 60335-2-23-2005 п.30 ГОСТ Р 52161.1-2004 п.30 ГОСТ Р 52161.2.23-2007 п.30 |
|  |  | Испытание на транспортную тряску | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.6 | ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.2 |
|  |  | Проверка утечки теплоносителя | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.9 | ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.10 |
|  |  | Проверка габаритных размеров и массы | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.2.2 | ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.4; 4.5 |
|  |  | Проверка рабочей температуры бигуди | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.2.1 | ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.8 |

BY/112 02.2.0.0980                                                        Лист 20 Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электробигуди |  | Проверка времени остывания бигуди | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.10 | ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.9 |
|  |  | Испытание на ударную прочность | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.2 | ГОСТ 16962.2-90 п.2.3.1. ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.14. |
|  |  | Испытание на надежность | ТУ РБ 05758150.003-94 п.1.3.14 | ГОСТ 27.410-87 ТУ РБ 05758150.003-94 п.4.15 |
|  |  | Проверка вероятности возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.2 ГОСТ 14087-88 п.2.10 ТУ РБ 05758150.003-94 п.2.3 | ГОСТ 12.1.004-91. Прил. 5 ГОСТ 14087-88 п.4.8 ТУ РБ 05758150.003-94. Прил. 3 |

Руководитель Уполномоченного
органа по аккредитации