|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5262 от 22 января 2021 года на бланке №0007928 на 2 листах Редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» января 2021 года

цех радиационной безопасности

Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Персонал | 100.12/04.056 100.16/04.056 | Ожидаемая индивидуальная эффективная доза внутреннего облучения (содержание 131I в щитовидной железе, 60Со в легких, 134Cs и 137Cs и других гамма-излучающих нуклидов во всем теле) | Закон Республики Беларусь от 18.06.2019 №198-З «О радиационной безопасности» СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | Методика определения индивидуальной ожидаемой эффективной дозы персонала по результатам измерений активности радионуклидов в теле человека. Методика радиационного контроля (ФР.1.40.2017.26061) |
| 1.2** |  | 100.12/04.056 100.16/04.056 | Индивидуальная эффективная доза Нр(10) фотонного излучения |  | МВК 12.10.9-19. Методика контроля индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения персонала Белорусской АЭС (ФР.1.40.2020.36219) |
| 1.3** |  | 100.12/04.056 100.16/04.056 | Индивидуальная эффективная доза Нр(10) нейтронного излучения |  |  |
| 2.1** | Производствен-ные помещения, транспорт, оборудование, промышленные объекты | 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | Инструкция, утв. Приказом Минприроды от 18.07.2014 №230-ОД СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.03.2010 №39 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | МВК 1.2.8-09. Методика выполнения контроля мощности дозы гамма-излучения. (ФР.1.40.2019.33769) |
| 3.1** | Производственные помещения, транспорт, оборудование, промышленные объекты, средства индивидуальной защиты, кожные покровы персонала | 14.12/ 04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 100.16/04.056 | Поверхностное альфа-загрязнение радионуклидами (плотность потока частиц загрязнения альфа-излучающими нуклидами) | Инструкция, утв. Приказом Минприроды от 18.07.2014 №230-ОД СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.03.2010 №39 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | МВК 9.9-08 Методика контроля радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и оборудования атомных станций (типовая) |
| 3.2** | Производственные помещения, транспорт, оборудование, промышленные объекты, средства индивидуальной защиты, кожные покровы персонала | 14.12/ 04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 100.16/04.056 | Поверхностное бета-загрязнение радионуклидами (плотность потока частиц суммарного и загрязнения бета-излучающими нуклидами) |  |  |

Примечание:

** - Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»								      В.А. Шарамков