|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4877 от 18 ноября 2016 года на бланке № 0007984 на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2017 года

лаборатории электротехнических измерений и испытаний

Совместного общества с ограниченной ответственностью «Навитера»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, п.Б.30.1 | МВИ. МН 4936-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ. МН 4937-2014 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ. МН 4938-2014 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 4939-2014 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»			                                                    В.А.Шарамков