ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации ВУ/112 02.1.0. 0477

от «06»    03        2006 г.

на      6      листах

Область аккредитации от 09.03.2009

санитарно-промышленной лаборатории

Республиканского унитарного производственного предприятия

"Завод Камертон"

| Наименова-ние объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Концентрация аммиака ПО - 5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе №1637-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |
|  |  | Концентрация двуокиси азота ПО - 3 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе №1638-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |
|  |  | Концентрация соединений марганца ПО - 0,08 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе №1617-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |
|  |  | Концентрация аэрозоля индустриальных масел ЧМ – 50 мкг/проба | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе №1292-75 Утверждены МЗ СССР 20.03.75 г. |
|  |  | Концентрация соединений никеля ПО - 0,003 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе №1623-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |
|  |  | Концентрация пыли ПИ-25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания "Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия" №4436-87 Утверждены МЗ СССР 18.11.87 г. |
|  |  | Концентрация стирола ДИ-(0,2-25 мг/м3) ПИ-25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания на измерение концентрации стирола методом УФ - спектрофотометрии №3141-84 Утверждены МЗ СССР 01.11.84 г. |
|  |  | Концентрация серной кислоты ДИ-(0,5 - 5,0) мг/м3 ПИ-25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания по фотометрическому измерению концентрации серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны №4588-88 Утверждены МЗ СССР 30.03.88 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Концентрация диоксида серы ДИ - (5 - 50) мг/м3 ПИ-25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентрации серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны №4588-88 Утверждены МЗ СССР 30.03.88 г. |
|  |  | Концентрация соединений свинца ХП-25% ЧО – 1 мкг/р-ра | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 |  | Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе №2013-79 Утверждены МЗ СССР 06.06.79 г. |
|  |  | Концентрация хромового ангидрида и солей хромовой кислоты ПО - 0,002 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 |  | Методические указания на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе №1633-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |
|  |  | Концентрация окиси хрома ПО – 0,5 мкг/р-ра | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 |  | Методические указания на фотометрическое определение окиси хрома в воздухе №1598-77 Утверждены МЗ СССР 31.01.77 г. |
|  |  | Концентрация аэрозоля едких щелочей ЧО – 4 мкг/р-ра | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 |  | Технические условия на определение аэрозоля едких щелочей в воздухе №1024-73 Утверждены МЗ СССР 02.04.73 г. |
|  |  | Концентрация хлористого водорода ПО - 3 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 |  | Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе №1645-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |
|  |  | Концентрация формальдегида ПО - 0,16 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 |  | Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе №1696-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |
|  |  | Концентрация этилендиамина ПО - 1 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания на колориметрическое определение этилендиамина в воздухе №1709-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |  |
|  |  | Концентрация этилцеллозольва ДИ-(5-50)мг/м3 ПИ – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания по фотометрическому измерению концентраций этилцеллозольва в воздухе рабочей зоны №4604-88 Утверждены МЗ СССР 30.03.88 г. |  |
|  |  | Концентрация диалкилфталата ДИ-(0,5-25) мг/м3 ПИ-14% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания по фотометрическому определению диалкилфталата в воздухе №2725-83 Утверждены МЗ СССР 21.04.88 г. |  |
|  |  | Концентрация хро-мового ангидрида в водном фильтрате ДИ-(0,003-0,06)мг/м3 ПИ-10% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) №4945-88 п.3.1 Утверждены МЗ СССР 22.12.88 г. |  |
|  |  | Концентрация окиси хрома в сернокислом растворе пробы ДИ-(0,5-9,5) мг/м3 ПИ-25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) №4945-88 п.3.1 Утверждены МЗ СССР 22.12.88 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Концентрация марганца в сернокислом растворе пробы ДИ-(0,05-1,25)мг/м3 ПИ-20% | ГОСТ 12.1.005 -88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) №4945-88 п.3.1 Утверждены МЗ СССР 22.12.88 г. |  |
|  |  | Концентрация железа в сернокислом растворе пробы ДИ- (0,5-15) мг/м3 ПИ-20% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) №4945-88 п.3.1 Утверждены МЗ СССР 22.12.88 г. |  |
|  |  | Концентрация ацетона ПО – 2 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | Методические указания на фотометрическое определение ацетона в воздухе №1648-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.77 г. |  |
| Атмосфер-ный воздух |  | Концентрация диоксида азота ДИ – (0,02-1,4 мг/м3) ПИ-25% | Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» |  | РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы", с. 104-106 |
|  |  | Концентрация пыли ДИ-(260-50000) мкг/м3 ПИ-25% | Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» |  | РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы", с. 181 - 183 |
|  |  | Концентрация диоксида серы ДИ-(40-5000) мкг/м3 ПИ-25% | Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» |  | РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы", с. 183-196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация аммиака ДИ-(0,1-50) мг/м3 ПИ-16,3% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод"Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР (общая часть) утв. Зам. Министра легкой промышленности 28.12.1984 г., с. 101-102 |
|  |  | Концентрация едкой щелочи ДИ-(0,5-15) мг/м3 ПИ-22,8% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод"Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР (общая часть) утв. Зам. Министра легкой промышленности 28.12.1984 г., с. 85-87 |
|  |  | Концентрация окиси углерода ДИ - (4,0 - 80) мг/м3 ПИ-18,9% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод"Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР (общая часть) утв. Зам. Министра легкой промышленности 28.12.1984 г., с. 112-115 |
|  |  | Концентрация аэрозоля индустриальных масел ДИ-(0,5-100) мг/м3 ПИ-24,1% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР (общая часть) утв. Зам. Министра легкой промышленности 28.12.1984 г., с. 94-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация серной кислоты ДИ-(0,4-8,0) мг/м3 ПИ-22,4% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР (общая часть) утв. Зам. Министра легкой промышленности 28.12.1984 г., с. 81-83 |
|  |  | Концентрация соединений хрома ПИ - 25% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах - Л.: Гидрометеоиздат, 1987г.-270с. с.150-153 |
|  |  | Концентрация никеля ПИ – 25% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах - Л.: Гидрометеоиздат, 1987г.-270с. с.165-168 |
|  |  | Концентрация пыли ПИ - 25% | Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ГП "Завод Камертон" г.Пинска №0186/97 утв. Председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды. | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах - Л.: Гидрометеоиздат, 1987г.-270с. с.138-150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические факторы Микрокли-мат произодст-венных помещений |  | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80-98 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80-98 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" |
|  |  | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80-98 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80-98 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" |
|  |  | Скорость движения воздуха ДИ-(0,3 -5) м/с | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80-98 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80-98 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" |
| Шум на рабочих местах предприя-тий |  | Уровни звука и зву-кового давления в октавных полосах частот для постоян- ного шума. Эквивалентный шум, максимальный шум для непостоян- ного шума | ГОСТ 12.1.003-83 СанПин 2.2.4/2.1.8.10-32- 2002 | ГОСТ 12.1.050-86 "Методы измерения шума рабочих местах". |
| Освещен-ность |  | Параметры искусственной освещенности | СНБ 2.04.05-98 "Естественное и искусственное освещение" | ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" МУ РБ 11.11.12-2002 "Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест" |
| Электро-магнитные поля |  | Напряженность электромагнитных полей радиочастот- ного диапазона: 60 кГц-350 МГц | СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 "Электромагнитное излучение радио- частотного диапазона" | СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 12.1.002-84 МР 2159-80, утв. МЗ СССР 31.03.1980 г. |
| Физические факторы |  |  | ГОСТ 12.1.002-84 "Электрические поля промышленной частоты" СанПиН 2.2.4.11-25-2003 «Переменные магнитные поля промышленной частоты (50Гц) в производ. условиях». |  |
| Электро-магнитные поля |  | Напряженность электрических полей промышленной частоты |  | ГОСТ 12.1.002-84 "Электрические поля промышленной частоты" СанПиН 2.2.4.11-25-2003 «Переменные магнитные поля промышленной частоты (50Гц) в производ. условиях». |

Принятые сокращения: ДИ - диапазон измерений, ПИ – погрешность измерения, ПО – предел обнаружения, ЧМ – чувствительность метода, ЧО – чувствительность определения.

Директор РУП «БелГИМ» -

руководитель Органа по

аккредитации	Н.А. Жагора