|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4342 |  |  |
|  | от 28 декабря 2012 года |  |  |
|  | на бланке 0008069 |  |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | Редакция 03 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» декабря. 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроизмерительной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью «ИнкомПрофит» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее НПА), в том числе технических нормативно-правовых актов (далее ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ ИП.01-2017 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | МВИ ИП.03-2017 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ ИП.02-2017 |
| 2.3 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ ИП.04-2017 |
| 4.1 | Системы вентиляции с механическим побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха, - давление, потери полного давления, - расход воздуха, - температура перемещаемого воздуха | СН 4.02.03-2019 СТБ 2021-2009 СТБ 2020-2009 п. 8 СН 3.02.02-2019 п. 6.1 СП 1.02.03-2020 П. 6.1.24 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7(д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ ИП.05-2017 |
| 5.2 |  | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 (г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | МВИ ИП.05-2017 |
| 5.3 |  | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО электроприемников и сети | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ ИП.05-2017 |
| 6.1 | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно-зависимую от тока характеристику | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ ИП.06-2017 |
| 6.2 |  | 27.12/ 22.000 | Время срабатывания теплового расцепителя | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ ИП.06-2017 |
| 6.3 |  | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания, несрабатывания электромагнитного расцепителя |  |  |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия «БГЦА» | В.А.Шарамков |
| --- | --- |