|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5267 от 19 февраля 2021 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 февраля 2021 года

строительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Газ-Калор-Витебск»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - кратность воздухообмена | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.МН 6293-2020 |
| 1.2 |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.МН 6293-2020 |
| 2.1 | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 МВИ.МН 6293-2020 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА» 							      В.А. Шарамков