|  | Приложение №___ |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4760 |
|  | от 26.02.2016 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 ноября 2022 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «СОТЕЛБЕЛ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, пер. Липковский, 34, офис 94, |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012, прил. А табл. А.1-А.8; ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5288-2015 |
| 1.2*** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010, А.1.3 | МВИ.МН 5126-2015 |
| 1.3*** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, А.1.4 | МВИ.МН 5288-2015 |
| 1.4*** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010, А.1.5 | МВИ.МН 5288-2015 |
| 1.5*** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010, А.1.2 | МВИ.МН 5288-2015 |
| 1.6*** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5288-2015 |
| 1.7*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 |

| 1.8*** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 |
| 1.10*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5289-2015 |
| 2.1*** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009, А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5289-2015 |
| 2.2*** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009, А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5289-2015 |
| 2.3*** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009, А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5289-2015 |
| 2.4*** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009, А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5289-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных