|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.4783 от 08 апреля 2016 На бланке _________ На 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июля 2021 года

| лаборатории радиационного контроля Иностранного общества с ограниченной ответственностью «ВМГ Индустри» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| д. 16, 213105, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Древесное технологичес-кое сырье |  | 02.20/42.000 |  | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |  |
| 1.2* |  |  | 02.20/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 постановлением Минздрава РБ № 4 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 2.1** |  | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 от 28.12.2012 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |  |

*-лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

**лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных