|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1780 от 11 марта 2016 года На бланке № На 4 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 марта 2021 года

отдела экологического нормирования

республиканского унитарного   предприятия

«Лидский  центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативно правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативно – правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (IV) оксид (азота диоксид (NO2) ДИ: (0÷500) ppm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выданные территориальными органами Минприроды, комплексные природоохран ные разрешения. | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2* |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (II) оксид (азота оксид (NO)) ДИ: (0÷3000) ppm |  |  |
| 1.3* |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксид (окись углерода, угарный газ) (СО) ДИ: (0÷10000) ppm |  |  |
| 1.4* |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода (О2) ДИ: (0÷25) % об.доли |  |  |
| 1.5* |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ SO2) ДИ: (0÷5000) ppm |  |  |
| 1.6** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыли) ДИ: (15÷20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - давление газопылевых потоков | Проектная и эксплуатацион-ная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8* |  | 100.01/ 23.000 | - температура газопылевых потоков ДИ: (0 ÷500)0С |  |  |
| 1.9* |  | 100.01/ 23.000 | - расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.10* |  | 100.01/ 23.000 | -скорость газопылевых потоков ДИ: (0,4÷40) м/с |  |  |
| 1.11* |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения концентраций: - концентрация аммиака | МВИ.МН 3829-2011 | МВИ.МН 3829-2011, п. 9.4 |
| 1.12* |  | 100.01/ 42.000 | - концентрация уксусной кислоты | МВИ.МН 4443-2012 | МВИ.МН 4443-2012, п. 9.4 |
| 1.13* |  | 100.01/ 42.000 | - концентрация формальдегида | МВИ.МН 4566-2013 | МВИ.МН 4566-2013, п. 9.7 |
| 1.14* |  | 100.01/ 42.000 | - концентрация паров органических растворителей | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ.МН 2804-2007, п. 7.6 |
| 1.15* |  | 100.01/ 42.000 | - концентрация паров предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) | МВИ.МН 1657-2001 | МВИ.МН 1657-2001, п. 8.6 |
| 1.16* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.082 | Концентрация соляной кислоты ДИ: (1-10) ррm (50-5000) ррm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выданные территориальными органами Минприроды, комплексные природоохран ные разрешения. | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.17* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация аммиака ДИ: (0,25-700) ррm |  |  |
| 1.18* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация ацетона ДИ: (100-12000) ррm |  |  |
| 1.19* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация ксилола ДИ: (10-400) ррm |  |  |
| 1.20* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация меркаптана ДИ: (0,5-5) ррm |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.082 | Концентрация сероводорода ДИ: (0,2-2000) ррm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выданные территориальными органами Минприроды, комплексные природоохран ные разрешения. | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.22* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация серной кислоты ДИ: (1-5) мг/м3 |  |  |
| 1.23* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация толуола ДИ: (5-1800) ррm |  |  |
| 1.24* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация фенола ДИ: (1-20) ррm |  |  |
| 1.25* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,2-40) ррm |  |  |
| 1.26* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация фтористого водорода ДИ: (1,5-15) ррm |  |  |
| 1.27* |  | 100.01/ 08.082 | Концентрация этилацетата ДИ: (200-3000) ррm |  |  |
| 2.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - давление - скорость - расход | Проектная и эксплуатацион- ная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1* | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 | Отбор проб для определения: - концентрации аммиака | МВИ.МН 5631-2016 | МВИ.МН 5631-2016 |
| 3.2* |  | 100.02/ 42.000 | - концентрации сероводорода | МВИ.МН 5591-2016 | МВИ.МН 5591-2016 |
| 3.3* |  | 100.02/ 42.000 | - концентрации формальдегида | МВИ.МН 5493-2016 | МВИ.МН 5493-2016 |
| 4.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 | Концентрация соляной кислоты ДИ: (1-10) ррm (50-5000) ррm | СанНиП, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ГН, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ОБУВ, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 4.2* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация аммиака ДИ: (0,25-700) ррm |  |  |
| 4.3* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация ацетона ДИ: (100-12000) ррm |  |  |
| 4.4* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация ксилола ДИ: (10-400) ррm |  |  |
| 4.5* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация меркаптана ДИ: (0,5-5) ррm |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.082 | Концентрация сероводорода ДИ: (0,2-2000) ррm | СанНиП, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ГН, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ОБУВ, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 4.7* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация серной кислоты ДИ: (1-5) мг/м3 |  |  |
| 4.8* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация толуола ДИ: (5-1800) ррm |  |  |
| 4.9* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация фенола ДИ: (1-20) ррm |  |  |
| 4.10* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,2-40) ррm |  |  |
| 4.11* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация фтористого водорода ДИ: (1,5-15) ррm |  |  |
| 4.12* |  | 100.10/ 08.082 | Концентрация этилацетата ДИ: (200-3000) ррm |  |  |

Примечание:

(*) - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории;

(**) - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерения;

СанНиП – санитарные нормы и правила;

ГН – гигиенические нормативы;

ОБУВ – ориентировочно безопасные уровни воздействия.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»								В.А.Шарамков