|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3794 от 30 сентября 2008 года на бланке на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 декабря 2021 года

лаборатории по контролю производства синтетического волокна

завода «Полимир» открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Волокно химическое | 20.60/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 300041455.015-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10213.0-2002 |
| 1.2* |  | 20.60/29.040 | Фактическая линейная плотность волокна. Отклонение фактической линейной плотности волокна от номинальной |  | ГОСТ 10213.1-2002 |
| 1.3* |  | 20.60/29.121 | Удельная разрывная нагрузка и удлинение при разрыве в сухом состоянии |  | ГОСТ 10213.2-2002 |
| 1.4* |  | 20.60/29.121 | Удельная разрывная нагрузка при разрыве петлей |  | ГОСТ 16009-2001 |
| 1.5* |  | 20.60/29.040 | Фактическая линейная плотность жгута. Отклонение фактической линейной плотности жгута от номинальной |  | ГОСТ 22289-76 |
| 1.6* |  | 20.60/08.052 | Фактическая влажность |  | ГОСТ 10213.3-2002 |
| 1.7* |  | 20.60/29.061 | Фактическая длина штапельного волокна. Отклонение фактической длины штапельного волокна от номинальной |  | ГОСТ 10213.4-2002 |
| 1.8* |  | 20.60/08.052 | Массовая доля пороков (склеенных, грубых, непрорезанных волокон) |  | ГОСТ 10213.5-2002 п.7.1 |
| 1.9* |  | 20.60/08.052 | Массовая доля осыпи |  | ТУ BY 300041455.015-2008 п.5.12 |
| 1.10* | Волокно химическое | 20.60/11.116 | Рассыпчатость | ТУ BY 300041455.015-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10213.5-2002 п.7.1 |
| 1.11* |  | 20.60/29.061 | Линейная усадка (под действием кипящей воды) |  | ГОСТ 13481-2001 |
| 1.12* |  | 20.60/29.061 | Число извитков на 1 см |  | ГОСТ 13411-90 |

Примечание:

*   - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                  Е.В. Бережных