|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4775 от 26 марта 2016 года На бланке На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 марта 2021 года

производственной лаборатории филиала «Чечерский»

открытого акционерного общества «Гомельский винодельческий завод»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ Р 56237-2014 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ Р 56237-2014 |
| 1.2 |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объёмная активность) |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 2.1 * | Пищевые продукты: - фрукты; - садовые ягоды; - дикорастущие ягоды; - сахар; - прочие продукты питания. | 11.03/42.000 10.81/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 31730-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 |
| 2.2 |  | 11.03/04.125 10.81/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объёмная, удельная активность) |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 3.1 * | Растительное сырьё: - фрукты; - садовые ягоды; - прочее сырьё | 11.03/42.000 10.81/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 09.08.99 | СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 |
| 3.2 |  | 11.03/04.125 10.81/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.32/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объёмная, удельная активность) |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 * | Дикорастущие ягоды для изготовления винодельческой и ликёро-водочной продукции | 01.25/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1054-2012 Дополнение в Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. Министра Сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 25.06.2003, согл. главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 25.06.2003 | СТБ 1054-2012 |
| 4.2 |  | 01.25/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 5.1 ** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечания:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В. Бережных