Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2927

с 14.04.2006г. до 14.04.2012г.

ОБЛАСТь АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Аэропром»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вентиляционные системы зданий и сооружений, в том числе противодымная защита | 91.140.30 | Скорость движения воздуха Расход воздуха Полное давление воздуха Плотность перемещения воздуха | Паспорт вентиляционной системы Нормы пожарной безопасности НПБ 23-2000 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2000 Инструкция по эксплуатации дифференциального манометра ДМЦ-01 Инструкция по эксплуатации термометра ТТМ-2 ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2000 Инструкция по эксплуатации дифференциального манометра ДМЦ-01 Инструкция по эксплуатации термометра ТТМ-2 ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2000 Инструкция по эксплуатации дифференциального манометра ДМЦ-01 Инструкция по эксплуатации термометра ТТМ-2 ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2000 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий						С.С. Денисенко