|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4565 от 09 января 2015 года на бланке № 0008534 на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 апреля 2021 года

испытательной лаборатории

Закрытого акционерного общества "Промэнергострой"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.439-2013 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.439-2013 |
| 4.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 A.1.1, Табл. А.5, A.1.8.1, A.1.9.1, A.1.9.7, A.1.6, A.2.1, A.2.2.1, A.2.3.1 | МВИ.ВТ.372-2013 |
| 5.2 |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, Табл. А.5, А.1.9.2, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.ВТ.372-2013 |
| 5.3 |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, Табл. А.2, Табл А.4, Табл. А.5, Табл. А.6, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.ВТ.372-2013 |
| 5.4 |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.ВТ.372-2013 |
| 6.1 | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней (или металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 п. А.2.1 Табл. А.2 | МВИ.ВТ.372-2013 |
| 6.2 |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 п. А.1.3 | МВИ.ВТ.361-2013 |
| 6.3 |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на соединителях ЭКУ | ТКП 212-2010 п.п. А.1.4, А.1.5, Табл. А.1 | МВИ.ВТ.361-2013 |
| 6.4 |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 п.п. Б.2, Б.5 | МВИ.ВТ.361-2013 |
| 6.5 |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание | ТКП 212-2010 п. Б.8 | МВИ.ВТ.361-2013 |

| 8.1 | Устройство искусственных оснований из насыпных грунтов | 08.12/ 29.061 | Толщина отсыпаемого слоя грунта | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.2-2009 п. 5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | 08.12/ 29.119 | Плотность грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1164.2-2009 п.п. 5.4, 7.2 СТБ 2176-2011 |
| 8.3 |  | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1164.2-2009 п.п. 5.5, 7.3 СТБ 2176-2011 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                      Е.В. Бережных