|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.0314 от 07 октября 1996 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 9 марта 2009г.

Лаборатории электрофизических измерений

Производственно-технического отдела

Коммунального унитарного предприятия

«Миноблкиновидеопрокат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1000 В, в т.ч. кабельные линии . | 31 52 99 | Сопротивление Изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 1285-2005 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1286-2005 МВИ Мн 1287-2005 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления и расчетом тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 1288-2005 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1286-2005 |

| № BY/ 112 02.2.0. 0314 |  |  |  |  | Лист 2 Листов 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до и выше 1000 В: диэлектрические перчатки, галоши, боты электроизмерительные и изолирующие клещи слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками | 99 52 99 | Испытание электрической прочности изоляции Измерение тока проводимости Испытание электрической прочности изоляции Испытание электрической прочности изоляции |  |  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) 4 издание ПТБ ПТБ | МВИ Мн 1289-2005 МВИ Мн 1289-2005 МВИ Мн 1289-2005 |

Директор БелГИМ 								Н.А. Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до и выше 1000 В: диэлектрические перчатки, галоши, боты указатели напряжения изолирующие штанги электроизмерительные и изолирующие клещи слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками | 99 5299 | Испытание электрической прочности изоляции Измерение тока проводимости Испытание электрической прочности изоляции Определение порога зажигания Испытание электрической прочности изоляции Испытание электрической прочности изоляции | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) ПТБ | МВИ Мн 1289-2005 МВИ Мн 1289-2005 |