|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 4820 на бланке №_________ на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 18 июня 2021 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

ООО «Кран Стандарт»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сосуды 1-4 группы работающие под давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 34347-2017 СТБ 1016-96 СНиП 3.03.01-87 Раздел8 СНиП 05.05-84 Раздел4 СНиП 3-42-80 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4450-2012 |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 | Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 СТБ 1016-96 ТКП 039-2006 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (07 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева не выше 1150С Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013г №79 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4450-2012 |
| 2.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.1 | Грузоподъемные краны | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 СТБ 1016-96 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018г № 66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъёмных кранов с истёкшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзор от 30.12.2005г. №145 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
| 3.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 4450-2012 |
| 3.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.1 | Металлоконструкции (несущие и ограждающие) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 5284-2015 |
| 4.4 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	 Е.В. Бережных