Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3419

с 15.04.2009г. до 15.04.2012г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений структурного подразделения электроснабжения электрических сетей наружного освещения "Горсвет"

Унитарного коммунального производственного предприятия жилищно-коммунального

хозяйства"Бобруйскжилкомхоз"

| Наименование вида или объема испытаний | # Код # МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства электроустановок | 13.260 | Сопротивление заземляющих устройств | Правила устройства электроустановок 6-е издание (далее – ПУЭ) Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности 4-е издание (далее – ПТЭ и ПТБ) ГОСТ 12.1.030-85 | МВИ 98-1 Методика выполнения электрических измерений в электроустановках потребителей, разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС (далее – МВИ 98-1) |
| 2. Электроустановки напряжением до 1 кВ | 13.100 | Сопротивление цепи между заземлителем и заземленными элементами | ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ | МВИ 98-1 |
| 3. Электроаппараты, вторичные цепи, электропроводки, силовые кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ПУЭ 6-е изд. ПТЭ и ПТБ 4-е изд. | МВИ 98-1 |
| 4. Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | Полное сопротивление петли "фаза-нуль" | ПУЭ 6-е изд. ПТЭ и ПТБ 4-е изд. | МВИ 98-1 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко