Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2921

с 14.04.2006г. до 14.04.2012г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Викон»

| Наименование вида или объекта испытаний | # Код # МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 13.260 13.100 13.260 | Сопротивление контура заземления Сопротивление цепи от заземленного элемента до контура заземления Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания Напряжение прикосновения и ток утечки | ГОСТ 12.1.030-81 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издание (далее – ПТЭ и ПТБ) Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издание (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-81 ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2005-1 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согл. с Могилевским ЦСМС 01.2006г. МВИ 2005-1 МВИ 2005-1 МВИ 2005-1 МВИ 2005-1 |

№ ВУ/112 02.2.0.2921									Листов 2

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 13.260 13.260 | Номинальный ток срабатывания Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ 2-2005 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), разр. предприятием и согл. с Могилевским ЦСМС 01.2005г. МВИ 2-2005 |

Директор Могилевского ЦСМС -

руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко