Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3417

с 15.04.2009г. до 15.04.2012г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью "Квант"

| Наименование вида или объекта испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью | 29.020 | Сопротивления заземляющих устройств | Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, переработанное и дополненное, М. "Энергоатом", 1987г. (далее – ПУЭ), 6-е издание Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭ и ПТБ), 4-е издание ГОСТ 12.1.030-81 | МВИ 2005-1 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС |
| 2. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.020 | Сопротивление цепи между заземленными элементами и контуром заземления | ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. приложение ЭI | МВИ 2005-1 |
| 3. Электрооборудование, электроаппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В | 29.035.01 | Сопротивление изоляции | ПУЭ 6-е издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. | МВИ 2005-1 |
| 4. Электроустановки напряжением до 1000В с глухим заземлением | 29.120.50 | Ток короткого замыкания | ПУЭ 6-е издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. | МВИ 2005-1 |

№ ВУ/112 02.2.0.3417									Листов 2

Лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью | 29.020 | Напряжение прикосновения | ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. РД BY 008.609.90-099-2005 | МВИ 2005-1 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС |
| 6. Устройство защитного отключения (УЗО) | 13.260 | Номинальный ток срабатывания Ток утечки и напряжения прикосновения Время срабатывания | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2005 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласована с Могилевским ЦСМС МВИ 2-2005 МВИ 2-2005 |

Директор Могилевского ЦСМС –

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко