|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4512 от 08 августа 2014 года на бланке № 0009884 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 25 июня 2021 года

к области аккредитации от 08 августа 2019 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Комплит Инжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатекль, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пономаренко, д. 41, к. 305, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В, в т.ч. электропроводки грузоподъёмных кранов и лифтов | 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.6.7.1.10, п.6.7.2.16 | МВИ. МН 5293-2015 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п. В.4.61.4 | МВИ. МН 5293-2015 МВИ. МН 5815-2017 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.п. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | МВИ. МН 5815-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 | МВИ. МН 5815-2017 |
| 5.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | МВИ. МН 5815-2017 |
| 6.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - количество удаляемого воздуха через отверстие вентиляционного канала | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СП 1.03.02-2020, п.6.1.24 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 6.2 |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала |  |  |
| 7.1 | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		              Е.В.Бережных