|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5300 |
|  | от 02.07.2021 |
|  | на бланке № 0008750 на 5 листах |
|  | Редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 июля 2022 года лаборатории контроля качества лекарственных средств Иностранного производственно-торгового унитарного предприятия «Реб-Фарма» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. М. Горького, 38, 223216, г.п. Смиловичи, Червенский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества. | 21.20/11.116 | Описание, упаковка, маркировка | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС |  | СОП-3-021-32 ФЕАЭС 2.1.3.2 ФЕАЭС 2.3.6.0 ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РБ II 5.11 ГФ РБ (2034), (1163), (0672), (0016), (0671), (0520), (1807), (0523), (0676), (1165), (0478), (0652) |  |
|  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.1, визуальный метод |  |
|  |  |  | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей |  |  | ГФ РБ II 2.2.1, визуальный метод |  |
|  |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |
|  |  |  | Определение степени окрашивания жидкостей |  |  | ГФ РБ II 2.2.2 |  |
|  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 |  |
|  |  | 21.10/08.074 21.20/08.07 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области - подлинность - количественн ое определение |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.23 ГФ РБ II 2.2.24 |  |
|  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества. Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества. | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: определение полумикрометодом Вода: полумикрометод | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС |  | ФЕАЭС 2.1.5.12 ГФ РБ II 2.5.12 |  |
|  |  | 21.20/29.119 21.10/29.119 | Относительная плотность |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.5., определение при помощи денсиметра с осциллирующим датчиком ГФ РБ II 2.2.5, определение при помощи плотномера с осциллирующим датчиком |  |
|  |  | 21.10/29.113 | Электропроводность |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.33 ГФ РБ II 2.2.38 |  |
|  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.2.32 |  |
|  |  | 21.20/29.040 | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса(объем) содержимого упаковки Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств |  |  | ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЕАЭС 2.1.9.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЕАЭС 2.1.9.17 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГФ РБ II 2.9.17 |  |
|  |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Осмоляльность |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.32 ГФ РБ II 2.2.35 |  |
|  |  | 21.10/11.116 | Качественные реакции |  |  | ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |
|  |  | 21.20/11.116 | Реакция подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  |  | ГФ РБ 2.3.1 |  |
| 1.13* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц: - однородность дозирования - однородность высвобождаемой дозы |  |  | ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ (1163), (0672), (0016), (0671), (0520), (1807), (0676), (1165), (0478), (0652 ) |  |
| 1.14* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы: - средняя масса -однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  |  | ФЕАЭС 2.1.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ II 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ II 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ГФ РБ (1163), (0672), (0016), (0671), (0520), (1807), (0676), (1165), (0478), (0652) |  |
| 1.15* |  | 21.20/29.128 21.10/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  |  | ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II 2.9.1 ГФ РБ (0016), (0478) |  |
| 1.16* |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  |  | ФЕАЭС 2.1.9.3, прибор 1, прибор 2 ФЕАЭС 2.3.9.1 |  |
|  |  |  | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм |  |  | ГФ РБ II 2.9.3, прибор 1, прибор 2 ГФ РБ (0672), (0016), (1807), (0478) |  |
| 1.17* |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 21.10/08.160 21.20/08.16 | Высокоэффективная жидкостная хроматография |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |
|  |  |  | Жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение |  |  | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 |  |
| 1.18* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества. | 21.10/08.158 21.20/08.158 | Газовая хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение - посторонние жирные кислоты в маслах методом газовой хроматографии - идентификация и контроль остаточных растворителей - остаточные количества этиленоксида и диоксана - этиленгликоль и диэтиленгликоль в этоксилированных субстанциях | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС |  | ФЕАЭС 2.1.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.4.19 ФЕАЭС 2.3.2.0 ГФ РБ II 2.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.4.24 ГФ РБ II 2.4.22 метод С ГФ РБ II 2.4.25 ГФ РБ II 2.4.30 ГФ РБ II 5.4 ГФ РБ II 2.9.11 |  |
| 1.19* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.26 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 |  |
| 1.20* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение оптической плотности |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.2.25 |  |
| 1.21* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Определение приблизительного значения рН |  |  | ФЕАЭС 2.1.2.4 |  |
|  |  |  | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикатора |  |  | ГФ РБ II 2.2.4 |  |
| 1.22* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества. | 21.10/08.149 21.10/08.169 21.10/11.116 21.20/08.149 21.20/08.169 21.20/11.116 | Методы объемного анализа: - потенциометрическое титрование; - перекисное число; - титриметрические методы анализа (кислотность или щелочность, подлинность, количественное определение) - тяжелые металлы Методы объемного анализа: - потенциометрическое титрование; - перекисное число; - реактивы, титрованные растворы для объемного анализа; - титрование в неводных растворителях - титриметрические методы анализа (кислотность или щелочность, подлинность, количественное определение) - тяжелые металлы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС |  | ФЕАЭС 2.1.2.19 ФЕАЭС 2.1.5.5 ФЕАЭС 2.2.2.2 ФЕАЭС 2.1.5.11 ФЕАЭС 2.1.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.8, метод А, метод Б, метод В, метод Г, метод Д, метод Е, метод З. ГФ РБ II 2.2.20 ГФ РБ II 2.5.5 ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II 2.4.7 ГФ РБ II 4.2.2 ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.5.50 ГФ РБ II 2.4.8, метод А, метод B, метод C, метод D, метод E, метод F, метод H ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							               Е.В. Бережных