|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4827 от 15.07.2016 на бланке №_________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИ от 20 января 2023 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Фотайн»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Васнецова, д. 56, 224017, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6, 4.3.14.6, 4.3.19.5, 4.3.19.7, 4.3.20.2 | МВИ.БР 179-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током, типа АС, А, В | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.6 | МВИ.БР.307-2016 |
| 4.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.БР.307-2016 |
| 4.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.БР.307-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                      по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных