|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5307 от 06 августа 2021 года на бланке № __________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «06» августа 2021 года

грунтовой лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ИНИЗ»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Адрес лаборатории: г. Минск, Платонова 10, 101 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.2* |  | 100.06/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3* |  | 100.06/29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.4* |  | 100.06/29.165 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/29.165 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.5.4, п.7, п.8 |
| 1.6* |  | 100.06/29.144 | Показатель текучести |  | СТБ 943-2007 п.3.42 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |

Примечание: * - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	       Е.В.Бережных