|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4004 от 14 декабря 2009 года На бланке На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 апреля.2020 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Лоевский лесхоз»

| № пун-кта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Продукция лесного хозяйства: древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.2 * |  | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080), п.п.7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.12 ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 |
| 2.1 | Земли, включая почвы | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.2 * |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.1 ТКП 240-2010 (02080), п.п.6, 7 |
| 3.1 | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Пищевые продукты: - мясо диких животных; - дикорастущие ягоды; - грибы; - прочие продукты питания. | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.70/04.125 10.89/04.125 | Объемная и удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма: зерно, зеленая масса, корнеплоды | 01.11/04.125 01.13/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 | Окружающая среда* Рабочие места | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 8.1 * | Почва Лесная постилка Кора с лубом, Ветви Растения живого напочвенного покрова Лекарственно-техническое сырье Грибы Ягоды | 100.06/42.000 02.20/42.000 01.29/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | ТКП 498-2013 (02080) ТКП 499-2013 (02080) | ТКП 498-2013 (02080), п.6.4 ТКП 499-2013 (02080), п.п.6, 7 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |