|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  **РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  **«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»** | | |
|  | | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № [BY/112 2.3812](https://accreditation.bsca.by/ru/curator/registry-testlab/view?id=4564)  от 15 апреля 2009 года  на бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе  редакция 01 |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1**

от 06 августа 2021 года

**к области аккредитации** от 29 января 2021 года

|  |
| --- |
| [[лаборатории электрофизических измерений](https://accreditation.bsca.by/ru/testlab/subject-lab/show/3803)](https://accreditation.bsca.by/ru/testlab/subject-lab/show/3670)  Закрытого акционерного общества "ТехЭнергоАльянс" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Владимира Ленина, д. 67, 211386, г. Орша, Оршанский район, Витебская область** | | | | | |
| 4.1  \*\*\* | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/  22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага :  - в нормальном  эксплуатационном режиме  - в режиме  кратковременного замыкания на корпус | ТКП 538-2014  пп.4.2, 4.9, 4.10  ТКП 181-2000  пп.6.12.4.15-6.12.4.18  ГОСТ 30331.14-2001  п.705.413.1,  Приложение А п.А2  ТКП 339-2011  п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных