|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.0165 от 02 мая 1996 года на бланке № на 05 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2021 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тутаринова, 14, 223610, г. Слуцк |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко сырое Молоко обезжиренное-сырь Сливки-сырье | 10.51/42.000 01.41/42.000 | отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СанНиП, ГН от 21.06.2013г №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84, п.1.5.1 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012, п.5 |
| 1.2 * |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 1.3 ** |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 | температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4 * |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 1.5 * |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 | степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.6 * |  | 10.51/08.031 01.41/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.7 * |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 1.8 * |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006, приложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.9 * | Молоко сырое Молоко обезжиренное-сырь Сливки-сырье | 10.51/01.086 01.41/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СанНиП, ГН от 21.06.2013г №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 1.10 * |  | 10.51/01.086 | количество соматических клеток в 1 см3 |  | ГОСТ 23453-2014, п.6 |
| 1.11 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | антибиотики: тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.12 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.13 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | пеницилин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.14 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.15 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | метаболиты нитрофуранов AMOZ, AOZ, AHD, SEM |  | МВИ.МН 4525-2012 |
| 1.16 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | метронидазол |  | МВИ.МН 5777-2017 |
| 1.17 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 1.18 * |  | 10.51/04.125 01.41/04.125 | радиационный контроль удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 *** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 10.41/42.000 | отбор проб и подготовка проб к анализу | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84, р.1, 3 СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012, п.5 СТБ 1552-2017, п.7 СТБ 1053-2015, п.4 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 31762-2012, п.4 |
| 2.2 * |  | 10.51/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1888-2016, п.7.2 СТБ 970-2017, п.7.2 СТБ 315-2017, п.7.2 СТБ 1373-2016, п.6.3 СТБ 2190-2017, п.6.2 СТБ 736-2017, п.7.3 СТБ 1890-2017, п.7.2 СТБ 1858-2009, п.7.2 СТБ 2219-2017, п.7.3 ТУ BY 100098867.371-2015, п.4.3 ТУ РБ 500040357.002-2001, п.4.3 ТУ BY 600119098.077-2018, п.4.2, 4.3 ТУ BY 600119098.002-2003, п.4.7, 4.8 ТУ BY 100098867.253-2010, п.4.2, 4.3 ТУ BY 190513389.007-2008, п.4.6 ТУ BY 690253379.078-2014, п.4.2 ТУ BY 190513389.022-2010, п.4.7 ТУ BY 600119098.078-2019, п.6.6 ТУ BY 101497290.020-2007, п.4.2, 4.3 ТУ BY 600119098.074-2018, п.4.2, п.4.3 ТУ BY 101497290.006-2005, п.4.2, п.4.3; ТУ BY 600119098.072-2009, п.4.3 ТУ РБ 00028493.388-94, п.4.2, 4.3 ТУ РБ 100098867.167-2004, п.4.2 ТУ BY 600119098.075-2018, п.4.2, 4.3 ТУ BY 600119098.041-2009, п.4.2, 4.3 ТУ BY 190513389.010-2009, п.4.7 ТУ BY 101497290.009-2005, п.4.2, 4.3 ТУ BY 100098867.228-2008, п.4.2, 4.3 ТУ BY 100098867.218-2007, п.3.2, 3.3 ТУ BY 101497290.015-2006, п.4.2, 4.3 ТУ BY 600119098.006-2015, п.4.2, 4.3 |
| 2.2 * | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид консистенция, вкус и запах, цвет | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ТНПА и другая документация | ТУ РБ 100098867.121-2001, п.4.2 ТУ BY100098867.179-2005, п.4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY100098867.180-2005, п.4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY100098867.240-2009, п.3.2 ТУ BY100098867.219-2007, п.4.3, 4.4 ГОСТ 29245-91, п.2, 3 |
| 2.3 * |  | 10.51/08.037 10.41/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 29247-91, п.4 |
| 2.4 * |  | 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 2.5 * |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 ГОСТ 30305.3-95, п.5 |
| 2.6 * |  | 10.51/08.052 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4 |
| 2.7 * |  | 10.51/11.116 | группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91, п.7 |
| 2.8 ** |  | 10.51/29.145 | температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.9 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 2.10 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 2.11 * |  | 10.51/03.152 | антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.12 * |  | 10.51/03.152 | хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.13 * |  | 10.51/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.14 * |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5 ГОСТ 29246-91, п.2, 3 |
| 2.15 * |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 2.16 * |  | 10.51/08.052 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-73, п.2 |
| 2.17 * |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 2.18 * | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.149 | кислотность жировой фазы | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 2.19 * |  | 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.2, 3, 5 |
| 2.20 * |  | 10.51/29.145 | термо-устойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 |
| 2.21 * |  | 10.51/08.052 | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.22 * |  | 10.51/04.125 | радиационный контроль удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                               Е.В. Бережных