|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3673 от 15 сентября 2008 года на бланке № 0009122 на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «01» ноября 2021 года

электротехнической   лаборатории

Общества   с дополнительной ответственностью «Миалан»

| № п/п |  |  | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Речицкий, 131 а, офис 304, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1024-2016 |
| 2.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1024-2016 |
| 3.1 *** |  | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В |  |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 табл. Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.1024-2016 |
| 4.1 *** |  | Заземляющие устройства |  |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б пр.Б 29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1025-2016 |
| 4.2 *** |  |  |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1025-2016 |
|  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3673 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1023-2016 |
| 5.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	       _________________ 	    __Е.В.Бережных____

(подпись) 	  (инициалы, фамилия)

М.П.