|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1087 |
|  | от «29» декабря 2008г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» июля 2009 г.

отдела гигиены Государственного учреждения

«Жабинковский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Параметры микроклимата |  |  |  |  |  |
| 1 Производственные помещения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | СанПиН 9-80-98 ГОСТ 12.1.005-88 | СанПиН 9-80-98 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 2 Помещения учреждений здравоохранения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | Пособие по проектированию к СНиП 2.08.02-89 табл.7 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 3 Помещения общеобразовательных учреждений | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | СанПиН 2.4.2.16-33-2006 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 4 Помещения детских дошкольных учреждений | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | СанПиН от 17.04.2009 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 5 Помещения общежитий, жилые помещения | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | СанПиН 2.1.2.12-19-2005 СанПиН 2.1.2.12.11-2006 | ГОСТ 30494-96 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 6 Помещения аптек готовых лекарственных форм, аптечных пунктов и аптечных киосков | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | СанПиН 2.1.3.12-1-2007 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 7 Помещения парикмахерских | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | СанПиН от 13.02.2009 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 8 Общественные здания | 13.040.30 | Измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) |  | СанПиН 2.1.2.12-11-2006 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
| Раздел 2. Освещенность |  |  |  |  |  |
| 1 Производственные помещения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 2 Жилые помещения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.1.2.12-11-2006 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 3 Помещения учреждений здравоохранения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 Пособие по проектированию к СНиП 2.08.02-89 табл.9 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 4 Помещения общеобразовательных учреждений | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.4.2.16-33-2006 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 5 Помещения детских дошкольных учреждений | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН от 17.04.2009 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 6 Помещения общежитий, жилые помещения | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.1.2.12-19-2005 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 7 Помещения аптек готовых лекарственных форм, аптечных пунктов и аптечных киосков | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СанПиН 2.1.3.12-1-2007 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 8 Помещения парикмахерских | 91.160.10 | Измерение естественной и искусственной освещенности |  | СанПиН от 13.02.2009 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень