|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации№ BY/112 1.1331от 15 июля 1999 годана бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_на листахРедакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от «24» декабря 2021 года

**к области аккредитации** от 09 июля 2021 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения «Чечерский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |
| --- |
| ул. 50 лет БССР, 34/1, 247152, г. Чечерск, Гомельская область, Республика Беларусь |
| 42.2 | Вола питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия - 137  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 43.2 | Лекарственно-техническое сырье | 21.10/04.125 | Удельная активность цезия - 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004)  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 44.2 | Пищевые продукты | 01.41/04.12501.45/04.12501.49/04.12510.11/04.12510.13/04.12510.86/04.12501.41/04.12510.51/04.12510.52/04.12510.86/04.12501.11/04.125 01.12/04.12501.26/04.12510.61/ 04.12510.71-10.73/04.12501.13/04.12501.21-01.25/04.12510.31/04.12510.32/04.12510.39/04.12510.83/04.12510.84/04.12510.86/04.125 | Удельная и объемная активность цезия - 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)ЕСЭ и ГТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Глава II раздел 1 приложение 3  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 45.2 | Сельскохозяйственное сырьё | 01.11/04.12501.13/04.12501.21-01.25/04.125 | Удельная активность цезия -137 | РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, 1999 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 46.2 | Непищевая продукция лесного хозяйства, зольные отходы | 16.29/04.125100.08/04.125 | Удельная активность цезия - 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001)СанПиН и ГН от 28.12.2012 №213  | МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерений;

\* - Деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА Е.В. Бережных