Приложение №2

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.1353

от «01» июня 2000 года

На бланке №__________

На 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 января 2022 года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Славгородский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код |  |  | Наименование |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| # 213245, г. Славгород , ул Калинина 27б (лабораторный отдел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.23/42.000 |  |  | Отбор образцов |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 п. 6 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 8756.0-70 |
| 1.2 |  |  | 01.13/08.169 01.23/08.169 |  |  | Нитраты |  |  |  | ГОСТ 29270-95 МУ № 5048-89 утв. 04.07.1989 МЗ СССР |
| 2.1 |  | Пищевые продукты | 01.13/42.000 10.51/42.000 10.13/42.000 |  |  | Отбор проб |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 4 |  | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 2.2 |  | Пищевые продукты | 01.13/04.125 10.51/04.125 10.13/04.125 |  |  | Удельная (объёмная) активность цезия-137 |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 4 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки Сыры, сырные продукты: сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, плавленные, сывороточно-альбумированные, сухие. Сырные пасты и соусы. |  | 10.51/ 42.000 |  | Отбор проб |  | ТР ТС 033/2013 раздел YII Приложение 1,3 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809-86 |
| 2.2 |  |  |  | 10.51/ 08.037 |  | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5867-90 |
| 2.3* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки Сыры, сырные продукты: сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, плавленные, сывороточно-альбумированные, сухие. Сырные пасты и соусы. |  |  | 10.51/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ТР ТС 033/2013 Раздел YII Приложение 5, 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7, Приложение 1 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 2.4* |  |  |  |  | Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 2.5* |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 2.6* |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 30347-97 |  |
| 2.7* |  |  |  |  | Плесени, Дрожжи |  |  |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| # Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Мясо парное, охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных) |  |  | 10.13/ 42.000 | Отбор проб |  | ТР ТС 034/2013 Приложение 1, 3 Раздел ХII Таблица 1 |  | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 4288-76 СТБ 1036-97 |  |
| 3.2* |  |  |  | 10.13/ 42.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ТР ТС 034/2013 Раздел Y Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 2 Таблица 1 |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.3* |  |  |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 3.4* |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 3.5* |  |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 3.6* |  |  |  |  | Дрожжи, Плесень |  |  |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.7* |  |  |  |  | Listeria monоcytоgenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							      Е.В. Бережных