|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4236 от «05» декабря 2011 года на бланке № __________ на 8 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «05» февраля 2022 года

измерительной лаборатории строительного управления-711

Открытого акционерного общества «Стройтрест №7»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Адрес лаборатории: проспект Машерова, 16, к.328, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивлния изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3818-2018 |
| 2.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7, д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0021-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.3, 5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | АМИ.ГР 0021-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0021-2021 |
| 2.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3818-2018 АМИ.ГР 0021-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3817-2011 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 3815-2011 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 3816-2011 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства абонентских линий местных телефонных сетей | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 206-2009 А.1.10 | МВИ.МН 3815-2011 |
| 5.1 *** | Волоконно – оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длинны. Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 Приложение А таблица А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно – абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5159-2015 МВИ.МН 3884-2015 |
| 5.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединителях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 5.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 5.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 5.6 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длинна | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 5.7 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 6.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей линий электросвязи абонентского доступа постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 6.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 6.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 7.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, тепловые сети | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СП 4.02.01-2020 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-49-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 №79 ТНПА и другая Документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 7.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 7.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6306-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 *** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, аммиачные холодильные установки и склады жидкого аммиака, оборудование химических производств | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ЕН 12062-2006 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 №46 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 8.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 8.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6306-2020 |
| 9.1 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 9.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 9.3 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 9.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.5 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6306-2020 |
| 10.1*** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 169-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 10.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 10.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 10.4*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 10.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6306-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1*** | Металлические конструкции, несущие и ограждающие конструкции, элементы металлические дымовых труб | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2012 СТБ 1547-2005 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 5817-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП EN 1993-3-2-2009 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 11.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 11.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 11.4*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 11.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6306-2020 |
| 12.1*** | Магистральные трубопроводы, продуктопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 12.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 12.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 12.4*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 12.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6306-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.1*** | Лифты электрические и гидравлические, подъемники, вышки строительные | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.03.2011 №18 (в редакции Постановлений МЧС РБ от 10.12.2012 №72, от 31.12.2013 №80, от 10.03.2015 №3). ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 13.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 13.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 13.4*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 13.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6306-2020 |
| 14.1*** | Грузоподъемные краны и грузоподъемные механизмы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-78 |
| 14.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 14.3*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.4*** | Грузоподъемные краны и грузоподъемные механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 14.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6306-2020 |

Примечание: *** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	     Е.В.Бережных