Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ ВY/112  1.1353

от  01  июня 2000 года

На бланке _________

На 18 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  19 апреля  2017 года

лабораторного отдела

учреждения здравоохранения «Славгородский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-тов |  |  | Наименование объекта испытаний |  | Код объекта |  |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  |  | методам испытаний |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоко, молочные продукты |  |  | 10.51/42.000 |  | Отбор проб, подготовка к анализу |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели (вкус, запах) |  |  |  | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ1890-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1552-2017 СТБ 1373-2016 ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ № 52 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1746-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 10.51/08.149 |  | Кислотность |  |  |  |  |  | ГОСТ 3624 -92 п.3 |  |
|  |  |  |  |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги и сухого вещества |  |  |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.6, п.8 |  |
|  |  |  |  |  | 10.51/08.031 |  | Плотность |  |  |  |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
|  |  |  |  |  | 10.51/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
|  |  |  |  |  | 10.51/08.149 |  | Перекисное число |  |  |  |  |  | МВИ МН 3067-2008 |  |
| 2.1. |  | Мясо и мясные продукты |  |  | 10.13/42.000 |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |
| 2.3. |  |  |  |  | 10.13/08.082 |  | Массовая доля нитрита |  |  |  | СТБ 1945-2010 26.06.2020 ГОСТ 18256-85 СТБ 735-94 СТБ 335-98 СТБ 196-2016 СТБ 126-2016 СТБ 523-2002 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |
| 2.4 |  |  |  |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  |  |  | ГОСТ 9793-2016 п.4 |  |
| 3.1 | Рыба и рыбопродукты |  |  | 03.00/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 03.00/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус) |  |  | ГОСТ 11482-96 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7453-86 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 26664-85 п. 2 ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 4.1 | Хлеб и хлебобулочные изделия |  |  | 10.71/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 |  |  | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 10.71/11.116 |  | Органолептические показатели (форма, поверхность, цвет, наличие посторонних включений, признаков болезней и плесени, вкус запах, состояние мякиша) |  |  | СТБ 639-95 СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 1007-96 ТНПА и другая документация |  |  | СТБ 2160-2011 |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 10.71/08.149 |  | Кислотность мякиша |  |  |  |  |  | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 10.71/08.052 |  | Пористость |  |  |  |  |  | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 10.71/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  | ГОСТ 5668-68п.5 |  |  |
| 4.6 |  |  |  | 10.71/08.149 |  | Массовая доля сахара |  |  |  |  |  | ГОСТ 5672-68 п.2 |  |  |
| 4.7 |  |  |  | 10.71/08.052 |  | Влажность мякиша |  |  |  |  |  | ГОСТ 21094-75 |  |  |
| 5.1 | Кондитерские изделия |  |  | 10.71/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-82 |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-82 |  |  |
| 5.2 |  |  |  | 10.71/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, вкус, цвет, запах) |  |  | СТБ 961-2005 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 991-95 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 СТБ 926-98 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 5897-90 п.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |  | 10.71/08.052 |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  |  |  |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |  |  |
| 5.4 |  |  |  | 10.71/08.149 |  | Массовая доля сахара |  |  |  |  |  | ГОСТ 5903-89 п.4 |  |  |
| 5.5 |  |  |  | 10.71/08.149 |  | Массовая доля общей сернистой кислоты |  |  |  |  |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 6.1 | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые |  |  | 01.13/42.000 01.23/42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 1036-97 |  |  | СТБ 1036-97 |  |  |
| 6.2 |  |  |  | 01.13/08.169 01.23/08.169 |  | Массовая доля нитратов |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ, п.5.10, стр.128 МУ № 5048-89, утв. 04.07.1989 МЗ СССР п.5.10.1 |  |  |

11.01.2019

дата ТКА

| 7.1 |  |  |  | Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. |  |  |  |  |  | 10.39/42.000 |  |  |  | Отбор проб, подготовка к анализу |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26671-2014 |  |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26671-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.39/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус) |  |  |  |  | ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 15842-90 СТБ 1000-96 СТБ 425-98 СТБ 1131-98 СТБ 829-2008 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7061-88 ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 2664-85 ГОСТ 33741-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.39/08.052 |  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51433-2007 ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.39/08.149 |  |  |  | Массовая доля диоксида серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.39/08.169 |  |  |  | Массовая доли нитратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.39/08.149 |  |  |  | Титруемая кислотность в соках фруктовых и овощных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | Соль поваренная пищевая |  |  |  |  |  | 08.93/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 13830-97 |  |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 13830-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.93/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели: (внешний вид, вкус, запах) |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | ГОСТ 13830-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.93/08.149 |  |  |  | Массовая доля йода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1., п.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | Кулинарные изделия, готовые блюда, полуфабрикаты, су точные рационы |  |  |  |  |  | 10.85/42.000 |  |  |  | Отбор проб, подготовка проб для проведения испытаний |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 3 стр. 9, п. 4 стр.15 МУ №4237-86, утв. 29.12.1986МЗ СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/08.052 |  |  |  | Массовая доля сухих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 5.1 27-34, 36-40 МУ №4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1986, стр. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/08.037 |  |  |  | Массовая доля жира 27.03.2020 дата принятия решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 5.2 стр. 41-42, 51-57, 60-62 МУ №4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1986, стр. 19-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  | Кулинарные изделия, готовые блюда, полуфабрикаты су точные рационы |  |  |  |  |  | 10.85/12.042 |  |  |  | Энергетическая ценность |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29 п. 12 стр. 247-250 МУ №4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/11.116 |  |  |  | Степень термического окисления фритюра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.2 стр. 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/11.116 |  |  |  | Эффективность тепловой обработки мясных кулинарных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №п.11.1.1 стр. 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/12.042 |  |  |  | Теоретические расчеты белков, жиров, углеводов, минеральных солей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 12 стр. 247-250 МУ №4237-86, утв. МЗ СССР 29.12.1986 стр. 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/08.052 |  |  |  | Вес блюда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ№ 18/29, утв. пост. МТ и Минздрава РБ 21.04.01г. с.247-250 МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/08.149 |  |  |  | Содержание витамина «С» |  |  |  |  | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. 31.10.2006 постановлением МЗ РБ №132 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  |  |  | ГОСТ 7047-55 стр.26 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Мука и мукомольно-крупяные изделия |  |  |  |  |  | 10.61/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 СТБ 1963-2009 ГОСТ 26312.1-84 |  |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 СТБ 1963-2009 ГОСТ 26312.1-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.61/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус и хруст. |  |  |  |  | ГОСТ 27668-88 СТБ 1963-2009 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1666-2006 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | ГОСТ 27558-87 п. 3 СТБ 1963-2009 п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  | Растворы водно-спиртовые Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты |  |  |  |  |  | 11.01/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | ГОСТ 3639-79 п.1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 3639-79 п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.01/08.031 |  |  |  | Определение концентрации этилового спирта |  |  |  |  | СТБ 950-2006 СТБ 1695-2006 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  |  |  | ГОСТ 3639-79п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.01/08.149 |  |  |  | Определение массовой концентрации свободного и общего диоксида серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 1932-2009 п.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  |  | Овощи, фрукты, ягоды и грибы сушеные |  |  |  |  |  | 01.13/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 |  |  |  |  |  | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели (форма и размер частиц (массы нетто, формы и размера частиц, крупности помола, дефектов по внешнему виду, соотношения компонентов, органолептических показателей и развариваемости) |  |  |  |  | ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 6882-88 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 34130-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/08.052 |  |  |  | Массовая доля сухих веществ, влаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28561-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  |  | Масла растительные |  |  |  |  |  | 10.41/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ 1939-2009 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 8808-2000 СТБ 1486-2004 ГОСТ 8988-2002 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | СТБ 1939-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.41/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели (запах, цвет, прозрачность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5472-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  |  | Мед натуральный |  |  |  |  |  | 01.70/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 19792-2017 ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ВП-2 от 03.03.2008 № 15 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 19792-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.70/11.116 |  |  |  | Органолептические показатели (аромат, вкус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Вода питьевая Вода питьевая расфасованная в емкости |  |  |  |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Жесткость общая |  |  |  |  | СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН № 10-124 РБ 99, утв. Минздравом РБ 19.10.1999 № 46 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.09.2014 № 69 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2009 №142 ЕСЭиГТ, утв. решением КТС 28.05.2010 № 299 |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Нитраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Железо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Остаточный активный хлор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Сульфаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/11.116 |  |  |  | Запах, вкус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Цветность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Мутность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  |  |  | Водородный показатель рН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.052 |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Нитриты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Аммиак 27.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Вода открытых водоемов. Вода сточная |  |  |  |  |  |  | 100.03/42.000 100.05/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 |  |  |  | Взвешенные вещества (грубодисперсные примеси) |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением МЗ РБ 12.12.2003 №163 СанПиН, утв. 05.12.2016 постановлением МЗ РБ №122 |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.169 100.05/08.169 |  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.082 100.05/08.082 |  |  |  | Аммиак и ионы аммония |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.082 100.05/08.082 |  |  |  | Нитриты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.082 100.05/08.082 |  |  |  | Сульфаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 |  |  |  | Перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO8467-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Вода плавательных бассейнов |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/11.116 100.09/08.082 |  |  |  | Определение запаха, мутности |  |  |  |  | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 22.09.2009 №105 |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Цветности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Активный хлор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/08.082 |  |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Рабочие места |  |  |  |  |  |  |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 |  |  |  | Микроклимат: температура воздуха, 0С относительная влажность, % |  |  |  |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 №33 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №211 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 02.12.2013 № 114 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 27.12.2013 № 206 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 06.05.2013 № 38 ТНПА и другая документация. |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | Рабочие места |  |  |  |  |  |  |  | 100.12/35.063 |  |  |  | Освещенность |  |  |  |  | СН 2.04.03-2020, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 02.12.2013 № 114 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 №82 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 27.12.2013 № 206 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 13.02.2009 № 17 ТНПА и другая документация. |  |  |  |  |  | ГОСТ 24940-2016 МУ №11.11.12-2002, утв. 27.12.2002 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Помещения жилые и общественные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 100.11/35.060100.11/35.065 |  |  |  | Микроклимат: температура воздуха, ◦С относительная влажность, % |  |  |  |  | ГОСТ 30494-2011 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 г. № 59 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 г. № 95 ТНПА и другая документация. |  |  |  |  |  | ГОСТ 30494-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.11/35.063 |  |  |  | Освещенность, % |  |  |  |  | СН 2.04.03-2020 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №37 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 №82 ТНПА и другая документация. |  |  |  |  |  | ГОСТ 24940-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб 27.03.2020 18.02.2022 дата принятия решения |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Пищевые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/42.000 10.51/42.000 10.13/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 |  |  |  |  |  |  | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Пищевые продукты Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/04.125 10.51/04.125 10.13/04.125 100.09/04.125 |  |  |  | Удельная (объёмная) активность цезия-137 |  |  |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.50/42.000 10.91/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | СТБ 1056-2016 |  |  |  |  |  |  | СТБ 1056-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.50/04.125 10.91/04.125 |  |  |  | Объёмная (удельная) активность цезия-137 |  |  |  |  | РДУ утв.03.08.1999 Минсельхозпродом РБ |  |  |  |  |  |  | Методика экспрессного определения удельной и объемной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утв. 10.07.1987 МЗ СССР, 22.07.87 Госстандартом МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Лекарственно- техническое сырье Высушенные плоды и ягоды |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.28/42.000 01.13/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ТКП 251-2010 |  |  |  |  |  | ТКП 251-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.28/04.125 01.13/04.125 |  |  |  | Удельная (объёмная) активность цезия-137 |  |  |  |  |  | ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. 24.12.2004. ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Торфобрикет, торфяные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.92/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |  |  |  |  |  | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.92/04.125 |  |  |  | Удельная активность цезия-137 |  |  |  |  |  | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. 30.12.2006 МЗ РБ |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая не пищевая продукция лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.20/42.000 16.10/42.000 02.30/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ТКП 251-2010 ТКП 239-2010 |  |  |  |  |  | ТКП 251-2010 ТКП 239-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.20/04.125 16.10/04.125 02.30/04.125 11.01.2019 дата ТКА |  |  |  | Удельная активность цезия-137 |  |  |  |  |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 постановлением МЗ РБ |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Бытовые отходы, зольные отходы Вода поверхност ных водоемов Сточные воды |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/42.000 100.05/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98 |  |  |  |  |  | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 |  |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  |  |  |  |  | СанПиН,ГН, утв. постановление МЗ РБ 28.12.2012 №213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль ТНПА и другая документация |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/04.056 100.05/04.056 |  |  |  | Поверхностное -загрязнение (плотность потока -частиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методика на определение поверхностного загрязнения различных поверхностей b-активными радионуклидами, утв.19.11.1991 БелГИМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Сырьё, материалы и изделия строительные (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырьё), грунт, минеральное сырье |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.12/42.000 08.99/42.000 08.91/42.000 |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СТБ 1033-2016 ГОСТ 8735-88 СТБ 1158-2013 ГОСТ 30108-94 |  |  |  |  | СТБ 1033-2016 ГОСТ 8735-88 СТБ 1158-2013 ГОСТ 30108-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.12/04.125 08.99/04.125 08.91/04.125 |  |  | Эффективная удельная активность природных радионуклидов 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K, Аэфф |  |  |  |  |  | СанПиН,ГН, утв. постановление МЗ РБ 28.12.2012 №213 СП 2.6.2.11-10-2005, утв. 05.07.2005 МЗ РБ №89 |  |  |  |  | МВИ МН 1823-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Территория населённых мест, организаций, предприятий, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения Материалы и изделия, загрязненные или содержащие радионуклиды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; Плотность потока бета-частиц |  |  |  |  |  | ТКП 113-2007 СанПиН,ГН, утв. постановление МЗ РБ 28.12.2012 №213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 СанПиН утв. постановлением МЗ РБ 11.03.2016 № 42 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004), утв. МЗ РБ 25.11.2004 11.01.2019 дата ТКА 18.02.2022 дата принятия решения |  |  |  |  | ТКП 113-2007 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. 5.08.2002 МЗ РБ МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 5197-2015 п.10.1, п.10.2 Методические указания по обследованию территории, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ, утв. 12.04.1990 Комчернобыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Воздух в жилых и служебных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 |  |  | Отбор проб Определение объемной активности радона (ОА) в воздухе помещений |  |  |  |  |  | СанПиН,ГН, утв. постановление МЗ РБ 28.12.2012 №213 |  |  |  |  | МВИ.МН 2526-2006 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. 5.08.2002 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  |  |  |  | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Общее микробное число |  |  |  |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 постановлением МЗ РБ №46 СНПиГН, утв. 30.12.2009 постановлением МЗ РБ № 142 |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2., 8.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2., 8.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  |  |  |  | Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Общее микробное число |  |  |  |  |  | СНП и ГН, утв. 02.08.2010 постановлением МЗ РБ № 105 |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Общие колиформ ные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2.,8.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.8.2.,8.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Ппатогенные микроорганизмы кишечной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция № 025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 |  |  |  |  | Вода поверхностных водоемов |  |  |  |  |  | 100.03/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/01.086 |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 СП 3.4.17-13-2003, утв. 25.07.2003 постановлением МЗ РБ №78 |  |  |  | Инструкция №037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ, п.п.15,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/01.086 |  |  |  | Общие колиформ ные бактерии 11.01.2019 дата ТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция . №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.п.15,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4 |  |  |  |  | Вода поверхностных водоемов |  |  |  |  |  | 100.03/01.086 |  |  |  | Колифаги |  |  |  |  |  | СанПиН, утв. 05.12.2016 постановлением МЗ РБ №122 СП 3.4.17-13-2003 |  |  |  |  | Инструкция № 037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/01.086 |  |  |  | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.03/01.086 |  |  |  | Холерный вибрион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. 21.04.2003 постановлением МЗ РБ №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 |  |  |  |  | Вода плавательных бассейнов |  |  |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 Инструкция ю № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  | СНП и ГН , утв. постановлением МЗ РБ № 105 от 22.09.2009 |  |  |  |  | Инструкция № 070-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ, п.п.31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция .№ 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ, п.п.31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Колифаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция №070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ, п..34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ, п.п.36,37,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Синегнойная палочка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ, п.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция № 025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 |  |  |  |  |  | Молоко и молоч ные продукты |  |  |  |  | 10.51/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |  |  |  | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84, п.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | S.aureus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | Плесени, Дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | Listeria monоcytоgenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51/01.086 |  |  |  | Е.сoli 11.01.2019 дата ТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 |  |  |  |  |  | Мясо свежее, за мороженное, полуфабрикаты мяс ные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленные, субпродукты убойных животных, мясо птицы |  |  |  |  | 10.13/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | Бактерии рода Протей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | Дрожжи, Плесени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | Listeria monоcytоgenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  |  |  |  |  | Рыба (живая, рыба сырец, охлажденная, мороженная, фарш, филе, рыба соленая, пряная, маринованная, сушеная) и не-рыбные объекты промысла |  |  |  |  | 03.00/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция №4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 утв. постановлением МЗ РБ 12.06.2006 №73 |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция №4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением МЗ РБ №73 гл.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.00/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 утв. постановлением МЗ РБ №73 п.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 утв. постановлением МЗ РБ №73 п.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.00/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 утв. постановлением МЗ РБ №73 п.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.00/01.086 |  |  |  | L. monocytogenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.00/01.086 |  |  |  | S. aureus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.00/01.086 |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 |  |  |  |  |  |  | Колбасные изделия и продукты из мяса |  |  |  | 10.13/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81, п. 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81, п. 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | Батерии рода Протей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81, п. 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | S. aureus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81, п. 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 11.01.2019 дата ТКА |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81, п. 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.7 |  |  |  |  |  |  | Колбасные изделия и продукты из мяса |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | E. coli |  |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13/01.086 |  |  |  | Listeria monocуtоgenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 |  |  |  |  |  |  | Кондитерские мучные изделия, изделия с кремом |  |  |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 82-0904, утв. 12.10.2004 МЗ РБ |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 82-0904, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 |  |  |  | S. aureus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 |  |  |  | Дрожжи, Плесени |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 |  |  |  |  |  |  | Готовые блюда, кулинарные изде лия, полуфабрикаты, скоропортя щиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц |  |  |  | 10.85/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/01.086 |  |  |  | КМАФанМ |  |  |  |  |  | ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/01.086 |  |  |  | Бактерии рода Протей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/01.086 |  |  |  | S. aureus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/01.086 |  |  |  | Плесени, Дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/01.086 |  |  |  | E.coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.85/01.086 |  |  |  | Listeria monocytgenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 |  |  |  |  |  |  | Пиво (пастеризованное и обеспложенное), напитки брожения |  |  |  | 11.05/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 Санитарные нормы и ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05/01.086 |  |  |  | Дрожжи, плесени 18.02.2022 дата принятия решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 |  |  |  |  |  |  | Плодоовощная продукция |  |  |  | 01.13/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  | Санитарные нормы и ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 29185-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 |  |  |  |  |  |  | Сахар и кондитерские изделия (сахаристые кондитерские изделия, шоколад и изделия из него, какао-продукты и др.) |  |  |  | 10.81/42.000 10.82/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | Санитарные нормы и ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 |  |  |  |  |  | Смывы с объектов внешней среды |  |  |  |  | 101.19/42.000 101.19/01.086 |  |  |  | Отбор проб - бактерии группы кишечных палочек - общая бактериальная обсемененность - St.aureus |  |  |  |  |  | Инструкция №078-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 076-0210, утв. 9.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. 9.10.2006 МЗ РБ |  |  |  |  | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | - Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, листерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. 9.10.2006 МЗ РБ Инструкция №001-0116, утв. 30.08.2016 Минздравом РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | Иерсинии 11.01.2019 дата ТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению № 076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 |  |  |  |  |  | Бактериологические питательные среды |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | Ростовые и ингибирующие свойства |  |  |  |  |  | Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований, №4-06/3824 от 27.11.1987 |  |  |  |  | Инструкция № 079-0210утв. 19.03.2010 МЗ РБ Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований, №4-06/3824 от 27.11.1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 |  |  |  |  |  | Объекты внешней среды ЛПО: - смывы, воздух - хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляции |  |  |  |  | 101.19/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением 28.01.2006 МЗ РБ №7 СанПиН и ГН, утв. 28.10.2013 Постановлением Минздрава РБ №107 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» |  |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением 28.01.2006 МЗ РБ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | ОМЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | БГКП, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | Стерильность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  |  | Р. aeruginosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 |  |  |  |  |  | Дезинфицирующие и антисептические средства |  |  |  |  | 21.10/42.000 21.10/01.086 |  |  |  | Отбор проб Микробиологическая чистота |  |  |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. 30.12.2005 постановлением МЗ РБ № 283 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 |  |  |  |  | Инструкция №4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 постановлением МЗ РБ № 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 |  |  |  |  |  | Дезкамеры |  |  |  |  | 101.19/42.000 101.19/01.086 |  |  |  | отбор проб S. aureus |  |  |  |  |  | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 |  |  |  |  | Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. 23.11.2006 постановлением МЗ РБ №175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 |  |  |  |  |  | Сухо-воздушные стерилизаторы |  |  |  |  | 101.19/42.000 101.19/01.086 |  |  |  | отбор проб B. Licheniformis |  |  |  |  |  | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 СанПиН утв. 06.01.2017 МЗ РБ № 2 |  |  |  |  | СанПиН утв. 06.01.2017 МЗ РБ № 2 МУ №15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 |  |  |  |  |  | Паровые стерилизаторы |  |  |  |  | 101.19/42.000 101.19/01.086 |  |  |  | отбор проб B. Stearotermophilus |  |  |  |  |  | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 СанПиН утв. 06.01.2017 МЗ РБ № 2 |  |  |  |  | СанПиН утв. 06.01.2017 МЗ РБ № 2 МУ №15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 |  |  |  |  |  |  |  | Кровь |  |  |  | 101.03/01.086 |  |  |  | - Стерильность - возбудителей брюшного тифа и паратифов |  |  |  |  |  | Инструкция 075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  | Инструкция№075-0210,утв. от 19.03.2010 МЗ РБ. Инструкция №026-0509-2009, утв. 08.05.2009 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  |  |  |  |  |  |  | Биологический материал (отделяемое ран, кал, моча, слизь с носоглотки, с зева, спинномозговая жидкость, отделяемое глаз, уха, женских половых органов, мокрота) |  |  |  | 101.15/42.000 |  |  |  | Забор материала |  |  |  |  |  | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 42 09.02.2000 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ №81 от 13.02.2006 Инструкция №026-0509-2009, утв. 08.05.2009 МЗ РБ |  |  |  |  |  | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 42 от 09.02.2000» Инструкция, утв. 13.02.2006 приказом МЗ РБ №81 Инструкция № 026-0509-2009, утв. 08.05.2009 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Возбудители дифтерии |  |  |  |  |  | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 42 от 09.02.2000 |  |  |  |  |  | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 42 от 09.02.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Возбудители менингококков |  |  |  |  |  | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ №81 от 13.02.2006 |  |  |  |  |  | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ №81 от 13.02.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Энтеробактерии |  |  |  |  |  | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №026-0509-2009, утв. 08.05.2009 МЗ РБ |  |  |  |  |  | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №026-0509-2009, утв. 08.05.2009 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Стафилококки |  |  |  |  |  | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Стрептококки |  |  |  |  |  | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006, утв. постановлением МЗ РБ №59 Инструкция по применению №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  | Инструкция №3.1.2.10-18-8-2006, утв. постановлением МЗ РБ № 59 Инструкция по применению №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Дрожжевые и дрожжеподобные грибы |  |  |  |  |  | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |
| 51.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Неферментирующие грамотрицательные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Энтерококки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Листерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Иерсиния |  |  |  |  |  | Инструкция по применению рег. №076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению № 076-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |
| 51.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/01.086 |  |  |  | Холерный вибрион |  |  |  |  |  | Инструкция 3.4.11-17-13-2003, утв. 07.08.2003 постановлением МЗ РБ №83 |  |  |  |  |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. 21.04.2003 постановлением МЗ РБ №43 |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Культивирование и идентификация микроорганизмов |  |  |  | 101.17/01.086 |  |  |  | определение чувствительность к антибиотикам |  |  |  |  |  | Инструкция №226-1200-2008, утв.15.12.2008 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  | Инструкция №226-1200-2008, утв.15.12.2008 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Испражнения |  |  |  | 101.02/01.086 |  |  |  | Патогенные энтеробактерии |  |  |  |  |  | Инструкция № 036-0310, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  | Инструкция № 036-0310, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бифидобактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лактобактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энтерококки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клостридии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. coli типичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. coli лактозонегативные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. coli гемолитические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие условно-патогенные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стафилококк золотистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дрожжеподобные грибы рода Candida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Неферментирующие бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кровь |  |  |  | 101.03/07.096 |  |  |  | Плазмодия малярии. |  |  |  |  |  | СанПиН,утв. постановлением Минздрава РБ 21.03.2013 № 23 |  |  |  |  |  | Инструкция № 085-0310-2010 утв. 14.03.2010 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Почва |  |  |  | 100.06/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. постановлением МЗ РБ 03.03.2004 №32 |  |  |  |  |  | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 Инструкция №021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.06/07.096 |  |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.06/07.096 |  |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода питьевая |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением МЗ РБ 10.10.99 №46 п.4,т.№1 |  |  |  |  |  | Инструкция № 65-0605 утв. 14.06.2005 МЗ Р стр.4,12-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  |  | Цисты лямблий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода поверхностных водоемов |  |  |  | 100.03/42.000 100.03/07.096 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 |  |  |  |  |  | Инструкция №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ гл.2 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ Инструкция №057-06, утв. 05.01.2007 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цисты патогенных простейших Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода сточная |  |  |  | 100.05/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 Инструкция 4.2.10-21-20-2006, утв. 1.09.2006 постановлением МЗ РБ №109 |  |  |  | Инструкция №021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.05/07.096 |  |  |  | Цисты патогенных простейших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода плавательных бассейнов |  |  |  | 100.09/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | МУК РБ № 11-10-4-2002, утв. 29.05.2002 МЗ РБ СНПиГН, утв. 22.09.2009 постановлением МЗ РБ №105 |  |  |  | МУК РБ № 11-10-4-2002, утв. 29.05.2002 МЗ РБ, п.4 Инструкция по применению №057-06, утв. 05.01.2007 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  |  | Цисты лямблий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) |  |  |  | 01.11/42.000 01.25/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | Инструкция №37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005 ЕСЭиГТ, утв. решение КТС 28.05.2010 № 299 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды утв.постановлениемМЗ РБ 05.12.2014 №54 |  |  |  | Инструкция №37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11/07.096 01.25/07.096 |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11/07.096 01.25/07.096 |  |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Биологический материал |  |  |  | 101.15/42.000 |  |  |  | Забор материала |  |  |  |  |  | Инструкция «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных возрастных и других групп населения», утв. 15.12.2010 приказом №1334 МЗ РБ |  |  |  | Инструкция 4.2-11-19-9-2004, утв. 04.05.2004 МЗ РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/07.096 |  |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.15/07.096 |  |  |  | Кишечные простейшие Вегетативные формы и цисты простейших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Смывы с предметов оби хода |  |  |  | 101.19/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  |  | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды Утверждено Постановлением гл. госсанврача РБ 05.12.2014 №54 | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.19/07.096 |  |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                                         Т.А. Николаева