Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3432

с 12.08.2009г. до 12.08.2014г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «Дэмо Строй»

| Наименование вида или объекта испытаний | # Код # МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 13.260 13.260 13.260 | Сопротивление заземляющих устройств Сопротивление цепи от заземленного элемента до контура заземления Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания Напряжение прикосновения | ГОСТ 12.1.030-81 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издан. (далее – ПТЭ) Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, утв. 29.04.2009 № 8/20849 (далее - Межотраслевые правила) Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издан. (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ, 4-е издан. Межотраслевые правила ПТЭ, 4-е издан. Межотраслевые правила ПУЭ, 6-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 1-2009 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предприятием и согласовано с Могилёвским ЦСМС 05.2009г. (далее МВИ 1-2009) МВИ 1-2009 МВИ 1-2009 МВИ 1-2009 МВИ 1-2009 |

№ ВУ/112 02.2.0.3432									Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 13.260 19.140.50 | Номинальный ток срабатывания Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2009 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), разр. предприятием и согл. с Могилевским ЦСМС 05.2009г. МВИ 2-2009 |

Директор Могилевского ЦСМС -

руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий					С.С. Денисенко